- Аннотация рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Энергоснабжение телекоммуникационных сетей

название учебной дисциплины

- 1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

- 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

- Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

- 3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках;

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;

- энергоснабжение и системы электропитания организации связи.

- 4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 30 часа.

- 6. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Источники электроэнергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи.

Тема 1.1 Трансформаторы.

- Тема 1.2 Выпрямительные устройства.

- Тема 1.3 Сглаживающие фильтры.

Тема 1.4 Стабилизаторы напряжения и тока.

Тема 1.5 Преобразователи напряжения. Инверторы напряжения.

Тема 1.6 Выпрямительные устройства с бестрансформаторным входом.