|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «29» августа 2017 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрорадиоизмерения и метрология

название учебной дисциплины

Специальность:

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Уровень подготовки: базовый

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Г.Г.Хакимова

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ И.Р.Садыкова _____________ Г.М.Королькова

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 3 |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 7 |
| 3. Условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 15 |
| Приложение 1 | 16 |
| Приложение 2 | 19 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрорадиоизмерения и метрология

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем, входящей в укрупненную группу специальностей 10.00.00 Информационная безопасность.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Электрорадиоизмерения и метрология».

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить типовые измерения;

- пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений;

- оценивать точность проводимых измерений.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними;

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем.

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию.

ПК 1.4Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них.

ПК 2.1Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в  эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем.

ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их устранению.

ПК 3.3Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения.

ОК 12 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач.

ОК 13 Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;

- самостоятельная работа обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 16 |
| практические занятия | 24 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося | 32 |
| в том числе: |  |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| - чтение и анализ литературы; - решение вариативных задач и упражнений; - подготовка к тестированию. | 19 8 5 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины | Электрорадиоизмерения и метрология |
| --- | --- |

название учебной дисциплины

IV семестр

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовая подготовка |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1.«Понятие об измерениях и единицах физических величин. Погрешности измерений» |  |  |  | 10 |  |
| Тема 1.1 «Единицы физических величин. Специальные единицы измерений, применяемые в телекоммуникационных системах» | Содержание учебного материала |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Основные, производные, кратные, дольные единицы измерения. Логарифмические единицы измерений | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 2 |  | Подготовка к тестированию по теме 1.1 Чтение и анализ литературы [1] стр. 6-12 |  |  |
| Тема 1.2 «Уровни передач сигнала. Определения, формулы, физический смысл. Погрешности измерений» | Содержание учебного материала |  |  | 7 |  |
|  | 1 |  | Абсолютные, относительные, измерительные уровни передач. Определения. Связь уровней передач. Анализ результатов измерений. Основные методы измерений параметров электрических цепей. Классы точности приборов | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Выполнение расчетов уровней передач |  |  |
|  | 2 |  | Выполнение расчетов погрешностей прямых и косвенных измерений |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Подготовка к тестированию по теме 1.2 |  |  |
|  | 2 3 |  | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 26-33 Чтение и анализ литературы [1] стр. 241-252 |  |  |
| Раздел 2.«Принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств. Влияние измерительных приборов на точность измерений» |  |  |  | 33 |  |
| Тема 2.1 «Измерение тока, напряжения, уровней напряжения и мощностей» | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |
|  | 1 |  | Магазины затуханий, делители напряжений, классификация измерителей тока, напряжения, требования к ним. Расширение пределов тока и напряжения. Способы измерения уровней передач. Влияние измерительных приборов на точность измерений | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 3 |  | Расширение пределов измерения тока и напряжения |  |  |
|  | 4 |  | Определение степени влияния вольтметра на измеряемую цепь |  |  |
|  | 5 |  | Измерение напряжений переменного тока |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Изучение работы вольтметров |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 2 |  | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 44-49 Чтение и анализ литературы [1] стр. 140-155 |  |  |
| Тема 2.2 «Приборы формирования стандартных измерительных сигналов» | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Генераторы измерительных сигналов. Назначения, классификация, требования. Виды генераторов. Структурные схемы генераторов. Назначение узлов. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Изучение генератора низкой частоты |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 2 |  | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 111-113 Чтение и анализ литературы [1] стр. 140-155 |  |  |
| Тема 2.3 «Исследование формы сигналов и измерения параметров сигналов» | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Назначение осциллографа. Структурная схема. Виды разверток и их применение при исследовании сигналов. Измерение параметров сигналов. Измерение коэффициента амплитудной модуляции | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 6 | Выполнение расчетов параметров развертки осциллографа |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 3 |  | Измерение параметров синусоидальных сигналов осциллографом |  |  |
|  | 4 |  | Измерение параметров импульсов осциллографом |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 2 |  | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 129-135 Чтение и анализ литературы [1] стр. 156-185 |  |  |
| Тема 2.4 «Приборы для измерения частоты сигнала» | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Назначение измерителей частоты. Способы измерения частоты. Цифровой частотомер, структурная схема. Погрешность измерений цифровым частотомером | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |
|  | 5 |  | Измерение коэффициента амплитудной модуляции |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Чтение и анализ литературы [1] стр. 186-202 |  |  |
| Раздел 3. «Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей» |  |  |  | 6 |  |
| Тема 3.1 «Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Измерение параметров передачи четырехполюсников | Содержание учебного материала |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Методы измерения емкостей, сопротивлений, индуктивностей. Мостовой метод измерения. Цифровой метод. Собственное и рабочее затухание. Их определение. Способы измерения. Схемы измерения | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 182-187 |  |  |
|  | 2 |  | Чтение и анализ литературы [1] стр. 203-221 |  |  |
| Тема 3.2 «Измерение параметров, характеризующих нелинейные искажения и помехи» | Содержание учебного материала |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Параметры, характеризующие нелинейные искажения. Способы измерения. Измерения параметров, характеризующих помехи. Структурные схемы приборов | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Чтение и анализ литературы [1] стр. 241-252 |  |  |
| Раздел 4.«Автоматизация измерений» |  |  |  | 9 |  |
| Тема 4.1 «Повышение эффективности измерений путем автоматизации. Микропроцессорные средства измерений» | Содержание учебного материала |  |  | 9 |  |
|  | 1 |  | Основные направления автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы. Интерфейсы измерительных систем. Использование ПК в качестве измерительного комплекса | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 6 |  | Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП |  |  |
|  | 7 |  | Проверка электронного устройства с помощью ПК и АЦП |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Чтение и анализ литературы [1] стр. 286-306 |  |  |
| Раздел 5 «Метрология» |  |  |  | 14 |  |
| Тема 5.1 «Метрология в телекоммуникационных системах » | Содержание учебного материала |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  | Основные понятия и определения метрологии. Международные и региональные организации по метрологии. | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. Государственный метрологический контроль и надзор. Средства, методы и погрешность измерения. Поверка и калибровка средств измерений. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 7 |  | Выбор средств измерений и расчет их погрешностей. |  |  |
|  | 8,9 |  | Решение задач по определению соотношения Международной системы с единицами системы ЕГС и внесистемными единицами |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Чтение и анализ литературы [2] стр. 21-24; стр. 36-52. |  |  |
|  | 2 |  | Чтение и анализ литературы [2] стр. 53-58, стр. 28-32, стр.93-96. |  |  |
|  | 3 |  | Подготовка к тестированию по теме 5.1 |  |  |
| Раздел 6. «Стандартизация» |  |  |  | 11 |  |
| Тема 6.1 «Стандартизация в телекоммуникационных системах» | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |
|  | 1 |  | Основы государственной системы стандартизации. Научно-технические принципы и методы стандартизации. Категории и виды стандартов. Стандартизация услуг. | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Международная и региональная стандартизация. Основные направления развития национальной системы стандартизации. Государственные информационные системы и информационные ресурсы как объект стандартизации. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 10 |  | Составление и оформление текстового конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95 |  |  |
|  | 11 |  | Стандартизация и кодирование информации о товаре |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Чтение и анализ литературы [2] стр. 119-127, стр.120-127, стр. 128-134. |  |  |
|  | 2 |  | Чтение и анализ литературы [2] стр. 135-146, стр.158-185, стр. 152-157, стр.289-305. |  |  |
|  | 3 |  | Подготовка к тестированию по теме 6.1 |  |  |
| Раздел 7.«Сертификация» |  |  |  | 11 |  |
| Тема 7.1 «Сертификация в телекоммуникационных системах» | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  |
|  | 1 |  | Введение в сертификацию. Сертификация как процедура подтверждения качества. Обязательное подтверждение соответствия требованиям технических регламентов. | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Сертификация импортной продукции. Перспективы развития работ в области сертификации. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 12,13 |  | Построение схемы сертификации и заполнение сертификата на продукцию. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Чтение и анализ литературы [2] стр. 207-220, стр. 186-188, стр. 194-206. |  |  |
|  | 2 |  | Чтение и анализ литературы [2] стр. 222-223 |  |  |
|  | 3 |  | Подготовка к тестированию по теме 7.1 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 96 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Электрорадиоизмерения» и кабинета «Технического регулирования и метрологии»

Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- вольтметры аналоговые и цифровые;

- генераторы низкой, высокой частоты, импульсов;

- осциллографы;

- частотомеры;

- измерители нелинейных искажений;

- измерители сопротивлений, емкостей, индуктивностей;

- компьютеры с АЦП и лицензионным программным обеспечением.

- комплект методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

- Сигов А.С. Электрорадиоизмерения – М.: ФОРУМ – ИНФА, 2010г.

- Шишмарев В.И., Шанин В.И. Электрорадиоизмерения – М: КУРС: ИНФРА – М, 2017г.

- Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация – М.:ИД «ФОРУМ»:ИНФРА – М. 2013. – 416 с.

Дополнительные источники:

- Закон РФ «О техническом регулировании».

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».

- ГОСТ 8.417-81 ГСИ «Единицы физических величин».

- Закон РФ «О защите прав потребителей».

- Нефедов В.И. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах - М.: Высшая школа, 2008г.

- Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения - М.: ACADEMA, 2009г.

7. Хромой Б.П. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. - М.: Радио и связь, 2009г.

8. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения – М.: КноРус, 2011г.

9. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. М.: Юрайт, 2010. - 315с.

10. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции. – М.: КНОРУС, 2009. – 320с.

Интернет ресурсы:

1. Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии ( Росстандарт) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://standard.gost.ru

2. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс] – режим доступа: http://vsegost.com/
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (решение практических задач, работа со схемами приборов)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - проводить типовые измерения; | Формализованное наблюдение и оценка результатов лабораторных работ №№ 3 - 7 |
| - пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений; | Формализованное наблюдение и оценка результатов лабораторных работ №№ 1 - 7 и практических работ № 4 - 6 |
| - оценивать точность проводимых измерений. | Формализованное наблюдение и оценка практических занятий № 8,9 |
| Знания: |  |
| - принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними; | Оценка демонстрации знаний принципов действия основных электронно-измерительных приборов и устройств |
| - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. | Оценка выполнения контрольного тестирования по темам 5.1, 6.1, 7.1 Оценка выполнения отчетов по практическим занятиям 10,11,12 |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, проводить его аттестацию. ПК 1.4Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных систем и средств защиты информации в них. |  |
| --- | --- |
| Уметь: - проводить типовые измерения; | Тематика практических занятий Выбор средства измерений и расчет их погрешности Решение задач по определению соотношения Международной системы с единицами системы ЕГС и внесистемными единицами. Составление и оформление текстового конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95. Стандартизация и кодирование информации о товаре. Построение схемы сертификации и заполнение сертификата на продукцию. Тематика лабораторных работ Изучение работы вольтметров Изучение генератора низкой частоты Измерение параметров синусоидальных сигналов осциллографом Измерение параметров импульсов осциллографом Измерение коэффициента амплитудной модуляции Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП Проверка работы электронного устройства с помощью ПК и АЦП |
| Знать: - принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними; | Перечень тем Единицы физических величин. Специальные единицы измерений, применяемые в технике связи Уровни передач сигнала. Определения, формулы, физический смысл Погрешности измерений Измерение тока, напряжения, уровней напряжения и мощностей Приборы формирования стандартных измерительных сигналов Исследование формы сигналов и измерения параметров сигналов Приборы для измерения частоты сигнала Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей Измерение параметров, характеризующих нелинейные искажения Измерение параметров, характеризующих помехи Измерения при повреждениях цепей связи Повышение эффективности путем автоматизации Микропроцессорные средства измерений |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач и упражнений Подготовка к тестированию |
| ПК 2.1Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем. ПК 2.2 Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать предложения по их устранению. |  |
| Уметь: - пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений; | Тематика лабораторных работ Изучение работы вольтметров; Изучение генератора низкой частоты; Измерение параметров синусоидальных сигналов осциллографом; Измерение параметров импульсов осциллографом Измерение коэффициента амплитудной модуляции Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП Тематика практических занятий Определение степени влияния вольтметра на измеряемую цепь Измерение напряжений переменного тока Расширение пределов измерения тока и напряжения |
| Знать: - принципы построения, основные характеристики типовых измерительных приборов и правила работы с ними; | Перечень тем Измерение тока, напряжения, уровней напряжения и мощности Приборы формирования стандартных измерительных сигналов Исследование формы сигналов и измерения параметров сигналов Приборы для измерения частоты сигнала Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Измерение параметров, характеризующихнелинейные искажения и помехи |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач и упражнений Подготовка к тестированию |
| ПК 3.3Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во взаимодействии с другими специалистами, оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. |  |
| Уметь: - пользоваться стандартными средствами электрорадиоизмерений; - оценивать точность проводимых измерений | Тематика практических работ Выбор средств измерений и расчет их погрешностей Решение задач по определению соотношения Международной системы с единицами системы ЕГС и внесистемными единицами. Тематика лабораторных работ Измерение параметров сигналов с помощью ПК и АЦП Измерение коэффициента нелинейных искажений |
| Знать: - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. | Перечень тем Метрология в телекоммуникационных системах Стандартизация в телекоммуникационных системах Сертификация в телекоммуникационных системах Составление и оформление текстового конструкторского документа согласно ГОСТ 2.105-95. Стандартизация и кодирование информации о товаре. Построение схемы сертификации и заполнение сертификата на продукцию. Повышение эффективности измерений путем автоматизации. микропроцессорные средства измерений |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач и упражнений Подготовка к тестированию |

Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технология формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) технологий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии - анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации - планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности - оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета - указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры - предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска - делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - указывает «точки успеха» и «точки роста» - указывает причины успехов и неудач в деятельности |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - сравнивает технологии, применяемые в профессиональной деятельности |
| ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физический аппарат для их решения. | - самостоятельно определяет физическую сущность задач |
| ОК 12 Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач. | - выбирает средства вычислительной техники для решения профессиональных задач - называет пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач |
| ОК 13 Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной безопасности. | - называет элементную базу устройств телекоммуникационных систем |