Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «30» августа 2017 г. |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные средства

Междисциплинарного курса

Тактика тушения пожаров

название учебной дисциплины

Специальность:

20.02.04 Пожарная безопасность

(базовая подготовка)

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю.Шафеев РАЗРАБОТАНО: преподаватель _____________ Е.Н. Алексеев |
| --- | --- |

___________С.А. Имамутдинов

Уфа 2017 г

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины | 4 |
| 3. Тестовые задания | 8 |
| 4. Критерии по выставлению баллов | 27 |

1. пОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тест предназначен для студентов 4 курса.

Вопросы подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку студентов по усвоению соответствующих знаний и умений  изученной дисциплины.

Предлагается пакет тестовых заданий по оценке качества подготовки студентов. Пакет содержит  проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить качество усвоения пройденного материала:

- часть А – 80 заданий с кратким ответом – проверка теоретических знаний (задания закрытого типа);

- часть B – комплексный практический тест с 20 заданиями открытого типа;

- часть C – комплексный практический тест с 8 заданиями открытого развернутого типа.

С целью проверки знаний и умений  изученной дисциплины  каждый студент получает следующий пакет:

Часть А (проверка теоретических знаний) - информационный тест, включающий в себя 20 заданий.

Часть А тестового задания включает в себя:

- выбор правильного ответа;

- множественный выбор;

- установление соответствия;

- установление правильной последовательности;

- закончить предложение.

За каждый правильный ответ – 2 балла.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть B (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест, включающий в себя 8 заданий открытого типа со свободным ответом.

За каждый правильный ответ – 5 баллов.

Максимальное количество баллов – 40.

Часть C (проверка практических знаний и умений) - комплексный практический тест (письменное задание), включающий в себя 2 задания повышенного уровня сложности открытого типа с развернутым ответом.

За каждый правильный ответ – 10 баллов.

Максимальное количество баллов – 20.

2. Знания, умения по окончанию изучения дисциплины

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

организовывать службу внутреннего наряда караула, поддерживать дисциплину;

- руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной деятельности;

- соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе;

- анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения;

- обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников;

- рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу подчиненных;

- использовать автоматизированные средства извещения о пожаре;

- осуществлять мониторинг района выезда пожарной части;

- организовывать выезд дежурного караула по тревоге;

- разрабатывать и вести оперативную документацию дежурного караула;

- передавать оперативную информацию;

- организовывать мероприятия по восстановлению караульной службы после выполнения задач по тушению пожара;

- разрабатывать планы занятий для личного состава дежурного караула, тренировок, комплексных учений;

- организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом дежурного караула;

- обеспечивать своевременное прибытие к месту пожара или аварии;

- организовывать и проводить разведку, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях;

- осуществлять расчеты вероятного развития пожара;

- выбирать главное направление действий по тушению пожаров;

- выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия;

- принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты;

- использовать средства индивидуальной защиты;

- организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;

- использовать средства связи и оповещения, приборы, и технические средства для сбора и обработки оперативной информации;

- ставить задачи перед участниками тушения пожара;

- контролировать выполнение поставленных задач;

- обеспечивать контроль изменения обстановки на пожаре и при проведении аварийно-спасательных работ;

- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;

- выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ;

- рассчитывать силы и средства для тушения пожара и планировать их эффективное использование;

- определять зоны безопасности при выполнении профессиональных задач;

- осуществлять расчеты вероятного развития чрезвычайных ситуаций;

- идентифицировать поражающие факторы и анализировать информацию об угрозах природного и техногенного характера;

- определять зоны безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ;

- организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов;

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты;

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь:

- руководствоваться основными принципами служебного этикета в профессиональной деятельности;

- соблюдать морально-этические нормы взаимоотношения в коллективе;

- анализировать деятельность подчиненных, планировать работу с кадрами и принимать эффективные решения;

- обеспечивать правовую и социальную защиту сотрудников;

- рационально и эффективно организовывать свою профессиональную деятельность и работу подчиненных;

- принимать решения об использовании средств индивидуальной защиты;

- использовать средства индивидуальной защиты;

- организовывать работу караулов (смен) на пожарах и авариях;

- пользоваться современными системами пожаротушения и спасения людей;

- выбирать и применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде;

- обеспечивать безопасность личного состава караулов (смен) при работе на пожарах, авариях и проведении аварийно-спасательных работ;

- принимать решения на использование средств индивидуальной защиты.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся  должен знать:

- требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы;

- порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения;

- задачи гарнизонной (территориальной) и караульной (дежурной) службы;

- обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула;

- организация обработки вызовов, порядок выезда и следования к месту вызова;

- порядок допуска личного состава пожарно-спасательных подразделений для работы на пожарах и авариях;

- порядок передачи и содержание оперативной информации;

- особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной службы;

- основные категории профессиональной этики:

- долг, честь, совесть и справедливость, моральный выбор и моральную ответственность сотрудника;

- соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников;

- нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками);

- служебный этикет: основные принципы и формы;

- цели, задачи, функции и структуру управления;

- информационные технологии в сфере управления;

- управленческие решения: прогнозирование, планирование, организацию исполнения, корректирование и контроль принятых решений;

- организацию и стиль работы руководителя;

- системный анализ и организационно-управленческие проблемы обеспечения пожарной безопасности;

- организацию и основные элементы работы с кадрами;

- управление рисками, управление конфликтами;

- систему мотивации труда, стимулирование служебно-трудовой активности и воспитание подчиненных;

- правовую и социальную защиту сотрудников;

- основные параметры характеристик районов выезда пожарных частей;

- нормативно-правовую базу по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ;

- принципы и документы предварительного планирования основных действий по тушению пожаров;

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- причины возникновения пожаров;

- классификацию пожаров;

- процесс развития пожаров;

- опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей;

- приемы и способы прекращения горения;

- классификацию и характеристику основных (главных) действий по тушению пожаров;

- организацию руководства основными действиями дежурных караулов (смен) при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ;

- основные принципы проведения занятий и построения учебного процесса;

- порядок организации тренировок, занятий и комплексных учений;

- порядок планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- нормативы пожарно-строевой и физической подготовки;

- содержание, средства, формы и методы тактической и психологической подготовки личного состава караулов (смен);

- способы проведения разведки на месте пожара, обязанности ведущих разведку, меры безопасности;

- порядок оценки обстановки на пожаре и принятие решения на ведение действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ;

- порядок определения главного направления действий по тушению пожара;

- приемы и способы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и со средствами (приборами) химической защиты;

- классификацию аварийно-химически опасных веществ и опасные факторы пожара;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;

- меры безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы;

- порядок работы со средствами связи;

- правила ведения радиообмена;

- причины, последствия, характер, и условия возникновения чрезвычайных ситуаций;

- способы организации и основные технологии проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, методы локализации чрезвычайных ситуаций

3. Тестовые задания

Часть А

Инструкция: выберите один правильный ответ

1. Разведка пожара проводится

- с момента прибытия на пожар до его ликвидации

- с момента прибытия на пожар до возвращения в подразделение

- с момента сообщения о пожаре и до завершении его ликвидации

2. Должностными лицами гарнизона пожарной охраны являются:

- начальник гарнизона, заместитель начальника гарнизона, начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник службы связи

- начальник гарнизона, оперативный дежурный, начальник ГДЗС, начальник службы связи, начальник технической службы

- начальник гарнизона, оперативный дежурный, диспетчер гарнизона

3. Каким нормативным документом определено понятие «Гарнизон пожарной охраны»?

  - Федеральный закон «О пожарной безопасности»

  - Приказ МЧС РФ № 240 «Порядок привлечения сил и средств гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и …»

  - Приказ МЧС РФ № 167 «Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны»

  - Приказ МЧС РФ № 156 «Порядок тушения пожаров»

4. В каком случае не возможен выезд дежурного караула на пожар или аварию?

  - нет точных данных о пожаре или аварии (что горит ).

  - отсутствует угроза людям, животным и соседним строениям, а объект не представляет собой никакой ценности.

  - отсутствует адрес места пожара или аварии

  - в любом случае

5. В каком нормативном документе перечислены должностные лица гарнизона пожарной охраны?

  - Федеральный закон «О пожарной безопасности»

  - Приказ МЧС РФ № 240 «Порядок привлечения сил и средств гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и …»

  - Приказ МЧС РФ № 167 «Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны»

  - Приказ МЧС РФ № 156 «Порядок тушения пожаров»

9.  В гарнизонах пожарной охраны создаются следующие нештатные службы:

  - управления, ГДЗС и техническая

  - управления, ГДЗС, техническая и связи

  - СПТ, ГДЗС, техническая и связи

10. Согласно какого нормативного документа создаются нештатные службы гарнизона?

- Федеральный закон «О пожарной безопасности»

- Приказ МЧС РФ № 240 «Порядок привлечения сил и средств гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и …»

- Приказ МЧС РФ № 167 «Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны»

- Приказ МЧС РФ № 156 «Порядок тушения пожаров»

11.  Основными задачами гарнизонной службы являются:

  - создание необходимых условий для эффективного применения сил и средств гарнизона при тушении пожаров и проведении АСР

  - создание единой системы управления силами и средствами

  - организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения

  - организация и проведение совместных мероприятий всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, входящих в гарнизон пожарной охраны

  - все выше перечисленные задачи

12. Разработку Плана привлечения на территории субъекта Российской федерации осуществляет:

  - старшее должностное лицо ГПС

  - оперативный дежурный гарнизона

  - начальник территориального гарнизона

  - глава администрации

13. План гарнизонных мероприятий составляется:

  - на полгода

  - на год

  - на два года

  - раз в квартал

14. Разработку Расписания  выезда подразделений пожарной охраны гарнизона на территории муниципального района, городского округа  осуществляет:

  - старшее должностное лицо ГПС

  - оперативный дежурный гарнизона

  - начальник местного гарнизона пожарной охраны

  - глава администрации

15.	В караульном помещении температура воздуха должна быть  не ниже:

  - 15 оС

  - 18 оС

  - 20 оС

  - 22 оС

16. Комплекс помещений, предназначенных для размещения личного состава подразделения пожарной охраны и пожарной техники для выполнения возложенных задач – это:

  - караульное помещение

  - пожарное подразделение

  - пожарное депо

  - пожарная часть

17. Разведка пожара проводится непрерывно

  - с момента прибытия на пожар до его ликвидации

  - с момента прибытия на пожар до возвращения в подразделение

  - с момента выезда на пожар до его ликвидации

  - постоянно

18.  Стажировка в должности пожарного по месту постоянной службы, после окончания курсового обучения проводится:

  - в течении 5 дежурств в закрепленной смене

  - в течении 6 дежурств в закрепленной смене

  - в течении 7 дежурств в закрепленной смене

  - в течении 8 дежурств в закрепленной смене

19. Должностными лицами гарнизона пожарной охраны являются:

  - начальник гарнизона, заместитель начальника гарнизона, начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник службы связи

  - начальник гарнизона, начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник службы ГДЗС, начальник службы связи

  - начальник гарнизона, оперативный дежурный, начальник ГДЗС, начальник службы связи, начальник технической службы

  - начальник гарнизона, оперативный дежурный, диспетчер гарнизона

20.  Комплекс помещений, предназначенных для размещения личного состава подразделения пожарной охраны и пожарной техники для выполнения возложенных задач – это:

  - караульное помещение

  - пожарное подразделение

  - пожарное депо

  - пожарная часть

21.  Для обеспечения  постоянной  боевой готовности пожарных автомобилей они должны находиться  в закрытом, отапливаемом гараже с расчетной температурой воздуха не ниже:

  - 15 оС

  - 16 оС

  - 17 оС

  - 18 оС

22.  Подготовка личного состава подразделений ГПС включает в себя следующие виды обучения:

  - специальное первоначальное обучение и подготовку личного состава дежурных смен;

  - специальную подготовку по должности рядового и младшего начальствующего состава, стажировку;

  - служебную подготовку среднего и старшего начальствующего состава и повышение квалификации;

  - переподготовку и самостоятельную подготовку.

  - все перечисленные виды

23.  Каким нормативным документом определено понятие «Гарнизон пожарной охраны»?

  - Федеральный закон «О пожарной безопасности»

  - Приказ МЧС РФ № 240 «Порядок привлечения сил и средств гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и …»

  - Приказ МЧС РФ № 167 «Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны»

  - Приказ МЧС РФ № 156 «Порядок тушения пожаров»

24.  В каком случае не возможен выезд дежурного караула на пожар или аварию?

  - отсутствуют сведения заявителя (фамилия, телефон).

  - нет точных данных о пожаре или аварии (что горит ).

  - отсутствует угроза людям, животным и соседним строениям, а объект не представляет собой никакой ценности.

  - отсутствует адрес места пожара или аварии

25. Полы в караульном помещении должны быть:

  - деревянными

  - бетонными

  - металлическими

  - линолеумом поверх любого материала

26.  Индивидуальное обучение пожарных вновь принятых на службу в ГПС (практический курс) проводится:

  - в течении 5 дежурств в закрепленной смене

  - в течении 6 дежурств в закрепленной смене

  - в течении 7 дежурств в закрепленной смене

  - в течении 8 дежурств в закрепленной смене

27.  В каком нормативном документе перечислены должностные лица гарнизона пожарной охраны?

  - Федеральный закон «О пожарной безопасности»

  - Приказ МЧС РФ № 240 «Порядок привлечения сил и средств гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и …»

  - Приказ МЧС РФ № 167 «Порядок организации службы в подразделениях пожарной охраны»

  - Приказ МЧС РФ № 156 «Порядок тушения пожаров»

28.  В гарнизонах пожарной охраны создаются следующие нештатные службы:

  - управления, ГДЗС и техническая

  - СПТ, ГДЗС и техническая

  - управления, ГДЗС, техническая и связи

  - СПТ, ГДЗС, техническая и связи

29. Основными задачами гарнизонной службы являются:

  - создание необходимых условий для эффективного применения сил и средств гарнизона при тушении пожаров и проведении АСР

  - создание единой системы управления силами и средствами

  - организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения

  - организация и проведение совместных мероприятий всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, входящих в гарнизон пожарной охраны

  - все выше перечисленные задачи

30. Расписание выезда подразделений пожарной охраны городского округа утверждается:

  - начальником местного гарнизона пожарной охраны

  - начальником территориального гарнизона пожарной охраны

  - главой администрации городского округа

  - органами местного самоуправления

31.  Должностными лицами дежурного караулы пожарной охраны являются:

  - начальник караула, помощник начальника караула, командир отделения, водитель и пожарный

  - начальник караула, помощник начальника караула, командир отделения, водитель, пожарный и диспетчер

  - начальник караула, помощник начальника караула, командир отделения, водитель, старший пожарный, пожарный

  - начальник караула, помощник начальника караула, командир отделения, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель, диспетчер, старший пожарный и пожарный.

32.  В каком случае не возможен выезд дежурного караула на пожар или аварию?

  - отсутствуют сведения заявителя (фамилия, телефон).

  - нет точных данных о пожаре или аварии (что и где ).

  - отсутствует угроза людям, животным и соседним строениям, а объект не представляет собой никакой ценности.

  - отсутствует адрес места пожара или аварии

33.  Должностными лицами гарнизона пожарной охраны являются:

  - начальник гарнизона, заместитель начальника гарнизона, начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник службы связи

  - начальник гарнизона, начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник службы ГДЗС, начальник службы связи

  - начальник гарнизона, оперативный дежурный, начальник ГДЗС, начальник службы связи, начальник технической службы

  - начальник гарнизона, оперативный дежурный, диспетчер гарнизона

34. Индивидуальное обучение водителей проводится

  - в течение 7 дней по 6 часов ежедневно

  - в течение 8 дней по 6 часов ежедневно

  - в течение 9 дней по 6 часов ежедневно

  - в течение 10 дней по 6 часов ежедневно

35. К горючим твердым веществам относятся:

а) асбест

б) цемент

в) уголь

г) известь

36.Теплота, выделяющаяся при сгорании единицы вещества, имеет размерность:

а) кДж / м

б) кДж / кг

в) кДж / с

г) кДж / л

37. Условия возникновения воспламенения:

а) горючее вещество, кислород

б) источник воспламенения, кислород

в) горючее вещество, окислитель, источник воспламенения

г) горючее вещество, восстановитель, источник воспламенения

38. К горючим жидкостям относятся:

а) соляная кислота

б) уксусная кислота

в) водный раствор аммиака

г) этиловый спирт

39. Наиболее доступным, дешевым и безвредным средством тушения пожара является:

а)  уксусная кислота

б) нашатырный спирт

в) вода

г) раствор щелочи

40. Пеноэмульсии имеют кратность:

а) К <  3

б) 3 <   К  <  20

в) 20<  К<  200

г) К= 200

41. Продукты неполного сгорания органических веществ:

а) альдегиды, кетоны

б) SO3,  H2O

в) СО2,  Н2О

г) СО2

42. Процесс ускорения реакции окисления газообразных веществ и переход её в горение называется:

а) тлением

б) мерцанием

в) самовоспламенением

г) сиянием

43. К минеральным  относятся масла:

а) трансформаторное

б) хлопковое

в) льняное

г) оливковое

44. Линейная скорость выгорания жидкости – её количество, выгорающее за единицу времени:

а) из единицы объема жидкости

б) с единицы площади поверхности жидкости

в) по высоте слоя жидкости

г) по ширине слоя жидкости

45. Высокая огнетушащяя  эффективность воды обусловлена:

а) низкой энергоемкостью воды при нагревании

б) высокой энергоемкостью воды при нагревании

в) средней энергоемкостью воды при нагревании

г) нулевой энергоемкостью воды при нагревании

46. Пенообразователи представляют собой концентрированные водные  растворы:

а) поверхностно активных веществ

б) неорганических кислот

в) органических кислот

г) щелочей

47. Горючие вещества не способны к горению:

а) в воздухе

б) в азоте

в) в кислороде

г) в озоне

48. К растительным относятся масла:

а) соляровое

б) конопляное

в) машинное

г) дизельное

49. С увеличением скорости ветра скорость выгорания жидкости:

а) уменьшается

б) увеличивается

в) не меняется

г) усредняется

50. Основной механизм действия воды при тушении пламени:

а) смачивание

б) охлаждение

в) нагревание

г) растекание

51. Низкократные пены  характеризуются следующими соотношениями:

а) К= 3

б) К<   3

в ) 3 <   К<  20

г) 20<  К<  200

52. Реальное количество воздуха, необходимое для полного сгорания вещества, называется количество воздуха:

а) теоретическое

б) практическое

в) расчетное

г) фиксированное

53. Удельной теплотой пожара называется количество тепла, выделяющегося в единицу времени:

а) с 1 м пожара

б) с 1 дм пожара

в) с 1 м2 пожара

г) с 1 м3 пожара

54. К горючим твердым веществам относятся:

а) асбест

б) цемент

в) уголь

г) известь

55. Нижний концентрационный предел распространения пламени с   увеличением начальной температуры:

а) уменьшается

б) увеличивается

в) не меняется

г) меняется непрерывно

56. Наибольшей эффективностью при тушении пожаров обладает:

а) распыленная вода

б) нагретая вода

в) соленая вода

г) охлажденная вода

57. Пены средней кратности характеризуются следующими соотношениями:

а) К<    3

б) 3 <  К<  20

в) 20<  К<  200

г) К=200

58.  Функцией  менеджмента является:

  - организация

  - предвидение

  - дисциплина

  - разделение труда

  - делегирование полномочий

59. Выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью называется:

  - компромиссом

  - интуитивным решением

  - рациональным решением

  - организационным решением

60. Авторитарный стиль руководства характеризуется:

  - централизацией и концентрацией власти в руках руководителя

  - повышением активности и инициативы среди работников

  - попустительством со стороны руководителя

  - совместной работой руководителя с подчиненными

61. Мотивация – это:

  - обмен информацией между людьми

  - побуждение себя или других к деятельности

  - передача задач и полномочий подчиненным

  - определение альтернатив

62. Административные методы управления основаны на:

  - элементах психологии и социологии;

  - элементах экономического механизма;

  - правовом обеспечении управления;

  - моральных и нравственных принципах.

63. К слабым подчиненным руководитель применяет:

  - демократические методы руководства

  - либеральные методы руководства

  - коллегиальные методы руководства

  - автократические методы руководства

64. Решение, принимаемое при помощи интуиции – это:

  - выбор, желательный с точки зрения конечного эффекта

  - выбор, сделанный на основе ощущения того, что он правилен

  - выбор, обусловленный знаниями или опытом

  - выбор, основанный на аналитическом процессе

65. Если к человеку предъявляются противоречивые требования, то это:

  - межличностный конфликт

  - конфликт между личностью и группой

  - внутри личностный конфликт

  - межгрупповой конфликт

66. На силе личных качеств и способностей лидера основывается:

  - законная власть

  - экспертная власть

  - власть, основанная на вознаграждении

  - власть, основанная на принуждении

  - эталонная власть

67. Линейная структура управления характеризуется:

  - воздействием линейного руководителя через руководителей функциональных органов;

  - непосредственным воздействием руководителя на управляющее звено;

  - созданием функциональных подразделений;

  - дифференциацией полномочий.

68. Логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей - это:

  - структура управления

  - горизонтальное разделение труда;

  - департаментализация

  - вертикальное разделение труда.

69.  Самым эффективным способом управления конфликтом является:

  - принуждение;

  - уклонение;

  - решение проблемы

  - сглаживание.

71. Первичными являются потребности:

  - безопасности и защищенности

  - социальные

  - в воздухе

  - самовыражения

  - в пище

72. Цели должны быть:

  - неконкретными

  - достижимыми

  - неизмеримыми

  - реальными

73. Неформальная организация формируется на основе:

  - списка членов группы

  - общности взглядов и личных симпатий

  - указаний на обязанности

  - членских взносов

74. Внутренним вознаграждением является:

  - денежные выплаты;

  - продвижение по службе;

  - грамота;

  - чувство успеха при достижении цели.

75. Структура управления должна:

  - быть неизменной;

  - удовлетворять амбициям руководителя;

  - быть гибкой;

  - постоянно меняться.

76. В слабых, отстающих коллективах целесообразно применять стиль руководства:

- либеральный;

- демократический;

- авторитарный;

- смешанный.

77. Руководитель выбирает процедуру принятия решения в случае:

  - запрограммированного решения

  - интуитивного решения

  - незапрограммированного решения

  - рационального решения.

78. Обязательным требованием формальной организации является наличие:

  - по крайней мере, двух людей

  - личных симпатий

  - дружеских отношений

  - целей

79. Фаза расцвета организации характеризуется:

  - кратковременной прибылью и ускоренным ростом

  - ростом по различным направлениям

  - сохранением достигнутых результатов

  - переходом в ОАО.

80. Результатом функционального конфликта является:

  - повышение эффективности работы организации;

  - снижение личной удовлетворенности;

  - снижение эффективности работы организации;

  - перегрузка работника.

Часть В

Инструкция: запишите правильный ответ

1.     То - что человек считает для себя ценным - это:

Ответ: вознаграждение

Инструкция: продолжите предложение

2.   Направление действий для успешного выполнения основной задачи, в соответствии с которым использование сил и средств подразделений обеспечивает эффективные условия для его решения называется - …

Ответ: Решающее направление

Инструкция: вставьте в схему пропущенное слово

3. Какая функция управления пропущена на рисунке?

контроль

контроль

мотивация

мотивация

?

?

планирование

планирование

Ответ:  Организация.

Инструкция: дополните предложение

4. Спасение людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в кротчайшие сроки - …

Ответ: Основная задача.

Инструкция: дополните предложение

5. Корректировка Расписания выезда Гарнизона пожарной охраны проводится …

Ответ: по необходимости, но не реже одного раза в два года

Инструкция: вставьте слова в пирамиду через запятую

6. Какие потребности заложены в основание пирамиду потребностей Маслоу снизу вверх?

Ответ: физиологические, безопасности и защиты, социальные, уважения, самовыражения

Инструкция: продолжите предложение одним словом

7. Конечное состояние или желаемый результат – это:

Ответ: Цель.

Инструкция: продолжите предложение

8.  Прямым начальником личному составу отделения является … .

Ответ: командир отделения.

Инструкция: вставьте в схему  пропущенное слово

9. Какая внутренняя переменная отсутствует в схеме?

Ответ: Люди.

Инструкция: продолжите предложение

10. Водитель подчиняется командиру отделения, а в вопросах технического обслуживания … .

Ответ: Старшему водителю.

Инструкция: вставьте в схему  пропущенное слово

11. Какой элемент коммуникационного процесса пропущен в схеме?

Понята ли идея?

Понята ли идея?

получатель

получатель

?

?

идея

идея

отправитель

отправитель

Ответ: Сообщение.

Инструкция: вставьте пропущенное слово

12. Команду диспетчеру «На смену» подает начальник … караула

Ответ: Начальник заступающего караула

Инструкция: продолжите предложение одним словом

13. Вид деятельности по руководству людьми – это:

Ответ: Менеджмент.

Инструкция: продолжите предложение

14. При смене караулов команду диспетчеру «Отбой» подает … .

Ответ: Начальник подразделения (ПЧ).

Инструкция: продолжите предложение одним словом

15. Процесс побуждения себя или других к деятельности – это:

Ответ: Мотивация.

Инструкция: продолжите предложение

16. Прямым начальником личному составу караула является …

Ответ: Начальник караула.

Инструкция: продолжите предложение одним словом

17. Процесс правового воздействия, осуществляемый руководителем на основе власти - это:

Ответ: Руководство.

Инструкция: закончите предложение

18. Непосредственным начальником личному составу караула является …

Ответ: Помощник начальника караула

Инструкция: продолжите предложение одним словом

19.  Планирование, организация, мотивация и контроль – это процесс …

Ответ: Управление.

Инструкция: продолжите предложение

20.  Курсовое обучение пожарного проводится в … .

Ответ: В учебном пункте (центре) пожарной охраны.

Часть С

Инструкция: Записать последовательность

1. Виды  действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

Ответ:

|  | Прием и обработка сообщения о пожаре |
| --- | --- |
|  | Выезд и следование на пожар |
|  | Разведка места пожара |
|  | Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара |
|  | Развертывание сил и средств |
|  | Ликвидация горения |
|  | Специальные работы |
|  | Сбор и возвращение к месту постоянного расположения |

Инструкция: Записать последовательность

2. Вывод пожарного автомобиля с расчета для проведения планового ТО - 1.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

Ответ:

| 1 | При смене караулов, информировать начальника пожарной части о проведении планового ТО - 1 ПА. |
| --- | --- |
| 2 | Сообщить на ЦППС о выводе с расчета пожарного автомобиля на плановое ТО - 1 |
| 3 | При утвердительном ответе ЦППС, ввести в расчет резервный пожарный автомобиль |

Инструкция: Перечислить мероприятий

3. Восстановление караульной службы после выполнения задач по тушению пожара.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |

Ответ:

| 1 | Выслушать доклад старшего техника пожарной части о завершении всех регламентных работ ТО - 1 ПА |
| --- | --- |
| 2 | Сообщить на ЦППС о готовности ввода в расчет пожарного автомобиля |
| 3 | При утвердительном ответе ЦППС, ввести в расчет обслуженный ПА |

Инструкция:  Записать порядок

4. Проверка состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Ответ:

| 1 | Проверка выполнения норматива ПСП «Сбор и выезд караула в составе двух и более отделений» |
| --- | --- |
| 2 | Проверка экипировки личного состава одеждой и снаряжением пожарного |
| 3 | Проверка знаний личным составом своих функциональных обязанностей |
| 4 | Проверка состояния пожарной техники и пожарно-технического вооружения, проведение и сроки испытаний ПТВ |
| 5 | Проверка наличия и правильность ведения служебной документации |

Инструкция:  Описать алгоритм

5. Подготовка и проведение занятий, тренировки или комплексного учения с личным составом караула.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Ответ:

| 1 | Разработка методического плана занятий (тренировки) |
| --- | --- |
| 2 | Утверждение методического плана занятия (тренировки) у начальника подразделения |
| 3 | Объявление темы занятий личному составу ПЧ |
| 4 | Напоминание о технике безопасности при проведении тренировки (учения) |
| 5 | Проведение занятия (тренировки, учения) |
| 6 | Подведение итогов занятий |
| 7 | Приведение техники и вооружения в готовность выезда на пожар |

Инструкция: Определить

6. Расстояние, пройденное фронтом горения, если:

- скорость распространения горения – 1 м/мин;

- время развития пожара – 12 мин.

Ответ: 7 метров.

Инструкция: Определить

7. Определить требуемый расход воды для тушения пожара, если:

- горит одноэтажный деревянный сарай размерами 15 х 10 м;

- требуемая интенсивность подачи воды – 0,2 л/(с*м2);

- на тушение подаются ручные стволы.

Ответ: 30 л/с.

Инструкция: Заполнить.

8. Указать порядок построения дежурного караула пожарной части

Ответ:

|  | В | П | П | Д1 | ДЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НК | ПНК | КО | П | П | Д |

4. Критерии по выставлению баллов

| Определение количества тестовых вопросов (заданий) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество часов учебной дисциплины согласно учебному плану | Всего | Часть А | Часть В | Часть С |
| < 101 | 108 | 80 | 20 | 8 |

| Сводная таблица с критериями баллов |  |
| --- | --- |
| Части | Баллы |
| А | 40 |
| B | 40 |
| C | 20 |
| Итого (макс. баллы) | 100 |

| Критерии оценок |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценки |
| 86-100 | 5 |
| 71-85 | 4 |
| 49-70 | 3 |
| Менее 48 баллов | перезачет |