|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова « 30 » августа 2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА  «Теория горения и взрыва»

специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю.Шафеев

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель _____________ И.А.Барышникова

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Практическая работа № 1 «Расчет скорости химической реакции по закону действия масс»......................................................................................................................................5

Практическая работа № 2 «Расчет массы вещества в реакции горения».......................7

Практическая работа № 3 « Расчет объема веществ в реакциях горения».....................9

Практическая работа № 4 «Определение условий взрыва (температуры и избыточного давления) для горючих газов и паров горючих жидкостей»..................11

Практическая работа № 5-6 «Расчет температуры самовоспламенения органических веществ»..............................................................................................................................13

Практическая работа № 7-8 «Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей»................................................................................16

Практическая работа № 9-10 «Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей»........................................................................................................................18

Практическая работа № 11-12 «Определение температурных пределов распространения пламени и температур вспышки в парах жидкостей».....................20

Практическая работа №  13-14«Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах для процессов тушения»................................................................22

Практическая работа № 15-16 «Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного содержания кислорода»..................24

Практическая работа № 17 «Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения»..............................................................................................................................26

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ  адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим  работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель работы, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими теоретическими сведениями, выполнить задания работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в журнале практических работ на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

- студентом работа выполнена в полном объеме;

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

-студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи журнала с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

Основные источники:

1  Андросов А.С., Бегишев., Салеев Е.П. Теория горения и взрыва: Учеб. пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2014.-240 с.

2 Шароварников А.Ф., Салем Р.Р., ВоеводаС.С. Общая и специальная химия: Учебное пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2013.- 458 с.

Дополнительные источники:

1 Расчет основных показателей пожаровзрывоопасных веществ и материалов: Руководство.- М.: ВНИИПО, 2014.-77с.

2 ГОСТ 12.1.011 - 78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения.

3 ГОСТ 12.1.041 - 83. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

4 ГОСТ 12.1.044 - 89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

1. Журнал-отчет по выполнению практических работ.

2. Калькулятор

3. Таблица Менделеева

Порядок выполнения отчета по практической работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

- Записать краткий конспект теоретической части.

- Выполнить предложенное задание согласно варианту.

- Результат работы записать в отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Записать выводы о проделанной работе.

Практическая работа № 1

«Расчет скорости химической реакции по закону действия масс»

Цель работы:

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Горение – сложный физико-химический процесс, основой которого является быстро протекающая химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением значительного количества тепла и обычно ярким свечением (пламенем). Химическая реакция горения в большинстве случаев является сложной и состоит из большого числа элементарных химических процессов окислительно-восстановительного типа, приводящих к перераспределению валентных электронов между атомами взаимодействующих веществ. Кроме того, химическое превращение при горении тесно

связано с рядом физических явлений – переносом тепла и масс и, соответственно, с гидро- и газодинамическими закономерностями. Согласно современной физико-химической теории горения, процесс горения – это реакции, связанные с быстрым превращением и тепловым или диффузионным ускорением.

Различают три основных вида самоускорения химических реакций при горении: тепловое, цепное и цепочечно-тепловое (комбинированное). Другими словами, горение – это экзотермическая реакция, протекающая в условиях ее прогрессивного самоускорения.

Для возникновения и протекания процесса горения необходимы следующие условия:

1) наличие в определенный момент в данной точке пространства горючего вещества, окислителя и источника зажигания;

2) горючее и окислитель должны находиться в определенном количественном отношении;

3) источник зажигания должен обладать достаточной энергией

Задание для практической работы

Скорость образования NO в реакции 2NOBr(г) = 2NO(г) + Br2(г) равна 1.6. 10-4 моль/(л.  с). Чему равна скорость реакции и скорость расходования NOBr?

Решение. По определению, скорость реакции равна:

моль/(л. с).

Из этого же определения следует, что скорость расходования NOBr равна скорости образования NO с обратным знаком:

моль/(л. с).

Варианты работ

1. Как выражается скорость реакции синтеза аммиака 1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3 через концентрации азота и водорода?

2. Как изменится скорость реакции синтеза аммиака 1/2 N2 + 3/2 H2 = NH3, если уравнение реакции записать в виде N2 + 3H2 = 2NH3?

3. Чему равен порядок элементарных реакций: а) Сl + H2 = HCl + H; б) 2NO + Cl2 = 2NOCl?

4. Какие из перечисленных величин могут принимать а) отрицательные; б) дробные значения: скорость реакции, порядок реакции, молекулярность реакции, константа скорости, стехиометрический коэффициент?

5. Зависит ли скорость реакции от концентрации продуктов реакции?

6. Во сколько раз увеличится скорость газофазной элементарной реакции A = 2D при увеличении давления в 3 раза?

7. Определите порядок реакции, если константа скорости имеет размерность л2/(моль2 .с).

8. Константа скорости газовой реакции 2-го порядка при 25 оС равна 103 л/(моль. с). Чему равна эта константа, если кинетическое уравнение выражено через давление в атмосферах?

9. Для газофазной реакции n-го порядка nA rarrow.gif (63 bytes) B выразите скорость образования B через суммарное давление.

10. Константы скорости прямой и обратной реакции равны 2.2 и 3.8 л/(моль.  с). По какому из перечисленных ниже механизмов могут протекать эти реакции: а) A + B = D; б) A + B = 2D; в) A = B + D; г) 2A = B.

11. Реакция разложения 2HI = H2 + I2 имеет 2-й порядок с константой скорости  k = 5.95.  10-6 л/(моль. с). Вычислите скорость реакции при давлении 1 атм и температуре 600 К.

12. Скорость реакции 2-го порядка A +  D равна 2.7.  10-7 моль/(л. с) при концентрациях веществ A и B, соответственно, 3.0. 10-3 моль/л и 2.0 моль/л. Рассчитайте константу скорости.

13. В реакции 2-го порядка A + 2D начальные концентрации веществ A и B равны по 1.5 моль/л. Скорость реакции равна 2.0.  10-4 моль/(л. С) при [A] = 1.0 моль/л. Рассчитайте константу скорости и скорость реакции при [B] = 0.2 моль/л.

14. В реакции 2-го порядка A + 2D начальные концентрации веществ A и B равны, соответственно, 0.5 и 2.5 моль/л. Во сколько раз скорость реакции при [A] = 0.1 моль/л меньше начальной скорости?

15. Скорость газофазной реакции описывается уравнением w = k. [A]2 . [B]. При каком соотношении между концентрациями А и В начальная скорость реакции будет максимальна при фиксированном суммарном давлении?

Контрольные вопросы

1. Химическая реакция?

2. Скорость химической реакции?

Практическая работа № 2

«Расчет массы веществ в реакции горения»

Цель работы: определить массу веществ участвующих в реакции горения органических веществ.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Горение и условия его протекания

Молекулярность реакции – это минимальное число молекул, участвующих в элементарном химическом процессе. По молекулярности элементарные химические реакции делятся на: молекулярные (А →) и бимолекулярные (А + В →); тримолекулярные реакции встречаются чрезвычайно редко.

Если реакция протекает последовательно через несколько гомогенных или гетерогенных элементарных стадий, то суммарная скорость всего процесса определяется самой медленной его частью, а молекулярность заменяется порядком реакции – формальным показателем при концентрации реагирующих веществ. Поэтому весь процесс в целом лучше характеризует порядок реакции.

Задание для практической работы

Задание:

Рассчитать массы кислорода продуктов горения при полном сгорании 10 кг С12Н26

Пример:

Дано:

m С12Н26= 10 кг

Найти:

mО2

mСО2

mН2О

Решение:

Составим уравнение реакции: С12Н26 + 18,5 О2 → 12 СО2+13 Н2О

Молекулярная масса С12Н26= 12*12+1*26=170г

Составим пропорцию:

1 моль С12Н26 весит 170г

Х моль С12Н26 весит 10000г

Х= 1*10000/170=58,8 моль

По уравнению реакции

1 моль С12Н26 + 18,5 моль О2 → 12 моль СО2+13 моль Н2О

58,8 моль С12Н26 + 58,8 моль С12Н26 реагирует с 18,5 моль О2 = 58,8 моль С12Н26 реагирует с 12 моль СО2 + 58,8 моль С12Н26 реагирует с 13 моль Н2О

58,8 моль + 18,5*58,8 моль = 12*58,8 моль + 13*58,8 моль

58,8 моль С12Н26 + 1087,8 моль О2= 705,6 моль СО2 + 764,8 моль Н2О

Молекулярная масса СО2 12+16*2 = 44г

1 моль СО2 весит (12+16*2) -  44г

705.6 моль СО2 весит        –     Х г

Х =705.6*44/1 =31046.4г    СО2

Молекулярная масса О2 16*2 = 32г

1 моль О2 весит       –  32 г

1087.8 моль весит     – Х г

Х= 1087.8*18/1 =34809.6г    О2

Молекулярная масса Н2О  1*2+16 = 18г

1 моль Н2О весит            –   18 г

764.8 моль Н2О весит     –    Х г

Х= 764.8 *18/1=13766.4г Н2О

Ответ: mО2= 35кг, mСО2= 31кг, mН2О= 14кг.

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |

Контрольные вопросы

1. Горение?

2. Условия возникновения горения?

Практическая работа № 3

«Расчет объема веществ в реакциях горения»

Цель работы: определить объем веществ участвующих в реакции горения органических веществ.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Горение – процесс, широко распространенный в природе, технике и технологии. Большинство технологических процессов, обеспечивающих жизнеобеспечение людей: теплоснабжение, электрообеспечение, транспорт основаны на процессах горения. Широко используется процесс горения в военной технике, к которой, прежде всего, следует отнести различного вида стрелковое и артиллерийское вооружение, а также ракетную технику.

Горение - процесс химического взаимодействия топлива и окислителя. Скорость горения, однако, зависит не только от скорости химических реакций, но и от процесса переноса тепла, а также переноса массы реагентов и продуктов реакции в зону и из зоны химической реакции. В ряде случаев процессы передачи тепла и массы могут лимитировать процесс горения, определяя его скорость. В этих случаях говорят о диффузионном режиме протекания химических реакций в отличие от кинетического режима, в котором скорость горения лимитируется скоростью химической реакции.

Задание для практической работы

Определить объем (л,м3) О2, СО2, паров Н2О при полном сгорании 10м3 С12Н26.

Дано:

V С12Н26 = 10м3

Найти:

V О2 = л, м3

V СО2 = л, м3

V Н2О(пар) = л, м3

Решение:

Составим уравнение реакции

С12Н26 + 18,5 О2 =12 СО2 + 13 Н2О

По уравнению реакции

1 моль С12Н26  +18,5 моль О2 = 12 моль СО2 + 13 моль Н2О

Составляем пропорцию:

1 моль любого газа имеет 22,4 л

1 моль  С12Н26 имеет объем 22,4 л

Х моль С12Н26 имеет объем 10000 л

Х= 1*10000/22,4= 446,4 моль С12Н26

По условию задачи:

446,4 моль С12Н26 + 446,4 моль С12Н26  реагирует с  18,5 моль  О2= 446,4 моль С12Н26 реагирует с 12моль СО2 +446,4 моль С12Н26 реагирует 13 моль Н2О

446,4 + 18,5*446,4 = 446,4*12+13*446,4

446,4+8258,4 = 5356,8+5803,2

Составляем пропорцию:

1 моль  О2 имеет объем 22,4л

8258,4 моль имеет объем Х л

Х= 22,4*8258,4/1= 184988,1л ≈185 м3

Составляем пропорцию:

1 моль СО2 имеет объем 22,4л

5356,8 моль имеет объем  Х л

Х=22,4*5356,8/1=119992,3л ≈120м3

Составляем пропорцию:

1 моль Н2О имеет объем 22,4 л

5803,2 моль имеет объем  Х л

Х= 5803,2*22,4/1=129991,6л ≈130м3

Ответ:  V О2 = 185 м3, V СО2 = 120 м3,  V Н2О(пар) = 130v м3

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |

Контрольные вопросы

1. Уравнения реакции?

2. Какой объем вещества содержится в 1 моль вещества?

Практическая работа № 4

«Определение условий взрыва (температуру и избыточного давления) для горючих газов  и паров горючих жидкостей»

Цель работы:   Определить температуру вспышки горючего вещества

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен:

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Взрыв — физический или/и химический быстропротекающий процесс частичного преобразования в механическую работу значительной энергии, выделившейся в небольшом объёме за короткий промежуток времени, приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду, и высокоскоростному расширению газов. При химическом взрыве, кроме газов, могут образовываться и твёрдые высокодисперсные частицы, взвесь которых называют продуктами взрыва.

Классификация

Взрывы классифицируют по происхождению выделившейся энергии на:

Химические.

- Взрывы ёмкостей под давлением (газовые баллоны, паровые котлы):

- Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости (BLEVE).

- Взрывы при сбросе давления в перегретых жидкостях.

- Взрывы при смешивании двух жидкостей, температура одной из которых намного превышает температуру кипения другой.

Ядерные.

Электрические (например при грозе).

Взрывы сверхновых звёзд.

Задание для практической работы

Рассчитать коэффициент горючести и температуру вспышки для С6Н12

Дано:

С6Н12 – циклогексан

Ткип= 80,7оС

Найти:

Твсп-?

Решение:

Твсп= Ткип-18К1/2

К=4mc+mh+4ms-2mo-mN-2mcl-3mf-5mbr

K4*6+11=36                  mc-кол-во атомов

К1/2=6

Твсп=80,7-18,6=-27,3оС

Ответ: Твсп=-27,3оС

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |
| температура | 80 | 81 | 85 | 89 | 90 | 86 | 75 | 80 | 81 | 75 |

Контрольные вопросы

1. Температура вспышки? Температура самовоспламенения?

2. Горючесть материалов?

Практическая работа № 5-6

«Расчет температуры самовоспламенения органических веществ»

Цель работы: Определить температуру самовоспламенения углеводорода

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Углеводороды — органические соединения, состоящие исключительно из атомов углерода и водорода. Углеводороды считаются базовыми соединениями органической химии, все остальные органические соединения рассматривают как их производные.

Поскольку углерод имеет четыре валентных электрона, а водород — один, простейший углеводород — метан (CH4).

При систематизации углеводородов принимают во внимание строение углеродного скелета и тип связей, соединяющих атомы углерода. В зависимости от строения углеродного скелета углеводороды подразделяют на ациклические и карбоциклические. В зависимости от кратности углерод-углеродных связей углеводороды подразделяют на предельные (алканы) и непредельные (алкены, алкины, диены). Циклические углеводороды разделяют на алициклические и ароматические.

Задание для практической работы

Рассчитать среднюю длину углеводородной цепи и найти температуру самовоспламенения  двух углеводородов, пользуясь табличными данными

Дано:

2,2-диэтилгексан

3,3-диэтилгексан

Решение:

А)   10CH3

1

9CH2

1

1CH3 - 2C -3CH2 -  4 CH2  -   5CH2 -   6CH3

1

7CH3

1

8 CH2

C1 =7                            8-7-2-3-4-5-6

m1 =2                           10-9-2-3-4-5-6

C2 =6                            1-2-3-4-5-6

m2 =1

C3 = 4                           1-2-9-10

m3 =2                           1-2-7-8

C4 =5                            8-7-2-9-10

m4 =1.

Lср =7*2+6*1+4*2+5*1/2+1+2+1=33/6=5,5

T=517K                  to = 244oC

Б)

10 CH2

1

9CH3

1

1CH3 –2C –3 C – 4C – 5C - 6C

1

7CH3

1

8CH2

С1=6                   1-2-3-4-5-6

m1=3                  8-7-3-4-5-6

10-9-3-4-5-6

C2=5                   1-2-3-9-10

m2=3                  1-2-3-7-8

10-9-3-7-8

Lср = 6*3+5*3/3+3=5,5

T= 517K              to =244o

Варианты работ

1. 2,3-диэтилгексан и 3,5-диэтилгексан

2. 3,4-диэтилгексан и 2,5-диэтилгексан

3. 2,2-диэтилпентан 3,3- диэтилпентан

4. 2,3-диэтилгексан и 3,5-диэтилгексан

5. 3,4-диэтилгексан и 2,5-диэтилгексан

6. 2,3-диэтилгексан и 3,5-диэтилгексан

7. 2,2-диэтилпентан 3,3- диэтилпентан

8. 2,2-диэтилпентан 3,3- диэтилпентан

9. 2,3-диэтилгексан и 3,5-диэтилгексан

10. 3,4-диэтилгексан и 2,5-диэтилгексан

Контрольные вопросы

1. Углеводородная цепь?

2. Алканы? Алкины?

Практическая работа № 7-8

«Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей»

Цель работы:  Рассчитать концентрационные пределы распространения пламени

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени (НКПРП и ВКПРП) — минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем (воздух, кислород и др.) при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания (открытое внешнее пламя, искровой разряд).

Область значений графика зависимости КПРП в системе «горючий газ — окислитель», соответствующая способности смеси к воспламенению образует область воспламенения.

На значения НКПРП и ВКПРП оказывают влияние следующие факторы:

Свойства реагирующих веществ;

Давление (обычно повышение давления не сказывается на НКПРП, но ВКПРП может сильно возрастать);

Температура (повышение температуры расширяет КПРП за счёт увеличения энергии активации);

Негорючие добавки — флегматизаторы;

Задание для практической работы

Рассчитать НКПР и ВКПР в объемных процентах г/м3 для веществ циклогексана С6Н12

Дано:

С6Н12

Решение:

Β=6+0+(2-0)/4-0/2+2,5*0=6+3=9

а= 0,764     б= 6,554

ВКПР=100/0,764*9+6,554=100/13,43=7,44%

НКПР=100/9*8,684+4,679=100/82,835=1,20%

Ответ: ВКПР=7,44%    НКПР=1,2%

| КПР | а | б |
| --- | --- | --- |
| НКПР | 8,684 | 4,679 |
| ВКПР β≤7,5 β≥7,5 | 1,550 0,764 | 0,560 6,554 |

β= mc+ms* mh+mx/4 – m0/2 + 2.5mp

mc  - атомы углерода

ms  – атомы серы

mh  - атомы водорода

m0  - атомы кислорода

mx – галогены

mp – атомы фосфора

КПР =100/аβ+б %

Вариант работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |

Контрольные вопросы

1. Размерность концентрационных пределов может выражаться?

2. Как влияет флегматизатор на ВКПРП?

Практическая работа № 9-10

«Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей»

Цель работы:   Определить коэффициент поверхности горения деревянного помещения

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Горение твердых веществ приводит к образованию пламени наиболее сложной структуры: в его состав входят трехатомные газы, сажа, раскаленные или горящие твердые частицы, зола и продукты возгонки сажи при высоких температурах.

Горение твердых веществ отличается большим разнообразием происходящих процессов. Это связано с разнообразием их химического состава, химических и физических свойств, физическим состоянием (дисперсность, пористость, влажность, однородность свойств и др.) и состоянием окружающей среды

Аэровзвесь представляет собой частицы различных размеров. Особенно это характерно для естественных аэровзвесей, полученных не в результате специального размола, а при разнообразных процессах ( шлифовке, дроблении, ссыпке, транспортировке и Др. Дисперсность аэровзвесей существенно влияет на ее пожарную опасность. Чем больше дисперсность аэровзвеси, тем сильнее развита ее поверхность, выше химическая активность, ниже температура самовоспламенения и шире температурный интервал, в котором возможен взрыв.

Задание для практической работы

Рассчитать коэффициент поверхности горения по следующим параметрам:

длина=10м, ширина=8м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

Дано:

длина=10м ,

ширина=8м,

высота=2,5м

| Проемы | Размер м3 | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Окно Дверь | 1,5х1,5 1,2 | 1 2 |

Найти:

Кп.г.

Решение:

Fпроем=1,5*1,5+1,2*1,2=4,65м3

F1=F2; F3=F4 ; F5=F6

F1= 2.5*8=20 м2

F3=8*10=80 м2

F5=2.5*10=25 м2

Fпов=20+20+80+80+25+25=250 м2

Fn=250-4.65=245.35 м2

Kп.г.=245,35/80=3,0668

Ответ: К п.г.=3,0668

Вариант работ

1. длина=10м, ширина=6м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

2. длина=9м, ширина=9м, высота=2,5м, 2 окна, 1 дверь

3. длина=11м, ширина=10м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

4. длина=8м, ширина=7м, высота=2,5м, 2 окна, 1 дверь

5. длина=10м, ширина=5м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

6. длина=12м, ширина=8м, высота=2,5м, 2 окна, 1 дверь

7. длина=15м, ширина=10м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

8. длина=10м, ширина=9м, высота=2,5м, 2 окна, 2 двери

9. длина=11м, ширина=7м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

10. длина=12м, ширина=6м, высота=2,5м, 1 окно, 2 двери

Контрольные вопросы

1. Поверхность горения?

2.Температура горения?

Практическая работа № 11-12

«Определение температурных пределов распространения пламени и температур вспышки в парах и жидкостей»

Цель работы: Определить верхний и нижний температурные пределы распространения пламени органического вещества

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени (НКПРП и ВКПРП) — минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем (воздух, кислород и др.) при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания (открытое внешнее пламя, искровой разряд).

Температура вспышки — наименьшая температура летучего конденсированного вещества, при которой пары над поверхностью вещества способны вспыхивать в воздухе под воздействием источника зажигания, однако устойчивое горение после удаления источника зажигания не возникает. Вспышка — быстрое сгорание смеси паров летучего вещества с воздухом, сопровождающееся кратковременным видимым свечением. Температуру вспышки следует отличать как от температуры воспламенения, при которой горючее вещество способно самостоятельно гореть после прекращения действия источника зажигания, так и от температуры самовоспламенения, при которой для инициирования горения или взрыва не требуется внешний источник зажигания.

Задание для практической работы

Рассчитать НТПР и ВТПР для С6Н12 при температуре 25оС и давлении 101,3кПа( при давлении 760 мм рт ст)

Дано:

Т=25оС(298К)

Р=101,3кПа (760 мм рт ст)

Рассчитать:

НТПР оС -?

ВТПР оС -?

Решение:

С6Н12 + 9О2 = 6СО2 + 6Н2О    ;    β= 9.

ВКПР=100/0,764*9+6,554=7,44%

НКПР=100/9*8,684+4,679=1,2%

НКПР

Рнас/Робщ= Собщ %НКПР/Собщ

Рнас=760*1,2/100=9,12 мм рт ст

ВКПР

Рнас= Робщ* Соб%ВКПР/Собщ

Рнас=760*7,44/100=56,544 мм рт ст

tоC= t1+ ((PнасНКПР(ВКПР)-Р1)(t2-t1))/(P2-P1)

НТПР

| оС | мм рт ст |
| --- | --- |
| t1= -47 t2= -17 | 1= P1 10=P2 |

P1<Pнас<Р2

toC (НТПР) = -47+((9,12-1)*(-47-(-47)))/(10-1)=-47+8,12*30/9=-47+27,066=-19,933

ВКПР

| оС | мм рт ст |
| --- | --- |
| t1=6.7 t2=25.5 | 40=P1 100=P2 |

P1<Pнас<Р2

to(ВТПР)=6,7+((56,544-40)*(25,5-6,7))/100-40=6,7+16,544*18,8/60=11,88

Ответ: НТПР С6Н12= -19,933оС ; ВТПР С6Н12= 11,888 оС

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |

Контрольные вопросы

1. Нижний концентрационный предел распространения пламени?

2. Вспышка?

Практическая работа № 13-14

«Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах для процессов тушения»

Цель работы: Определение характеристик активированного угля адсорбента

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Адсорбенты — высокодисперсные природные или искусственные материалы с большой удельной поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или жидкостей. Адсорбенты применяют в противогазах, в качестве носителей катализаторов, для очистки газов, спиртов, масел, для разделения спиртов, при переработке нефти, в медицине для поглощения газов и ядов.

Задание для практической работы

1)Рассчитать массу газа, которая поглощается противогазом с активированным углем. Поглощающая способность угля a)0,235л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,440л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

2)Рассчитать удельную поверх. частичек  угля, условно считая их кубиками.

L1=17*10-5

L2=

Дано:

mугля=80г

газ- H2S

Решение:

Часть 1.

80*0,440=35,2л

М(H2S)=2,1+32=34 г/моль

1 моль любого газа имеет объем 22,4л

Х моль-35л

Х=(35*1)/22,4=1,57 моль H2S

1 моль =34г

1,57 моль =Х г

Х=1,57*34=53,38 г

Часть 2.

С1=17*10-5

V=17*10-5*17*10-5*17*10-5=4913*10-15  м2

Sповерх.=17*10-5*17*10-5*6=1774*10-10  м2

Sудел=Sповерх/V

Sудел=1774*10-10/4913*10-15=0,35*105 м2

Варианты работ

1. Поглощающая способность угля a)0,5л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,40 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

2. Поглощающая способность угля a)0,35л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,44 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

3. Поглощающая способность угля a)0,145л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,566 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

4. Поглощающая способность угля a)0,135л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,156 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

5. Поглощающая способность угля a)0,295л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,179 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

6. Поглощающая способность угля a)0,315л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,136л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

7. Поглощающая способность угля a)0,45л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,446 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

8. Поглощающая способность угля a)0,925л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,564 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

9. Поглощающая способность угля a)0,115л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,486 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

10. Поглощающая способность угля a)0,123л/г угля (газы Cl2, CO, NO)

б)0,426 л/г угля (газы H2S, SO2, COCl2)

Контрольные вопросы

1. Поглощающая способность?

2. Масса?

Практическая работа № 15-16

«Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного содержания кислорода»

Цель работы: Составление материального баланса реакции горения

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Флегматизатор — вещество, жидкое, твердое или порошкообразное, применяемое в качестве примеси к взрывчатому веществу (ВВ) для снижения чувствительности к внешним воздействиям (удару, трению, искре, и т. п.).

Чаще всего в качестве флегматизатора используют нефтепродукты с температурой плавления 50—80 °С (парафины, стеарин, церезин, петролатум и др.), синтетические полимеры или их смеси. Часто в состав флегматизатора вводят краситель, что придает окраску зарядам.

Задание для практической работы

Составить материальный баланс по массе, по объему, по молям, если в реакцию вступают: а=10кг, б=10м3.

Дано:

mС12Н26 = 10кг

Найти:

Составить баланс

Решение:
По массе:

С12Н26 + 18,5 О2 =12 СО2 + 13Н2О

m С12Н26 = 10кг

m СО2 = 31кг

m Н2О =14кг

m О2 =35кг

10+35=14+31

45=45 – баланс есть

По молям:

С12Н26 = 58,8 моль

18,5 О2 =1087,8

12 СО2 = 705,6

13 Н2О =764,8

58,8+1087,8≠ 705,6+764,8

1146,6≠1470,4 – баланса нет

По объему:

V С12Н26 = 10 м3

V О2= 185м3

V СО2  =120м3

V Н2О(пар) = 130м3

10+185≠120+130

190≠250 – баланса нет

По молям:

С12Н26 = 446,4

18,5 О2 = 8258,4

12 СО2=5356,8

13 Н2О = 5803,2

446,4 +8258,4≠5356,8+5803,2

8704,8≠11160 – баланса нет

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |

Контрольные вопросы

1.Материальный баланс?

2. Моль вещества?

Практическая работа № 17

«Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения»

Цель работы: Определить скорости химической реакции

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен

уметь:

осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве;

знать:

физико-химические основы горения;

основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения;

типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны;

горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения;

механизм химического взаимодействия при горении;

физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение;

показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения;

материальный и тепловой балансы процессов горения;

возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения;

распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам;

предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения;

огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров;

механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов;

теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов

Краткие теоретические материалы по теме практической работы

Интенсивностью подачи называется количество огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на единицу соответствующего геометрического параметра пожара (площади, объема, периметра или фронта). Интенсивность подачи огнетушащих средств определяют опытным путем и расчетами при анализе потушенных пожаров.

Задание для практической работы

1)Расставить коэффициенты в уравнении реакции

2)Написать уравнение для скоростей прямой и обратной реакции химического процесса

3) Используя написанное уравнение, рассчитать во сколько раз изменяются скорости прямой и обратной реакции, если объем смеси расширить в 2 раза.

Дано:

Объем расширили в 2 раза

SiO2(тв.)

Найти:

Vпрям-?

Vобр-?

Решение:

- SiO2(тв.) + 4HF(г) = SiF4(г) + 2H2O(пар)

- V1прям = К*1*CHF4

- V2прям=К*1*(1/2 CHF4)

- V2прям= К*1/2*1/16 CHF4

- V2прям=К*1/16 CHF4

- V1/V2=(K* CHF4)/(K*1/32 CHF4)=16

Ответ:  В 16 раз изменяется скорость прямой реакции, если объем увеличить в 2 раза.

1)V1обр=К*СSiF4*CH2O2

2)V2обр=К*1/2 СSiF4*(1/2 CH2O)2

3)V2обр=К*1/8 СSiF4*CH2O2

V1/V2=(K СSiF4* CH2O2)/(K*1/8 СSiF4+ CH2O2)=8

Ответ: В 8 раз изменится скорость обратной реакции, если объем увеличить в 2 раза.

Варианты работ

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | С2Н4 | С3Н6 | С6Н14 | С7Н14 | С7Н16 | С12Н22 | С11Н24 | С12Н24 | С14Н30 | С15Н32 |

Контрольные вопросы

1.Условия прекращения горения.

2.Горение? Воспламенение? Возгорание?