|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «30» августа 2019 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы автоматизации производства

название учебной дисциплины

Профессия:

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ И.В. Литвинова

РАЗРАБОТАЛ: преподаватель Г.М. Фридман

Уфа 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 3 |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 6 |
| 3. Условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 11 |
| Приложение 1 | 12 |
| Приложение 2 | 15 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы автоматизации производства

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО:

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Основы автоматизации производства ».

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации;

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса;

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- основы техники измерений;

- классификацию средств измерений;

- контрольно-измерительные приборы;

- основные сведения об автоматических системах регулирования;

- общие сведения об автоматических системах управления

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчет параметров элементов и устройств автоматических систем;

- определять передаточные функции звеньев и систем автоматического регулирования (САР);

- исследовать устойчивость САР.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов  и устройств автоматических систем;

- типовые динамические звенья САР,

их соединения в системы;

- критерии устойчивости систем и качественные показатели САР

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППКРС и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

ПК 2.1. Монтировать линейные сооружения (электропроводки) ОПС, СКУД, системы охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 2.2. Выполнять работы по установке и монтажу оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

ПК 2.3. Выполнять монтаж и наладку датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

ПК 2.4. Выполнять работы по установке и монтажу устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 3.2. Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов.

ПК 3.4. Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления.

ПК 3.5. Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа;

- самостоятельная работа обучающегося 22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 66 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 44 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | не предусмотрено |
| практические занятия | 24 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающего | 22 |
| в том числе: |  |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| - решение вариативных задач и упражнений - чтение и анализ литературы; - подготовка к тестированию | 8 7 7 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

| 2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины | Основы автоматизации производства |
| --- | --- |

название учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1 Автоматизация производства и технический прогресс | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные понятия. Системы автоматизации технологических процессов. Управление технологическими процессами | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 3-14 |  |  |
|  | 2 | Подготовка к тестированию по теме 1 |  |  |
| Тема 2 Техника измерений | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Основы техники измерений; виды и методы измерений. Классификация средств измерений | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Работа с конспектом лекции |  |  |
|  | 2 | Подготовка к тестированию по теме 2 |  |  |
| Тема 3 Контрольно-измерительные приборы | Содержание учебного материала |  | 9 |  |
|  | 1 | Аналоговые измерительные приборы электромеханической: магнитоэлектрической, термоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индуктивной систем. Электронные: вольтметры, выпрямители. Цифровые измерительные приборы: частотомеры, вольтметры, мультиметры | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет термоэлектрического преобразователя | 2 |  |
|  | 2 | Расчет индуктивного преобразователя | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 3 |  |
|  | 1 | Работа с конспектом лекции |  |  |
|  | 2 | Подготовка к тестированию по теме 3 |  |  |
|  | 3 | Решение вариативных задач и упражнений |  |  |
| Тема 4 Устройства автоматики | Содержание учебного материала |  | 24 |  |
|  | 1 | Классификация элементов автоматики. Функции основных элементов автоматики. Характеристики и параметры элементов автоматики: Датчики: линейных и угловых перемещений потенциометрические, емкостные, электромагнитные, тензометрические. Датчики скорости - индукционные, силы – магнитоупругие, пьезоэлектрические, температуры – термопары, терморезисторы, дискретных параметров – оптические, контактные | 2 | 2 |
|  | 2 | Реле: электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические, индукционные, электротермические реле. Усилители: нереверсивные, реверсивные, многокаскадные; бесконтактные магнитные реле; феррорезонансные стабилизаторы | 2 | 2 |
|  | 3 | Исполнительные устройства: электродвигатели, электромагниты. электромагнитные муфты. Цифровые устройства: триггеры, регистры, счетчики, коммутаторы | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 3 | Расчет линейного потенциометра | 2 |  |
|  | 4 | Расчет электромагнитного реле | 2 |  |
|  | 5 | Расчет параметров магнитные усилители | 2 |  |
|  | 6 | Расчет клапанного электромагнита | 2 |  |
|  | 7 | Расчет феррорезонансного стабилизатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 8 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 40-53, 83-111 |  |  |
|  | 2 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 120 - 126 |  |  |
|  | 3 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 126 – 133, 142-161 |  |  |
|  | 4 | Подготовка к тестированию по теме 4 |  |  |
|  | 5 | Решение вариативных задач и упражнений |  |  |
| Тема 5 Основы теории автоматического регулирования | Содержание учебного материала |  | 15 |  |
|  | 1 | Типовые линейные звенья: усилительное, апериодическое, колебательное, дифференцирующее, интегрирующее. Их соединения в системы | 2 | 2 |
|  | 2 | Понятие устойчивости систем автоматического регулирования. Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Качественные показатели переходного процесса. Оценки качества процесса управления | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 8 | Определение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем | 2 |  |
|  | 9 | Определение устойчивости системы с помощью критерия Рауса-Гурвица | 2 |  |
|  | 10 | Определение с помощью критерия Михайлова коэффициента передачи, при котором система находится на границе устойчивости | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 5 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 73-77, [2] стр. 30-84 |  |  |
|  | 2 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 72-73, [2] стр. 90-158 |  |  |
|  | 3 | Подготовка к тестированию |  |  |
|  | 4 | Решение вариативных задач и упражнений |  |  |
| Тема 6 Системы автоматики | Содержание учебного материала |  | 14 |  |
|  | 1 | Типы автоматических систем: системы автоматического контроля, управления и регулирования. Квантование по времени и по уровню. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи. Системы автоматического контроля. Контролируемые параметры, технические средства контроля параметров | 2 | 2 |
|  | 2 | Системы автоматического управления. Автоматические измерительные системы: небалансные, балансные, преобразователи непрерывных величин в дискретные | 2 | 2 |
|  | 3 | Системы автоматического регулирования. Структурные схемы, принцип действия. Дистанционные передачи, следящие: системы непрерывного и дискретного действия и системы программного управления. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 11 | Расчет следящего привода | 2 |  |
|  | 12 | Расчет аналого-цифрового преобразователя | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 4 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 133-135 |  |  |
|  | 2 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 136-139 |  |  |
|  | 3 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 140-142 |  |  |
|  | 4 | Подготовка к тестированию |  |  |
|  | 5 | Решение вариативных задач и упражнений |  |  |
| Всего |  |  | 66 |  |

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета автоматизации производства.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических документации;

- дидактические материалы.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства: Учебник,  М.: Издательский центр  «Академия», 2015. – 205 с.

- Петрова А. М.  Автоматическое управление : учеб. пособие / А.М.

Петрова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- Виноградов, В.М. Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность: Учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.: Форум, 2018. - 305 c.

- Клепиков, В.В. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие / В.В. Клепиков, А.Г. Схиртладзе, Н.М. Султан-заде. - М.: Инфра-М, 2019. - 351 c.

- Юревич, Е.И. Теория автоматического управления. 4-е изд., пер. и доп. / Е.И. Юревич. — СПб.: BHV, 2016. — 560c.

Интернет ресурсы:

1.	Система федеральных образовательных порталов. Информационно

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс]- режим доступа: http://www.ict.edu.ru  (2003-2019).

2.	Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим

доступа:  http://znanium.com/ (2019).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (лабораторных) занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 11-12 Оценка отчета по выполнению практических работ № 11-12 |
| - использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса; | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 1-2 Оценка отчета по выполнению практических работ № 1-2 |
| - производить расчет параметров элементов и устройств автоматических систем; | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 3-7 Оценка отчета по выполнению практических работ № 3-7 |
| - определять передаточные функции звеньев и систем автоматического регулирования (САР); | Формализованное наблюдение и оценка результата практической работы № 8 Оценка отчета по выполнению практической работы № 8 |
| - исследовать устойчивость САР | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 9-10 Оценка отчета по выполнению практических работ № 9-10 |
| Знания: |  |
| - основы техники измерений; | Оценка по тестированию по теме 1 |
| - классификацию средств измерений; | Оценка по тестированию по теме 2 |
| - контрольно-измерительные приборы; | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 1-2 Оценка по тестированию по теме 3 |
| - основные сведения об автоматических системах регулирования; | Оценка по тестированию по теме 5 |
| - - общие сведения об автоматических системах управления | Формализованное наблюдение и оценка результата практической работы № 11-12 Оценка по тестированию по теме 6 |
| - конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и устройств автоматических систем; | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 3-7 Оценка по тестированию по теме 4 |
| - типовые динамические звенья систем автоматического регулирования (САР), их соединения в системы; | Формализованное наблюдение и оценка результата практической работы № 8 Оценка по тестированию по теме 5 |
| - критерии устойчивости систем и качественные показатели САР | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 9-10 Оценка по тестированию по теме 5 |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

| ВПД 5.2.2 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |  |
| --- | --- |
| Уметь: - производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; | Тематика практических занятий: Расчет следящего привода Расчет аналого-цифрового преобразователя |
| Знать: - общие сведения об автоматических системах управления | Перечень тем: Автоматизация производства и технический прогресс. Системы автоматики |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Решение вариативных задач и упражнений Чтение и анализ литературы Подготовка к тестированию |
| ВПД 5.2.3 Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Уметь: - использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса; - производить расчет параметров элементов и устройств автоматических систем; - определять передаточные функции звеньев и систем автоматического регулирования (САР); - исследовать устойчивость САР | Тематика практических занятий: Расчет термоэлектрического преобразователя Расчет индуктивного преобразователя Расчет электромагнитного реле Расчет линейного потенциометра Расчет параметров магнитные усилители Расчет клапанного электромагнита Расчет феррорезонансного стабилизатора Определение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем Определение устойчивости системы с помощью критерия Рауса-Гурвица Определение с помощью критерия Михайлова коэффициента передачи, при котором система находится на границе устойчивости |
| Знать: - основы техники измерений; - классификацию средств измерений; - контрольно-измерительные приборы; - основные сведения об автоматических системах регулирования; -конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и устройств автоматических систем; - типовые динамические звенья САР, их соединения в системы; - критерии устойчивости систем и качественные показатели САР | Перечень тем: Техника измерений Контрольно-измерительные приборы Устройства автоматики Основы теории автоматического регулирования |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Решение вариативных задач и упражнений Чтение и анализ литературы; Подготовка к тестированию |

Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технология формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - овладевает первичными профессиональными навыками и умениями; - планирует будущую профессиональную деятельность |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - разбивает поставленную цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач; - анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным способом решения задачи; - выбирает типовой способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися ресурсами; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации; - определяет проблему на основе самостоятельно проведенного анализа ситуации; - предлагает способ коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля; - выбирает способ разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями и ставит цель деятельности; - оценивает последствия принятых решений; |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета; - формулирует вопросы, нацеленные на получение недостающей информации; - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в самостоятельно определенной в соответствии с задачей информационного поиска структуре; - задает критерии для сравнительного анализа информации в соответствии с поставленной задачей деятельности; делает вывод о применимости общей закономерности в конкретных условиях; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - применяет ИКТ при выполнении творческих заданий; |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - принимает и фиксирует решение по всем вопросам для группового обсуждения; - при групповом обсуждении: развивает и дополняет идеи других (разрабатывает чужую идею); - использует средства наглядности или невербальные средства коммуникации запрашивает мнение партнера по диалогу; - извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) фактическую и оценочную информацию, определяя основную тему, звучавшие предположения, аргументы, доказательства, выводы, оценки; - создает продукт письменной коммуникации сложной структуры, содержащий сопоставление позиций и \ или аргументацию за и против предъявленной для обсуждения позиции |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - перечисляет основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений |