Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Электрорадиоизмерения

название учебной дисциплины

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 5.2 ОК 01 – 10 ЛР 4 ЛР 14 | - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; - анализировать результаты измерений. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» Осознающий и выполняющий требования трудовой дисциплины | - принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; - основные методы измерения параметров электрических цепей; - влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений. |

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 95 часов, в том числе:

- 10 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы учебной дисциплины.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 95 |
| Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 95 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 38 |
| - лабораторные работы(если предусмотрено) | 20 |
| - практические занятия(если предусмотрено) | 30 |
| - курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - промежуточная аттестация - дифференцированный зачет | 3 |

6. Содержание дисциплины

Введение

Тема 1. Понятие об измерениях и единицах физических величин. Погрешности измерений

Тема 2.Основные виды средств измерений и их классификация. Методы измерений. Метрологические показатели средств измерений

Тема 3. Измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей, цепей связи, и компонентов

Тема 4. Измерение цепей связи

Тема 5. Автоматизация измерений