Приложение II.04

к программе СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (базовой подготовки)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. Электротехнические измерения

2022

Составитель:

Елистратова Эльвина Ринатовна, преподаватель ГБПОУ УКРТБ,

Галлямов Альберт Римович, преподаватель ГБПОУ УКРТБ.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 3 |
| --- | --- |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3. Условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |
| Приложение 1 | 14 |
| Приложение 2 | 16 |
| Приложение 3 | 18 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехнические измерения

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Электротехнические измерения».

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-ОК 09, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 3.1, ЛР 10, ЛР13, ЛР15. | классифицировать основные виды средств измерений; применять основные методы и принципы измерений; применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы; применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики; применять методические оценки защищенности информационных объектов. | основные понятия об измерениях и единицах физических величин; основные виды средств измерений и их классификацию; методы измерений; метрологические показатели средств измерений; виды и способы определения погрешностей измерений; принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; влияние измерительных приборов на точность измерений; методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 33 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 103 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 8 |
| практические занятия | 12 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося | 33 |
| в том числе: |  |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| - чтение и анализ литературы; - решение вариативных задач и упражнений; - составление перечня; - составление кроссвордов; - расшифровка схем; - подготовка к тестированию. | 11 11 3 3 1 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины | - Электротехнические измерения |
| --- | --- |

название учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовая подготовка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| IV семестр |  |  |  |  |
| Раздел 1.«Основные понятия измерительной техники» |  |  | 15 |  |
| Тема 1.1 «Основные виды средств измерений. Методы и принципы измерений» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Классификация основных средств измерений. Применение основных методов и принципов измерений | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Составление перечня основных средств измерений |  |  |
| Тема 1.2 «Основные понятия об измерениях и единицах физических величин» | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Основные, производные, кратные и дольные единицы. Логарифмические единицы. Внесистемные единицы – децибел, непер. Абсолютные, относительные уровни сигнала | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 242-243 |  |  |
| Тема 1.3 «Виды и способы определения погрешностей измерений» Заочное обучение: Практические занятия-1ч. | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1 | Метрологические показатели средств измерений. Погрешности измерений, их виды. Класс точности приборов. Применение методов и средств обеспечения точности измерений | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Выполнение расчетов уровней передач |  |  |
|  | 2 | Выполнение расчетов погрешностей измерения |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 26-33 |  |  |
| Раздел 2.«Измерение тока, напряжения, мощности» |  |  | 21 |  |
| - Тема 2.1 «Измерение тока и напряжения» Заочное обучение: Аудиторные занятия-1ч. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Назначение измерителей тока и напряжения, классификация, требования к ним. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Расширение пределов измерения тока и напряжения. Влияние измерительных приборов на точность измерения | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 40-49 |  |  |
| Тема 2.2 «Измерение мощности» | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. Ваттметры, принцип работы | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [1] стр. 91-96, [2] стр. 229-245, [3] стр. 233-243 |  |  |
| Тема 2.3 «Аналоговые электронные вольтметры» | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Требования к аналоговым электронным вольтметрам. Структурные схемы, назначение отдельных узлов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [2] стр. 107-114, [3] стр. 134-139 |  |  |
| Тема 2.4 «Цифровые вольтметры» Заочное обучение: Аудиторные занятия-1ч. Практические занятия-1ч. Лабораторные работы-1ч. | Содержание учебного материала |  | 9 |  |
|  | 1 | Структурные схемы, принцип работы. Применение аналоговых и цифровых измерительных приборов. Методы и способы автоматизации измерителей тока, напряжения и мощности | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение работы вольтметров |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 3 | Выполнение расчетов шунтов и добавочных резисторов |  |  |
|  | 4 | Измерение напряжения переменного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Составление кроссвордов по теме 2.4 |  |  |
| Раздел 3.«Приборы формирования стандартных измерительных сигналов» |  |  | 9 |  |
| Тема 3.1 «Генераторы измерительных сигналов» | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов. Генераторы низкой частоты. Структурная схема, принцип работы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [2] стр. 144-153 |  |  |
| Тема 3.2 «Генераторы высокой частоты, генератор импульсов» Заочное обучение: Аудиторные занятия-1ч. Лабораторные работы-1ч. | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | 1 | Область применения генератора высокой частоты, генератора импульсов. Структурные схемы, назначение отдельных узлов. Применение измерительных генераторов | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 2 | Изучение работы генератора гармонических сигналов типа RC |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Составление перечня типов генераторов с техническими характеристиками |  |  |
| Раздел 4. «Исследование формы сигналов» |  |  | 14 |  |
| Тема 4.1 «Электронные осциллографы» | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Назначение, классификация, требования. Структурная схема электронного осциллографа, назначение узлов, принцип работы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Составление перечня типов осциллографов с техническими характеристиками |  |  |
| Тема 4.2 «Виды разверток» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Непрерывная, ждущая, синусоидальная развертки | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 129-137 |  |  |
| Тема 4.3 «Применение осциллографа» Заочное обучение: Аудиторные занятия-1ч. Практические занятия-1ч. Лабораторные работы-1ч. | Содержание учебного материала |  | 7 |  |
|  | 1 | Измерение параметров сигналов с помощью осциллографа - напряжения, интервалов времени, частоты и т.д. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 5 | Выполнение расчетов параметров развертки осциллографа |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 3 | Изучение работы осциллографа |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 138-160 |  |  |
| Раздел 5. «Измерение параметров сигналов» |  |  | 17 |  |
| Тема 5.1 «Измерение частоты и интервалов времени» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Назначение измерителей, классификация, требования. Понятия об эталонах частоты и времени | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка к тестированию по теме «Измерение частоты и интервалов времени» |  |  |
| Тема 5.2 «Цифровой метод измерения частоты» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Цифровой частотомер. Структурная схема, принцип работы, назначение отдельных узлов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [2], стр. 206 |  |  |
| Тема 5.3 «Измерение сдвига фаз» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Методы измерения. Цифровой фазометр. Структурная схема, принцип работы, назначение отдельных узлов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка к тестированию по теме «Измерение сдвига фаз» |  |  |
| Тема 5.4 «Измерение коэффициента амплитудной модуляции» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Понятие о видах модуляции, коэффициенте амплитудной модуляции. Измерение коэффициента амплитудной модуляции с помощью осциллографа. Модулометр, принцип работы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Составление кроссвордов по теме «Измерение коэффициента амплитудной модуляции» |  |  |
| Тема 5.5 «Измерение коэффициента нелинейных искажений» Заочное обучение: Аудиторные занятия-1ч. Практические занятия-1ч. | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | 1 | Метод подавления гармоники с основной частотой. Структурная схема, принцип работы | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 4 | Измерение частоты с помощью осциллографа и цифрового частотомера |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [2], стр. 271 |  |  |
| Раздел 6. «Измерение параметров электрорадиотехнических цепей и компонентов» |  |  | 12 |  |
| Тема 6.1 «Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Аналоговый электронный омметр. Измерение R, C, L методом вольтметра - амперметра | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 182-191 |  |  |
| Тема 6.2 «Измерение R, C, L мостовым методом» Заочное обучение: Аудиторные занятия-1ч. | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Структурные схемы измерителей. Цифровой метод измерения | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Чтение и анализ литературы [2] стр. 277-281, [3] стр. 269-273 |  |  |
| Тема 6.3 «Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Измерение статических и динамических параметров диодов и транзисторов. Состав параметров и характеристик микросхем, их измерение | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Составление кроссвордов по теме «Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем» |  |  |
| Тема 6.4 «Измерение амплитудно-частотных характеристик» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Характериограф. Назначение, структурная схема и принцип работы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Расшифровка структурной схемы характериографа |  |  |
| Раздел 7. «Методика оценки защищенности информационных объектов» |  |  | 7 |  |
| Тема 7.1 «Устройства для оценки защищенности информационных объектов» | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Применение генераторов шумовых сигналов, акустических излучателей, измерителей шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка докладов и презентаций |  |  |
| Тема 7.2 «Применение методических оценок защищенности информационных объектов» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам. Методика защиты электронной почты. Методика защиты информации в сети Internet | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка к тестированию по теме «Применение методических оценок защищенности информационных объектов» |  |  |
| Раздел 8. «Автоматизация измерений» |  |  | 8 |  |
| Тема 8.1 «Основные направления автоматизации измерений» | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 | Повышение эффективности измерительных приборов путем автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы. Информационно-вычислительные комплексы | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка к тестированию по теме «Основные направления автоматизации измерений» |  |  |
| Тема 8.2 «Микропроцессорные средства измерений» Заочное обучение: Практические занятия-1ч. | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | 1 | Интерфейсы измерительных систем. Использование ПК в качестве измерительного комплекса | 2 | 3 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 6 | Определение параметров электрических сигналов с помощью цифрового осциллографа АКТАКОМ-АСК 3152 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка к тестированию по теме «Микропроцессорные средства измерений» |  |  |
| Всего: |  |  | 103 |  |
| Всего по заочному обучению 14 часов, в том числе аудиторные занятия 6 часов, лабораторные и практические занятия 8 часов |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории - электротехнических измерений

Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- вольтметры аналоговые и цифровые;

- генераторы низкой, высокой частоты, импульсов;

- осциллографы;

- частотомеры;

- измерители нелинейных искажений;

- измерители сопротивлений, емкостей, индуктивностей;

- компьютеры с АЦП и лицензионным программным обеспечением.

- комплект методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ;

Технические средства обучения

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

Оборудования лабораторий рабочих мест лаборатории:

416а(11 парт студенческих парт, 2 парт препавательских, 11 клавиатур, 11 мышей, 10 ибп, 11 моноблоков, 7 мониторов philips, 1 железный шкаф, 1 проектор, 1 полотно, 1 принтер, 1 аптекчка, 1 шкаф, 22 стула, 2 преподавательских стула )

416б(1 станок для печатных плат, 10 монтажных столов, 4 железных шкафов, 1 другой железный шкаф, 1пк, 1 огнетушитель).

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

1. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. Методы и средства измерений – М.: Радио и связь, 2020г.

2.  А.С. Сигов. Электрорадиоизмерения – М.: ФОРУМ – ИНФА, 2019г.

3. В.И. Нефедов. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах – М.: Высшая школа, 2021г.

4.  З.А. Хрусталева. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения – М.: КноРус, 2019г.

Интернет ресурсы:

- База знаний Allbest. [Электронный ресурс] – режим доступа:

http://www.knowledge.allbest.ru (2009-2022)

- Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://znanium.com/ (2002-2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - классифицировать основные виды средств измерений; - применять основные методы и принципы измерений; | Оценка умения классифицировать виды средств измерений Формализованное наблюдение и оценка результата практической работы №1 |
| - применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; | Формализованное наблюдение и оценка результата практической работы № 2 |
| - применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы; | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ №3,4,5 и, лабораторных работ №№1, 2, 3, 4 |
| - применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики; | Формализованное наблюдение и оценка выполнения контрольных заданий по теме 7.1 |
| - применять методические оценки защищенности информационных объектов; | Формализованное наблюдение и оценка выполнения контрольных заданий по теме 7.2 |
| Знания: |  |
| - основные понятия об измерениях и единицах физических величин; | Оценка выполнения контрольных заданий по теме 1.2 |
| - основные виды средств измерений и их классификацию; | Оценка выполнения контрольных заданий по теме 1.1 |
| - методы измерений; | Оценка демонстрации знаний основных методов измерений |
| - метрологические показатели средств измерений; | Оценка выполнения контрольных заданий по теме 1.3 |
| - виды и способы определения погрешностей измерений; | Оценка применения методов вычисления погрешностей |
| - принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; | Оценка выполнения контрольных заданий по темам 3.1; 3.2 |
| - влияние измерительных приборов на точность измерений; | Оценка выполнения контрольных заданий по темам 2.3; 2.4 |
| - методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности; | Оценка выполнения измерений с помощью ПК и АЦП на практической работе №6 |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. |  |
| --- | --- |
| Уметь: - классифицировать основные виды средств измерений; - применять основные методы и принципы измерений; - применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; | Тематика практических занятий Выполнение расчетов уровней передач Выполнение расчетов погрешностей измерения Изучение магнитоэлектрического измерительного механизма Выполнение расчетов шунтов и добавочных резисторов |
| Знать: - основные понятия об измерениях и единицах физических величин; - методы измерений; - основные виды средств измерений и их классификацию; - метрологические показатели средств измерений; - виды и способы определения погрешностей измерений; | Перечень тем Основные виды средств измерений. Методы и принципы измерений Основные понятия об измерениях и единицах физических величин Виды и способы определения погрешности измерений |
| Самостоятельная работа студента | - Тематика самостоятельной работы Решение вариативных задач и упражнений |
| ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем. ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. |  |
| Уметь: - применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы; - применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики; - применять методические оценки защищенности информационных объектов; - | Тематика лабораторных работ Изучение работы вольтметров Изучение работы генератора гармонических сигналов типа RC Изучение работы осциллографа Измерение частоты с помощью осциллографа и цифрового частотомера Тематика практических занятий Измерение напряжения переменного тока Выполнение расчетов параметров развертки осциллографа |
| Знать: - принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов; - влияние измерительных приборов на точность измерений; -методы и способы автоматизации измерений; тока, напряжения и мощности; | Перечень тем Измерение тока и напряжения Измерение мощности Аналоговые электронные вольтметры Цифровые вольтметры Генераторы измерительных сигналов Генераторы высокой частоты, генератор импульсов Электронные осциллографы Виды разверток Применение осциллографа Измерение частоты и интервалов времени Цифровой метод измерения частоты Измерение сдвига фаз Измерение коэффициента амплитудной модуляции Измерение коэффициента нелинейных искажений Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей Измерение R, C, L мостовым методом Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем Измерение амплитудно-частотных характеристик Устройства для оценки защищенности информационных объектов Применение методических оценок защищенности информационных объектов Основные направления автоматизации измерений Микропроцессорные средства измерений |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач и упражнений Составление перечня измерительных приборов Подготовка к тестированию |

Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Базовая подготовка

| Название ОК | Технология формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - ориентируется в маршруте студента по специальности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) технологий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации; - планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности; -оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета; - указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи; - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры; - предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска; - делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемых в профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - при групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет адекватность понимания идей других при групповом обсуждении: убеждается, что коллеги по группе поняли предложенную идею; - соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, выступление на совещании \ собрании, презентация товара / услуг); - отвечает на вопросы, направленные на выяснение мнения (позиции); задает вопросы, направленные на выяснение фактической информации; - извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) требуемое содержание фактической информации и логические связи, организующие эту информацию; |
| ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - анализирует работу членов группы - анализирует результаты выполненного задания; |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - указывает «точки успеха» и «точки роста»; - указывает причины успехов и неудач в деятельности; |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - сравнивает технологии, применяемые в профессиональной деятельности; |

Приложение 3

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты | Содержание урока (тема, тип урока, воспитательные задачи) | Способ организации деятельности | Продукт деятельности | Оценка процесса формирования ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. | Тема: «Генераторы измерительных сигналов. Назначения, классификация, требования. Виды генераторов. Структурные схемы генераторов. Назначение узлов.» (2 ч.) Тип урока: закрепления знаний и способов деятельности - семинар, перевернутый класс Воспитательная задача: - формирование уважения к своей будущей профессии - формирование представления о возможности карьерного роста при условии непрерывного образования - побуждение студентов соблюдать правила общения | Работа в группах, представление проекта «Измерительные приборы» Диалог, создание проблемной ситуации и ее решение | Презентация «Измерительные приборы» Эмоциональный диалог друг с другом | - умение работать в программах подготовки презентаций и представление своего проекта - демонстрация личностного интереса к профессиональному росту - умение вести диалог с использованием вербальных средств коммуникации - соблюдение этических норм общения |