Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Электротехника

название учебной дисциплины

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-ОК04, ОК 09 ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 3.1-ПК 3.4, ЛР10, ЛР13, ЛР16 | выбирать наиболее подходящие приборы; выполнять расчеты параметров электрических сетей; выбирать наиболее эффективные и оптимальные способы расчета простых электрических цепи; использовать техническую и справочную литературу; сравнивать и анализировать параметры и характеристики электрических цепей сигналов. | физические принципы работы и назначение электросетей; формулы для расчета параметров электрических цепей и сигналов; определения, характеристики, условно-графические обозначения; основные методы измерений параметров электрических цепей и сигналов. |

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 часов.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 118 |
| Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 104 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 46 |
| - лабораторные работы(если предусмотрено) | - |
| - практические занятия(если предусмотрено) | 58 |
| - курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| - самостоятельная работа | 6 |
| - промежуточная аттестация в форме экзамена | 4 |

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Электрическое поле

Тема 1.1 Электрическое поле

Тема 1.2 Электрическая емкость. Конденсаторы

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока

Тема 2.1 Электрические цепи постоянного тока и их параметры

Тема 2.2 Законы Ома

Тема 2.3 Энергия и мощность электрического тока

Тема 2.4 Измерение параметров электрических цепей и сигналов

Раздел 3. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока

Тема 3.1 Расчет линейных электрических цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа

Тема 3.2 Методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока

Тема 4.1 Неразветвленная нелинейная цепь

Тема 4.2 Разветвленная нелинейная цепь

Раздел 5. Магнитное поле и магнитные цепи

Тема 5.1 Магнитное поле

Тема 5.2 Магнитная цепь и ее расчет

Тема 5.3 Электромагнитная индукция

Раздел 6. Однофазные цепи переменного тока

Тема 6.1 Основные понятия однофазного переменного тока

Тема 6.2 Последовательная цепь однофазного переменного тока

Тема 6.3 Разветвленная цепь однофазного переменного тока

Раздел 7. Трехфазные цепи

Тема 7.1 Общие понятия трехфазной системы. Соединение звездой.

Тема 7.2 Соединение треугольником