Приложение II.15

к программе СПО 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Энергоснабжение телекоммуникационных систем

2019 г.

Составитель:

Елистратова Эльвина Ринатовна, преподаватель ГБПОУ УКРТБ

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Энергоснабжение телекоммуникационных систем

наименование дисциплины

1.1.	Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» принадлежит к общепрофессиональному циклу

1.2.	Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| OK 01-10 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 5.1- 5.3 | - обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; - осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания. | - источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи; - электроснабжение и системы электропитания организаций связи. |

1.4.	Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 78 |
| Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 78 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 36 |
| - лабораторные работы(если предусмотрено) | - |
| - практические занятия(если предусмотрено) | 24 |
| - курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| - самостоятельная работа | 6 |
| - промежуточная аттестация (экзамен) | 12 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Роль и место знаний по дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» при освоении смежных дисциплин по специальности и в сфере профессиональной деятельности. Технические способы защиты от поражения электрическим током. | 2 | OK 01-10 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 5.1- 5.3 |
| Тема 1. Источники электроснабжения предприятий связи | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | 1 Конструкция и принцип действия трансформаторов. Сердечник и обмотка трансформаторов | 8 |  |
|  | 2. Кислотные аккумуляторы Предназначение, классификация и устройство кислотных аккумуляторов. Электрохимические реакции в аккумуляторе при заряде и разряде. Основные технические характеристики свинцовых аккумуляторов. |  |  |
|  | 3. Щелочные аккумуляторы Предназначение, классификация и устройство щелочных аккумуляторов. Основные технические характеристики щелочных аккумуляторов. Особенности эксплуатации щелочных аккумуляторов. |  |  |
|  | 4. Перспективные источники электроснабжения Электрохимические генераторы (топливные элементы). Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. Устройство и основные технические характеристики перспективных источников электроснабжения. |  |  |
|  | Домашнее задание: Чтение и анализ лекции, подготовка кроссвордов по пройденной тематике |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет трансформаторов малой мощности» | 4 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет схемы автогенератора» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: - ответы на контрольные вопросы; - выполнение расчетов. | 2 |  |
| Тема 2. Вторичные источники тока | Содержание учебного материала | 34 | OK 01-10 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 5.1- 5.3 |
|  | 1. Выпрямительные устройства (ВУ) 1.1 Структурная схема выпрямительных устройств (ВУ), назначение элементов схемы. Полупроводниковые диоды: классификация и характеристики. Схемы выпрямления однофазного переменного тока. 1.2 Схемы выпрямления трехфазного переменного тока: работа, временные диаграммы токов и напряжений, основные технические характеристики. Методика расчета и выбор диодов для схем выпрямления. | 20 |  |
|  | 2. Сглаживающие фильтры (СФ) 2.1 Предназначение, классификация и принцип работы СФ. Возникновение пульсаций, их влияние на работу аппаратуры связи. 2.2 Сглаживающие L-фильтры,C-фильтры. Сглаживающие LC- и CLC-фильтры. Сглаживающие RC- и CRC-фильтры. Расчет параметров СФ. |  |  |
|  | # 3. Стабилизаторы напряжения и тока 3.1 Предназначение, классификация и основные технические характеристики стабилизаторов напряжения и тока. Параметрический стабилизатор напряжения: схема, принцип работы, область применения. 3.2 Схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы. Компенсационные стабилизаторы на базе микросхем. 3.3 Схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы, достоинства и недостатки компенсационных стабилизаторов. 3.4 Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: назначение элементов, работа, способы уменьшения помех, достоинства и недостатки. |  |  |
|  | # 4. Преобразователи напряжения и тока # 4.1 Предназначение, классификация и область применения в аппаратуре связи преобразователей напряжения и тока. Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип работы, достоинства и недостатки. # 4.2 Использование инверторов в системах электроснабжения аппаратуры связи. Автономный транзисторный инвертор (ИАТ): назначение, схема, работа. |  |  |
|  | Домашнее задание: Чтение и анализ лекции, подготовка кроссвордов по пройденной тематике |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 12 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет однополупериодного однофазного выпрямителя» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет двухполупериодного однофазного мостового выпрямителя» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет LC и RC сглаживающих фильтров» | 4 |  |
|  | Практическое занятие «расчет регулирующего элемента» | 2 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет источника Uдоп» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: - ответы на контрольные вопросы; - выполнение расчетов. | 2 |  |
| # Тема 3. Выпрямительные устройства, применяемые для электроснабжения телекоммуникационных систем | Содержание учебного материала | 2 | OK 01-10 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 5.1- 5.3 |
|  | 1. Выпрямительные устройства серии ВУК и ВУТ # Предназначение, классификация, структурные схемы выпрямителей ВУК и ВУТ. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей ВУК и ВУТ, применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи. | 2 |  |
|  | Домашнее задание: Чтение и анализ лекции, подготовка кроссвордов по пройденной тематике |  |  |
| # Тема 4. Электроснабжение телекоммуникационной аппаратуры | Содержание учебного материала | 12 | OK 01-10 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 5.1- 5.3 |
|  | 1. Системы электроснабжения аппаратуры электросвязи Классификация установок связи и технические требования к их оборудованию. Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи. Системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока. Техническое обслуживание системы электроснабжения аппаратуры связи. | 4 |  |
|  | 2. Надежность устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры Основы теории надежности. Показатели надежности устройств и систем электроснабжения. Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. |  |  |
|  | Домашнее задание: Чтение и анализ лекции, подготовка кроссвордов по пройденной тематике |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |  |
|  | Практическое занятие «Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного питания» | 4 |  |
|  | Практическое занятие «Принцип организации дистанционного питания. Мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: - ответы на контрольные вопросы; - выполнение расчетов. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 12 |  |
| Всего |  | 78 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

Стол учительский-2шт.

Парты ученические-13 шт.

Стул учительский -2 шт.

Доска-1 шт.

Огнетушитель -1 шт.

Технические средства обучения:

Анализатор универсальный АСК-4106(100МГц, 2кан.+генератор, USB)

Вольтметр 1GDM8145  - 3 шт.

Вольтметр 1GVT-417B- 2 шт

Генератор 1GAG-810- 3 шт

Генератор 1GRG-450B – 3 шт.

Компьютер 1В комплекте: СБ - R style монитор Belinea, клавиатура, мышь, колонки.

Компьютер 2R-St PriC

1700/Sis650/128Mb/40Gb/intvid/intaud/intLan/FDD/D904/keyb/ScrMaus/GWood15

Компьютер 3 СБ ASUS  111733, мышь, коврик, клавиатура 104 key

МониторGreenWood 15”CRT CM570T

МультиметрАРРА-205

Осциллограф 1GOS-620FG (20МГц, 2кан.)

Осциллограф 2GOS-620FG (20МГц, 2кан.)

Осциллограф 3GOS-620FG (20МГц, 2кан.)

Осциллограф виртуальный АСК-3152

АЦПСкоростной для параллельного порта

Частотомер 1GFC801oH – 3 шт

Комплекс СКС – 1 комплект

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, дидактический материал по разделам и темам программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1 Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания: учебник/ А.В. Ситников.- М.: Академия, 2017.- 240 с (http://znanium.com/catalog/product/567081)

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. www.promsv.ru

2. http://znanium.com

Дополнительные источники

- Гейтенко Е. Н.  Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет: учебник. – М.: Солон-Пресс, 2008. – 448 с.

- Конюхова Е. А. Электроснабжение обьектов: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.ISBN 978-5-7695-6578-6

Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: Учебное пособие для вузов / В.М. Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров и др. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-9912-0077-6

- ГОСТ 14209 – 85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения»

- ГОСТ 11677 – 85 «Трансформаторы силовые. Общие технические требования»

- ГОСТ 20243 – 84 СТ СЭВ «Методика расчета трансформаторов»

- ГОСТ 21703 – 76 «Фильтры сглаживающие»

- ГОСТ 26830-86 «Преобразователи электроэнергии»

- ГОСТ 26282-84 «Основные параметры преобразователей»

- ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии»

- ГОСТ IEC 62040-1-2013

- ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК «Электроустановки низковольтные»

- ГОСТ 10518-88 «Электроустановки»

- ГОСТ 50575-95/МЭК 60839-1-1 «Производственное оборудование»

- ГОСТ 18142.1-85 «Выпрямители и полупроводниковые с мощностью свыше 5кВт. Общие технические условия»

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| Уметь: - обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Наблюдение за выполнением практических заданий № 1-4. Оценка выполнения практических заданий № 1-4. Выполнение индивидуальных заданий различной сложности |
| - осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания. |  | Наблюдение за выполнением практических заданий № 1-4. Оценка выполнения практических заданий № 1-4. Выполнение индивидуальных заданий различной сложности |
| Знания: |  |  |
| - источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи; |  | Тестирование по теме 1-4. Дифференцированный зачет в форме итогового тестирования. |
| - электроснабжение и системы электропитания организаций связи. |  | Тестирование по теме 1-4. Дифференцированный зачет в форме итогового тестирования. |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.