Аннотация рабочей программы профессионального модуля

Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов

охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

название профессионального модуля

1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов

охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| 3.1 | Осуществлять эксплуатацию линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| --- | --- |
| 3.2 | Осуществлять эксплуатацию ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |
| 3.3 | Осуществлять эксплуатацию приборов приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов |
| 3.4 | Осуществлять эксплуатацию датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. |
| 3.5 | Осуществлять эксплуатацию устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения. |

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- эксплуатации смонтированного оборудования технических средств систем безопасности.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- проверять в процессе технического обслуживания: состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры;

- срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств;

- состояние гибких соединений (переходов);

- работоспособность основных и резервных источников электропитания;

- работоспособность световых и звуковых оповещателей;

- общую работоспособность системы, комплекса в целом;

- выполнять настройку и регулировку технических средств систем безопасности;

- выявлять и устранять неисправности;

- вести эксплуатационно-техническую документацию;

- заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС;

- выполнять электрические измерения параметров технических средств ОПС при выполнении регламентных работ и заносить полученные результаты в учетные карточки на объекты, оборудованные средствами ОПС, и соответствующие формуляры на аппаратуру;

- соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания;

- анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС и принимать меры, исключающие их повторение;

- выполнять работы по регламенту N 1: внешний осмотр с целью обнаружения и устранения повреждений корпуса прибора и крепящихся на нем установочных элементов; проверку функционирования приборов;

- выполнять работы по регламенту N 2: проверку работоспособности с целью выявления скрытых отказов; оценку технического состояния приборов;

- выполнять работы по регламенту N 3:

- профилактические мероприятия по предотвращению постепенных отказов и проверку параметров прибора на соответствие техническим условиям;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ;

- выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- порядок приемки установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;

- требования ГОСТ и руководящих документов (РД) по приемке установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию;

- порядок организации рабочей комиссии, ее состав и продолжительность работы;

- методику проведения пусконаладочных работ и правила составления актов;

- порядок организации гарантийного и послегарантийного обслуживания установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- требования к техническим средствам установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- типы и виды регламентных работ и правила их проведения при обслуживании технических средств установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения, контроля доступа, охранного телевидения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ;

- правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности.

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающимися ЛР 19, 20, 24.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 402 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;

учебной и производственной практики – 324 часа.

4. Содержание профессионального модуля

Раздел ПМ 03. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

МДК 1. Эксплуатация систем и комплексов инженерно-технических средств охраны

Тема 1.1. Требования к системам безопасности при подготовительных и монтажных работах

Тема 1.2. Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатация

Тема 1.3. Регламентные работы

Тема 1.4. Обслуживание систем безопасности

Учебная практика

- Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики. Получение заданий по тематике.

- Эксплуатация и ТО СКС.

- Эксплуатация волоконно-оптической подсистемы и ТО СКС.

- Эксплуатация и ТО ОПС Астра

- Эксплуатация и ТО ОПС Болид

- Эксплуатация и ТО ОПС Аргус-Спектр

- Эксплуатация и ТО СКУД IRONLOGIC

- Эксплуатация и ТО системы аналогово видеонаблюдения

- Эксплуатация и ТО системы оповещения

- Эксплуатация и ТО системы IP-видеонаблюдения

- Регламентные работы установок охранно-пожарной сигнализации

- Регламентные работы систем оповещения

- Регламентные работы систем пожаротушения и диспетчеризации,

- Регламентные работы систем установок контроля доступа

- Регламентные работы систем инженерной автоматики, охранного телевидения

- Регламентные работы систем охранного телевидения

- Заполнение журналов регламентных работ

- Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по учебной практике

Производственная практика

- Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием. Получение заданий по тематике.

- Проверка состояний трубопроводов и кабельканалов.

- Проверка состояний ввода кабельной линии в здание

- Проверка состояний кроссовых помещений

- Проверка состояний горизонтальной подсистемы

- Проверка состояний вертикальной подсистемы

- Инструктаж по технике безопасности при работе в аппаратной

- Проверка состояний информационных розеток в рабочих помещениях

- Проверка состояний активного оборудования

- Оформление технической документации

- Техническое обслуживание оповещателей

- Техническое обслуживание пожарных извещателей

- Техническое обслуживание охранных извещателей

- Техническое обслуживание приборов контрольных

- Техническое обслуживание ретрансляторов

- Техническое обслуживание видеокамер

- Техническое обслуживание видеорегистраторов

- Техническое обслуживание контроллеров СКУД

- Техническое обслуживание считывателей СКУД

- Техническое обслуживание контроллеров ОПС

- Техническое обслуживание контроллеров систем автоматизации

- Техническое обслуживание систем пожаротушения

- Техническое обслуживание систем оповещения

- Техническое обслуживание систем диспетчеризации

- Составление актов текущего ремонта технических средств безопасности

- Составление актов приема монтажных работ

- Составление актов приема передачи технических средств

- Составление актов ТО 1

- Составление актов ТО 2

- Составление актов ТО 3

- Составление актов ТО разового обслуживания

- Составление актов ТО по договорам

- Составление программы испытаний ОПС

- Составление программы испытаний СКУД

- Составление программы испытаний СОТ

- Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по производственной практике