|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л. Р. Туктарова «30» августа 2019 г. |
| --- | --- |

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной  работе для студентов

по дисциплине «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

ПРОФЕсСии

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

|  | СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ И.В. Литвинова РАЗРАБОТАЛ преподаватель Г.М.Фридман |
| --- | --- |

Уфа 2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, Вы ежедневно должны уделять внимание самостоятельной работе, в ходе которой вырабатываются привычки и навыки умственной деятельности. В это время Вы работаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях и во внеурочное время.

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида самостоятельной работы необходимо для получения итоговой оценки дисциплине или междисциплинарному курсу, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с методическими указаниями по самостоятельной работе студентов всех специальностей технического и социально-экономического профиля, размещенная на WEB-сайте колледжа.

Внимание!

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.

Перечень самостоятельных работ

| Наименование разделов, тем УД/МДК | Вид самостоятельной работы | Количество часов на самостоятельную раб |
| --- | --- | --- |
| Тема 1 Автоматизация производства и технический прогресс. | Чтение и анализ литературы [1] стр. 3-14 Подготовка к тестированию по теме 1 | 1 |
| Тема 2 Техника измерений | Работа с конспектом лекции Подготовка к тестированию по теме 2 | 1 |
| Теме 3 Контрольно-измерительные приборы | Работа с конспектом лекции Подготовка к тестированию по теме 3 Решение вариативных задач и упражнений | 3 |
| Тема 4 Устройства автоматики | Чтение и анализ литературы [1] стр. 40-53, 83-111 Чтение и анализ литературы [1] стр. 120 – 126 Чтение и анализ литературы [1] стр. 126 – 133, 142-161 Подготовка к тестированию по теме 4 Решение вариативных задач и упражнений | 8 |
| Тема 5 Основы теории автоматического регулирования | Чтение и анализ литературы [1] стр.73-77, [2] стр. 30-84 Чтение и анализ литературы [1] стр. 72-73, [2] стр. 90-158 Подготовка к тестированию по теме 5 Решение вариативных задач и упражнений | 5 |
| Тема 6 Системы автоматики | Чтение и анализ литературы [1] стр. 133-135 Чтение и анализ литературы [1] стр. 136-139 Чтение и анализ литературы [1] стр. 140-142 Подготовка к тестированию по теме 6 Решение вариативных задач и упражнений | 4 |
|  | Итого: | 22 |

- Задания для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ

Тема 1 Автоматизация производства и технический прогресс

Чтение и анализ литературы [1] стр. 3-14

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 1

Тема 2 Техника измерений

Работа с конспектом лекции

Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование

Подготовка к тестированию по теме 2

Тема 3 Контрольно-измерительные приборы

Работа с конспектом лекции

Следует прочитать конспекты лекций, осмыслить и пройти тренировочное тестирование

Подготовка к тестированию по теме 3

Решение вариативных задач и упражнений

Решить предложенные задачи (пример решения посмотреть в конспекте или сборнике методических указаний по выполнению практических работ):

- Определить  температуру горячего конца термопары и расчетную ЭДС термоэлектрического датчика с учетом на поправку холодного конца термопары, если    Uм = 24 мВ, Rм = 100 Ом, Rвн = 10 Ом, перепад температур tпер = 3800, температура холодного конца термопары  tо = 120,  Етабл = 6,95 мВ.

- Определить индуктивность индуктивного датчика в зависимости от величины воздушных зазоров: δ1 = 0,2 мм, δ2 = 0,4 мм, δ3 = 0,8 мм и построить характеристику L = f(δ), если площадь сечения магнитопровода датчика Sм = 50 мм2, число витков обмотки  n = 15000.

Тема 4 Устройства автоматики

Чтение и анализ литературы [1] стр. 40-53, 83-111

Чтение и анализ литературы [1] стр. 120 - 126

Чтение и анализ литературы [1] стр. 126 – 133, 142-161

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 4

Решение вариативных задач и упражнений

Решить предложенные задачи (пример решения посмотреть в конспекте или сборнике методических указаний по выполнению практических работ):

- Определить сопротивление потенциометрического датчика и высоту его каркаса, если сопротивление нагрузки Rн = 4000 Ом, диаметр провода d = 0,3 мм, максимальная погрешность δмах= 2,0%,  толщина каркаса b = 1,5 мм, удельное сопротивление ρ = 0,49*10-6 Ом*м.

- Определить параметры реле: внутренний и наружный диаметры намотки, длину и площадь окна намотки, если высота окна h=0,5 мм,  диаметр сердечника dс=20мм, наружный размер катушки b = 60 мм, толщина щек катушки: a =8 мм,  b = 2 мм.

- Определить мощности нагрузки и управления, коэффициент усиления по мощности магнитного усилителя, если токи нагрузки  и управления Iн = 5 мА, Iу =  0,2 мА, сопротивления нагрузки и управления  Rн = 600 Ом, Rу = 500 Ом.

- Определить площади сечения полюсного наконечника, сердечника, ярма, якоря и полную МДС катушки клапанного электромагнита, если  электромагнитная сила Fэ = 250 Н, зазор  =16 мм, индукция в зазоре В = 1,1 Тл,  индукция в стали Bст = 1,2 Тл,  магнитная проницаемость  0 = 4*3,14*107 Гн/м, коэффициент рассеяния магнитной системы  = 2,  коэффициент, характеризующий МДС  = 0,15.

Тема 5 Основы теории автоматического регулирования

Чтение и анализ литературы [1] стр., 73-77 [2] стр. 30-84

Чтение и анализ литературы [1] стр. 72-73, [2] стр. 90-158

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 5

Решение вариативных задач и упражнений

Решить предложенные задачи (пример решения посмотреть в конспекте или сборнике методических указаний по выполнению практических работ):

- Найти передаточную функцию разомкнутой системы W(p), состоящей из шести, последовательно соединенных звеньев: W1(p), W2(p), W3(p), W4(p), W5(p), W6(p), если W2(p) и W3(p) охвачены прямой связью, а W5(p) – местной обратной связью.

- Определить с помощью критерия Рауса – Гурвица устойчива ли система, описываемая характеристическим уравнением

4р4 + 2р3+15р2 +6р + 3 = 0

- Определить с помощью критерия Михайлова при каком коэффициенте передачи система, описываемая характеристическим уравнением  2р4 + 4р3+15р2 +16р + К = 0 находится на границе устойчивости

Тема 6 Системы автоматики

Чтение и анализ литературы [1] стр. 133-142

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить и законспектировать (при отсутствии на лекционном занятии).

Подготовка к тестированию по теме 6

Решение вариативных задач и упражнений

Решить предложенные задачи (пример решения посмотреть в конспекте или сборнике методических указаний по выполнению практических работ):

- Определить мощность двигателя, передаточное число редуктора, момент сопротивления приведенный к валу исполнительного устройства следящего привода, если момент сопротивления нагрузки Мс=50 н*м, число оборотов двигателя nн =  6000об/мин, КПД механической передачи =0,6, максимальная скорость нагрузки nmах = 3,3об/мин/

- Определить коэффициенты усиления по напряжению операционного усилителя (ОУ) цифроаналогового преобразователя (ЦАП) для двоичных кодовых комбинаций 0010, 1101 и напряжения на выходе (ЦАП) при этих комбинациях, если опорное напряжение Uвх = 6 В, сопротивления резистивной схемы (матрицы) R1=200 кОм; R2 = 100 кОм;   R3 = 50 кОм; R4 = 25 кОм, резистор обратной связи ОУ R0 = 13,3 кОм.

- Определить коэффициенты усиления по напряжению операционного усилителя (ОУ) цифроаналогового преобразователя (ЦАП) для двоичных кодовых комбинаций  0011, 1110 и напряжения на выходе (ЦАП) при этих комбинациях, если опорное напряжение Uвх = 6 В, сопротивления резистивной схемы (матрицы) R1= 200 кОм; R2 = 100 кОм;   R3 = 50 кОм; R4 = 25 кОм, резистор обратной связи ОУ R0 = 13,3 кОм.

Основные источники:

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства: Учебник,  М.: Издательский центр  «Академия», 2015. – 205 с.

- Петрова  А. М.  Автоматическое управление : учеб. пособие /

А.М. Петрова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- Виноградов, В.М. Автоматизация технологических процессов и производств. Введение в специальность: Учебное пособие / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.: Форум, 2018. - 305 c.

- Клепиков, В.В. Автоматизация производственных процессов: Учебное пособие / В.В. Клепиков, А.Г. Схиртладзе, Н.М. Султан-заде. - М.: Инфра-М, 2019. - 351 c.

- Юревич, Е.И. Теория автоматического управления. 4-е изд., пер. и доп. / Е.И. Юревич. — СПб.: BHV, 2016. — 560c.

Интернет ресурсы:

1.	Система федеральных образовательных порталов. Информационно коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс]- режим доступа: http://www.ict.edu.ru  (2003-2019).

2.	Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://znanium.com/ (2019).