Приложение II.2

к программе СПО 20.02.04 Пожарная безопасность

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

2022

Составители:

Л.А. Арютина, Е.А. Галинурова, А.И. Каримова, Р.Ю. Шафеев, А.А.Фатихова, О.Д. Халикова, преподаватели ГБПОУ УКРТБ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля | 3 |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 8 |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4. Условия реализации профессионального модуля | 38 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля | 43 |
| Приложение 1 | 47 |
| Приложение 2 | 56 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

безопасности

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, |
| --- | --- |
|  | сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения |
| 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств |
| 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований |
|  | пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов |
|  | правилам пожарной безопасности |

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- проведения пожарно-технического обследования объектов;

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

- разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

- проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;

- проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

- обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

- организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

- передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

- определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

- осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;

- осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

- применять меры административного воздействия к нарушителям;

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

- представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

- принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения;

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

- проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

- основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

- организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий;

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору;

- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;

- учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров;

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий;

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования;

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием;

- основы обеспечения безопасности технологических процессов;

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;

- методики расчета путей эвакуации персонала организации;

- основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности;

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

- порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности;

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание медицинской помощи;

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды;

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям;

- определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах;

- анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения и соответствие проектов требованиям нормативных документов;

- составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения;

- производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке;

- производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке;

- производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ;

- применять в практической деятельности требования руководящих документов по обслуживанию и эксплуатации установок пожарной автоматики;

- проводить анализ пожарной опасности в технологических процессах и на промышленных объектах;

- производить обследование установок пожарной автоматики.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен знать:

- режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды;

- характеристики источников водоснабжения;

- устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности;

- методику гидравлических испытаний водопроводов;

- физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и аппаратах;

- устройство и принцип действия основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

- пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

- конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения;

- причины пожаров от электрического тока;

- способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества;

- основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок;

- основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества;

- общие принципы выбора и проектирования установок пожарной автоматики;

- устройство, принцип действия, тактико-технические данные установок пожарной автоматики;

- основные требования нормативных документов по вопросам внедрения пожарной автоматики;

- организацию надзора за действующими установками пожарной автоматики;

- цели и задачи пожарной профилактики, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

- особенности пожарной опасности инженерных и технических систем зданий и сооружений;

- особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения;

- методику расчета путей эвакуации персонала, способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций;

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства оборудования и потенциально опасных промышленных объектов;

- давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 1317 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 993 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 664 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 329 часов;

учебной практики – 108 часов;

производственной практики – 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности

Осуществление государственных мер в области обеспечения

пожарной безопасности

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения |
| ПК 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств |
| ПК 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| ПК 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение профессиональных задач |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности |

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающимися ЛР 2, 13,14, 15, 19, 20.

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. | Раздел 1. Осуществление деятельности государственного пожарного надзора | 285 | 190 | 94 |  | 95 |  | - | - |
|  | Раздел 2. Осуществление пожарной профилактики | 645 | 432 | 228 |  | 213 |  | - | - |
|  | Раздел 3. Использование правовых основ профессиональной деятельности | 63 | 42 | 20 |  | 21 |  |  |  |
|  | Учебная практика, часов | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 216 |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 1317 | 664 | 342 | - | 329 | - | 108 | 216 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов | Уро вень освое ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовая подготовка |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| V семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |
| МДК 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |
| Тема 1.1. Государственный пожарный надзор в Российской Федерации |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Роль и место Государственного пожарного надзора в системе пожарной охраны |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Нормативные документы по организации и осуществлению Государственного пожарного надзора |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Содержание нормативных документов по организации и осуществлению Государственного пожарного надзора и порядок использования |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Законодательство регламентирующее организацию и осуществление государственного пожарного надзора |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | Требования уставов, наставлений регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Требования приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | Методы организации работы Государственного пожарного надзора |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | Контроль за организацией и осуществлением Государственного пожарного надзора производится в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок, их периодичность. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 11 | Работа органов Государственного пожарного надзора при чрезвычайных ситуациях. Совместная работа органов Государственного пожарного надзора с другими государственными органами (милицией, скорой помощью, и т.д.) при чрезвычайных ситуациях |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | Основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона «О техническом регулировании», статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также статьей 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,4 | Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,6 | Техническое регулирование в области пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Система предотвращения пожаров |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,10 | Системы противопожарной защиты |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.10-18 2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.19-27 3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.41-47 4. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.86-90 5. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.81-85 6. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.114-117 7. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.117-118 8. Чтение и анализ литературы [1], Гл.3, стр.86-90 9. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.19-27 10. Чтение и анализ литературы [1], Гл.8, стр.223-225 11. Чтение и анализ литературы [1], Гл.4, стр.118-120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 1 |  |  |  | Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. Практика на рабочих местах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 |  |  |  | Структура пожарной части. Организация ГПН в подразделениях. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 |  |  |  | Изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 |  |  |  | Составление распоряжения о проведение плановой и внеплановой проверок объектов защиты в соответствии с планом-графиком. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 |  |  |  | Подготовка документов по проверке квартир граждан, частных жилых домов с печным отоплением. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 |  |  |  | Подготовка документов по проверке ведомственного жилого дома. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  |  | Осуществление плановой и внеплановой проверок противопожарного состояния помещения УКРТБ. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 |  |  |  | Составление документов по итогам проверок. Регистрация в журнале. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 |  |  |  | Изучение статистики пожаров профилактируемого района. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 |  |  |  | Изучение наблюдательных дел. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 |  |  |  | Изучение района профилактики пожаров. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 12 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Оформление отчета. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| VI семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 44 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Обследования и проверки. Порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора) |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Требования безопасности при проведении обследований объектов |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Права должностных лиц Государственной противопожарной службы при осуществлении Государственного пожарного надзора. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Обязанности и ответственность должностных лиц Государственной противопожарной службы при осуществлении Государственного пожарного надзора. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Цели, задачи, функции государственных инспекторов по пожарному надзору. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | Учёт деятельности. В органах Государственного пожарного надзора ведется учет объектов контроля и результатов работы. Анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора проводится ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов анализа. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Анализ деятельности. В органах Государственного пожарного надзора проводится анализ деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора. Он проводится ежеквартально в целях своевременного реагирования на изменение обстановки с пожарами. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | Планирование деятельности. В органах Государственного пожарного надзора проводится планирование деятельности по осуществлению Государственного пожарного надзора. Планируемые мероприятия разрабатываются на основе результатов анализа |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | Взаимодействие со службами органов внутренних дел, другими правоохранительными и надзорными органами. Совместная работа органов государственного пожарного надзора с милицией, налоговой службой, Энергонадзором. Порядок их взаимодействия |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 11 | Организация контроля над выполнением предложенных мероприятий. Внеплановая проверка, цель, документы, оформляемые по итогам проверки |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 12 | Проведение совещания у руководителя объекта и подготовка информации по итогам проверки. Этапы проведения совещания у руководителя объекта (обсуждение сроков исполнения предложенных мероприятий, инструктаж по правилам пожарной безопасности, составление протокола об административном правонарушении) |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,12 | Общая методика проведения пожарно-технического обследования объектов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13,14 | Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,16 | Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17,18 | Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19,20 | Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора. |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Учёт пожаров |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Значения и задачи статистики пожаров. Определения терминов (пожар, материальный ущерб: прямой и косвенный, травмированное на пожаре лицо). Пожары, не подлежащие учету. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Учёт материального ущерба и пострадавших. Лица, уполномоченные осуществлять учет пожаров. Учет материального ущерба от пожаров. Регистрация и учет пострадавших. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Анализ пожаров. Значение и основные направления анализа пожаров. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 21 | Составление акта о пожаре. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22,23 | Составление карточки учёта пожаров. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24,25 | Работа испытательной пожарной лаборатории по исследованию причин возникновению пожаров. |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.60-62 2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.28-31 3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.32-40 4. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.32-40 5. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.62-67 6. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.32-40 7. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.53-59 8. Чтение и анализ литературы [1], Гл.5, стр.124-141 9. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.48-52 10. Чтение и анализ литературы [1], Гл.2, стр.53-59 11. Чтение и анализ литературы [1], Гл.1, стр.67-70 12. Чтение и анализ литературы [1], Гл.14, стр.118-120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [1], Гл.7, стр.202-214 2. Чтение и анализ литературы [1], Гл.8, стр.223-225 3. Чтение и анализ литературы [1], Гл.7, стр.218-222 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| 1 |  |  |  | Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности), ознакомление с руководством ОНД. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 |  |  |  | Изучение режима работы и функциональных обязанностей инспектора ОНД. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 |  |  |  | Изучение района профилактики. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 |  |  |  | Изучение района профилактики. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 |  |  |  | Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 |  |  |  | Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  |  | Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты. Изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания. (детский сад). |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Проверка детского сада (документарная проверка). |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 |  |  |  | По результатам проверок составление документов и их регистрация в журналах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 12 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Проверка детского сада (выездная проверка). |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 13 |  |  |  | По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 14 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 15 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 16 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Плановая проверка объекта защиты. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 17 |  |  |  | По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 18 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Оформление отчета. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| VII семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Расследование пожаров |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Общее понятие расследования преступлений. Расследование преступлений, связанных с пожарами. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Уголовно- процессуальная деятельность Государственной противопожарной службы в стадии возбуждения уголовного дела. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Деятельность органа дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Сущность, цели, задачи и виды пожарно- технической экспертизы, ее назначение. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 26,27 | Составление документов при расследовании пожара (Осмотр места пожара и составление протокола осмотра и схемы к протоколу осмотра места пожара) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 | Составление документов при расследовании пожара (Опрос очевидцев. Объяснительная виновных лиц, объяснения свидетелей). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 | Подготовка заключения специалиста. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | Пожарно-техническая экспертиза. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 | Экспресс-методы и специальные технические средства для работы на месте пожара. |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Правила противопожарного режима Российской Федерации |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Общие требования правил противопожарного режима. Обязанности руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей по обеспечению пожарной безопасности на объектах. Противопожарный режим на объектах. Здания с круглосуточным пребыванием людей. Требования к эвакуационным путям и выходам. Содержание противопожарного водопровода. Требования к установкам пожарной автоматики |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 32,33 | Общие требования правил противопожарного режима |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34 | Объекты транспорта. Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 | Промышленные предприятия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | Пожароопасные работы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37 | Автозаправочные комплексы и станции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 | Объекты торговли |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 39 | Населенные пункты и здания для проживания людей |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Административная практика |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Организация административно-правовой деятельности Государственной противопожарной службы. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Административные взыскания за нарушение требований пожарной безопасности. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Перечень нарушений в области пожарной безопасности, за которые предусмотрены административные взыскания, их размеры. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Порядок составления протокола за административное правонарушение. Поводы, необходимые для начала производства дела. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Результат рассмотрения дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к рассмотрению дела. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Вынесение постановления по результатам рассмотрения дела. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Административное приостановление деятельности. Термины и определения. Случаи, необходимые для административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Сроки приостановления деятельности. Временный запрет деятельности. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 41 | Применение мер административного воздействия к нарушителям. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 42 | Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Нормативно-техническая работа |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.8 Общие сведения о системе лицензирования и сертификации |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Порядок лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности. Термины и определения. Порядок лицензирования отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности. Условия выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных условий. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Цели и правила сертификации продукции и услуг. Термины и определения. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Основные направления совершенствования системы сертификации. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Контроль за соблюдением условий лицензирования. Плановая проверка, оформление документов по ее итогам. Принятие решения о прекращении или продолжения действия лицензии. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Общие основы страхования. Термины и определения. Виды и цели страхования. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 43 | Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44 | Представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях. |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 45,46 | Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 47 | Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара. |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ , отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | 1. Изучение и конспект [2], статья 167, 168, 219, 261 2. Изучение и конспект [3], гл. 1, 2, 3, 5, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | 1. Изучение и конспект [4], стр. 23-25, 26-38, 57-69 2. Изучение и конспект [5], стр. 3-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | 1. Изучение и конспект [6], гл. 1 2. Изучение и конспект [7], стр. 244-253 3. Изучение и конспект [8], гл. 7, 9 4. Изучение и конспект [9], раздел 3 5. Изучение и конспект [10], гл. 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | 1. Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, задачи и направления нормативно-технической работы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 1. Изучение и конспект [11], гл. 2, 7 2. Изучение и конспект [12], гл. 2, 3 3. Изучение и конспект [13], стр. 50-113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 1. Чтение и анализ конспекта по теме: «Назначение, виды, методы противопожарной пропаганды. Устная пропаганда: организация и проведение лекций, докладов, выступлений, бесед. Печатная противопожарная пропаганда». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 1 |  |  |  | Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. Практика на рабочих местах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 |  |  |  | Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 |  |  |  | Проведение мероприятий по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 |  |  |  | Знакомство с процессом дознания по делам о пожарах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 |  |  |  | Изучение опыта проведения противопожарной пропаганды. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 |  |  |  | Подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Производственная практика Виды работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| 1 |  |  |  | Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности), ознакомление с руководством ОНД. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 |  |  |  | Изучение режима работы и функциональных обязанностей дознавателя ОНД. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 |  |  |  | Изучение района профилактики. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Изучение статистики пожарам. Ознакомление с карточками учета пожаров. Составление карточки учета пожара. Выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 |  |  |  | Изучение дел по пожарам. Участие в процессе дознания по делам о пожарах. Составление документов при расследовании пожара. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 |  |  |  | Участие в расследовании пожаров. Составление документов при расследовании пожара. Подготовка заключения специалиста. Изучение правоприменительной деятельности дознавателя ОНД. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Изучение правоприменительной деятельности инспектора ОНД. Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 |  |  |  | Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 |  |  |  | Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к рассмотрению дел. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 |  |  |  | Контроль за соблюдением лицензионных условий. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 |  |  |  | Контроль за продукцией подлежащей обязательной сертификации. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 12 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктажей). |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 13 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (радиобеседы). |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 14 |  |  |  | По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 15 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Составление информации руководителю объекта защиты. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 16 |  |  |  | Проведение противопожарной пропаганды (сходов граждан). |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 17 |  |  |  | Практика на рабочих местах. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 18 |  |  |  | Оформление отчета. |  |  |  |  |  | 6 |  |
| IV семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Осуществление пожарной профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |
| МДК 2. Пожарная профилактика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |
| Тема 2.1 Водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Виды насосно-рукавных систем и задачи их расчета. Насосно-рукавные системы с ручными стволами. Условия совместной работы насосов и рукавных систем. Аналитический и табличный способы расчета. Последовательная работа насосов в перекачку. Параллельная работа насосов на лафетные стволы. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Значение водоснабжения в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность промышленных предприятий и населенных пунктов. Классификация и схемы водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов. Режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды. Свободные напоры. Нормативные документы, определяющие требования к водоснабжению. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | Использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3,4 | Расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Водопроводные сооружения |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Источники водоснабжения, их характеристика. Сооружения для забора воды из поверхностных и подземных водоисточников, требования СНиП к ним. Запасно-регулирующие емкости. Резервуары: назначение, устройство, оборудование, методика расчета объема |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Водонапорные башни и баки, гидроколонны, пневматические установки: назначение, устройство, оборудование, методика расчета. Требования СНиП к запасно-регулирующим емкостям. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Насосные станции: назначение, виды, классификация, схемы, работа и требования СНиП к ним. Автоматизация насосных станций. |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Водоводы и наружная водопроводная сеть: назначение, виды, оборудование. Требование СНиП к сетям противопожарных водопроводов и размещению оборудования на них. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,6 | Гидравлический расчет наружной водопроводной сети |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Внутреннее противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, классификация, устройство, схемы и работа внутреннего водопровода при пожаре. Противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Пожарные краны, их размещение и оборудование, требования СНиП к ним. Способы определения требуемого и фактического напора и расхода воды на пожарных кранах. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности, объектов с массовым пребыванием людей, требование СНиП к ним. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,8 | Расчёт внутреннего противопожарного водопровода. Расстановка пожарных кранов |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Безводопроводное водоснабжение |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Область применения и водоисточники безпроводного противопожарного водоснабжения. Определение объема, количества пожарных резервуаров и водоемов, размещение их на территории населенного пункта и промышленного предприятия. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Способы забора воды пожарной техникой. Прием водоемов в эксплуатацию. Эксплуатация водоемов и их гидравлические испытания. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,10, 11 | Решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Обследование систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Методика гидравлических испытаний водопроводов. Составление документов по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12, 13 | Пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабжения, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объектового) водопровода |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Особенности эксплуатации водопроводов. Документация, составляемая на водоисточники: справочники, планшеты, карточки. Проверка № 1 и № 2 водоснабжения. Инвентаризация водоснабжения. Взаимодействие пожарной охраны и водопроводной службы города, объекта, района. Содержание, эксплуатация пожарных гидрантов |  |  | 3 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Изучение нормативных документов, решение вариативных задач и упражнений по теме «Насосно-рукавные системы», решение вариативных задач и упражнений по теме «Запасно-регулирующие емкости», решение вариативных задач и упражнений по теме «Безводопроводное водоснабжение», оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 1. Чтение и анализ литературы [15] §5 2. Чтение и анализ литературы [15] §5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.5, 2.6 2. Чтение и анализ литературы [14] § 2.5, 2.6 3. Чтение и анализ литературы [15] § 4 4. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | 1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 2. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | 1. Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение» 2. Чтение и анализ конспекта по теме «Безводопроводное водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | 1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 1. Чтение и анализ литературы [14] § 2.1-2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.7 Причины пожаров от электрического тока |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Причины пожаров от электрического тока. |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.8 Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.9 Способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Общие сведения о «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). Классификация среды, окружающей электроустановки |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Электрооборудование общего назначения и взрывозащищенное |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14,15 | Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования классу помещения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16,17 | Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18,19 | Методика проверки соответствия исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ |  |  |  |  |
| Тема 2.10 Пожарная опасность электрических сетей |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Электроснабжение и электрические сети. Конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения. Общие требования ПУЭ к электропроводкам кабельным линиям. Нормативные документы |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Аппараты защиты электрических сетей и электроустановок. Нормативные документы |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,21 | Методика выбора электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 22 | Расчет простейших электрических цепей постоянного тока |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23,24 | Выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок |  |  |  |  |
| Тема 2.11 Обеспечение пожарной безопасности силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Основные требования Правил устройства электрооборудования и других нормативных документов. Защита силовых и осветительных сетей от коротких замыканий и перегрузок |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | Тепловой расчет силовых сетей; изучение действующих силовых сетей на объекте |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 26 | Тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на объекте |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 27,28 | Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29,30 | Расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31 | Молниезащита зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Тема 2.12 Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок |  |  | 2 | 3 |
| Тема 2.13 Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества |  |  | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [16] стр.3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [16] стр.11-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90 2. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90 3. Чтение и анализ литературы [16] стр.41-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [17] стр.4-10, 93-121 2. Чтение и анализ литературы [17] стр.41-90, 93-121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [18] стр.139-147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [18] стр.148-163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [18] стр.240-352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.14 Цели и задачи профилактики пожаров |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Общие понятия пожарной профилактики и ее задачи. Термины и определения. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Законодательство в области обеспечения пожарной безопасности, основная нормативно-техническая документация. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Цель, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий. ПЛАС промышленного предприятия. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 32 | Разработка проекта плана мероприятий УКРТБ по совершенствованию пожарной |  |  |  |  |
| Тема 2.15 Особенности пожарной опасности инженерных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Классификация инженерно-технических систем зданий и сооружений. Требования к их составу и характеристикам. Общие сведения о пожарной опасности инженерных систем и коммуникаций. Газоснабжение, электрические сети и водоснабжение зданий и сооружений. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Классификация систем отопления. Пожарная опасность систем центрального и местного отопления. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам отопления. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Классификация систем вентиляции. Пожарная опасность систем вентиляции. Аварийная и противодымная вентиляция. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам вентиляции. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 33,34 | Проверка соответствия систем отопления требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 | Проверка соответствия систем вентиляции требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 36 | Проверка соответствия инженерных систем и коммуникаций здания требованиям ПБ |  |  |  |  |
| Тема 2.16 Особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Пожарная опасность зданий для постоянного и временного пребывания людей. Требования пожарной безопасности жилых зданий. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Противопожарная защита зданий повышенной этажности. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Пожарная опасность зданий зрелищных и культурно- просветительных учреждений. Противопожарная защита зданий театров. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Пожарная опасность лечебных учреждений. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Пожарная опасность предприятий торговли. Требования пожарной безопасности предъявляемые к зданиям торгово-развлекательных комплексов. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Пожарная опасность образовательных учреждений. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 37 | Определение соответствия противопожарных систем здания повышенной этажности нормативным требованиям. Проверка работоспособности этих систем. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38,39 | Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания театра. Проверка работоспособности противопожарных систем здания театра. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания торгового предприятия. |  |  |  |  |
| Тема 2.17 Нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Основная нормативно-техническая документация по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара. Противопожарные преграды. Система коллективной защиты и индивидуальной защиты. Системы противодымной и противовзрывной защиты зданий и сооружений. Системы обнаружения пожаров, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Методика выбора СОУЭ. |  |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Основные нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений установками пожарной автоматики. Требования к оснащенности зданий и сооружений первичными средствами пожаротушения. Методы осуществления расчетов систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий. Порядок проведения расчетов необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 41 | Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 42,43 | Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения здания и помещения. Расчет необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44 | Выбор требуемого типа СОУЭ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45,46 | Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара. |  |  |  |  |
| Тема 2.18 Методика расчета путей эвакуации персонала. Способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Эвакуация и спасение людей при пожаре. Основные критерии определения безопасности людей при эвакуации |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Эвакуационные и аварийные пути и выходы из помещений и зданий. Организационные мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Принципы определение необходимого количества и ширины эвакуационных выходов. Принципы определение нормативно допустимой протяженности и ширины путей эвакуации. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Методика определения времени эвакуации и времени блокирования путей эвакуации. Время наступления опасных факторов пожара. Порядок составления планов эвакуации и проведения тренировки по его и действиям в случае возникновения пожара |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 47,48 | Разработка организационных мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов здания УКРТБ нормативным требованиям. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 49,50 | Расчет количества и ширины эвакуационных выходов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 51,52 | Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 53,54 | Проведение расчета времени эвакуации |  |  |  |  |
| Тема 2.19 Требования пожарной безопасности при проектировании поселений, городских округов и разработке генеральных планов промышленных предприятий |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Требования к объемно-планировочным решениям, обеспечивающим пожарную безопасность зданий и помещений. Методика определения соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и помещений. Принципы деления здания на пожарные отсеки. Основы методики проведения пожарно-технической экспертизы архитектурно-строительной части проектов зданий. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов населенных пунктов. Противопожарное нормирование при разработке генеральных планов промышленных предприятий |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 55,56 | Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 57,58 | Определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм. Экспертиза строительной части проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 59 | Экспертиза генерального плана промышленного предприятия |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [7] стр.228-229 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [20] стр.73-84 2. Чтение и анализ литературы [20] стр.85-96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [21] стр. 4-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [19] стр.27- 43 2. Чтение и анализ литературы [19] стр.44-54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [19] стр.6-12 2. Чтение и анализ литературы [19] стр.21-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  |  | 1. Чтение и анализ литературы [19] стр.64-78 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.20 Методика анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Основы анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий. Классификация наружных установок, помещений и зданий по взрыво-пожароопасности |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Пожарная безопасность технологических процессов. Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса: горючая среда, источники зажигания, условия для распространения пожара |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Необходимость анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов производств в обеспечении пожарной безопасности объектов. Определение пожароопасных свойств горючих материалов, обращающихся в производстве |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Предупреждение возникновения пожара. Условия образования горючей среды в производстве. Причины повреждения оборудования |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Производственные источники зажигания. Природа их проявления. Мероприятия по устранению причин образования источников зажигания |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Общие принципы и порядок разработки противопожарных мероприятий. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. Системы противовзрывной и противопожарной защиты техпроцессов |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 60-62 | Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 63-65 | Проведение экспертизы технологической части проекта. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 66-68 | Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. |  |  |  |  |
| Тема 2.21 Основы обеспечения безопасности технологических процессов |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Пожарная опасность производств, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и нефтепродуктов. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Пожарная опасность, обеспечение безопасности процесса бурения скважин. Способы бурения скважин: вращательное роторное, турбинное, электробурение. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Переработка нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях. Пожарная опасность, связанная с переработкой нефти. Мероприятия по противопожарной защите на нефтеперерабатывающих предприятиях. Анализ пожарной опасности нефтеперерабатывающих установок. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Противопожарные требования при проектировании и эксплуатации складов нефтепродуктов. Требования строительных норм при разработке резервуарных парков для хранения нефтепродуктов и складов тарного хранения. Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации складов. |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Процессы нагрева горючих веществ. Назначение нагревания, оборудование для нагрева, теплоносители, хладагенты и способы нагревания горючих веществ. Пожарная опасность подогревателей, меры профилактики при различных способах нагрева. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Процессы ректификации. Назначение процесса, ректификационная колонна, принцип ее действия. Устройство и работа ректификационной установки, ее пожарная опасность, причины пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики. |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | Сорбционные процессы. Назначение процесса абсорбции и адсорбции оборудования, принцип их действия. Устройство и работа сорбционных установок, их пожарная опасность, причины пожаров, пути распространения пожара и меры профилактики. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Процессы транспортирования горючих веществ на производстве. Способы транспортирования жидкостей, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования горючих газов, пожарная опасность, меры профилактики. Способы транспортирования сыпучих твердых материалов, пожарная опасность, меры профилактики. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | Технические газы, их свойства, способы получения и область их применения. Общие пожароопасные свойства газов. Анализ пожарной опасности производств, связанных с получением и применением газов. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | Пожарная безопасность аварийно-ремонтных и огневых работ. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 69-71 | Проведение анализа пожарной опасности процессов бурения скважин и добычи нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 72-74 | Проведение анализа пожарной опасности процессов транспортировки и хранения сырой нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 75,76 | Определение пожарной опасности процессов нагрева горючих веществ и ректификации. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 77,78 | Определение пожарной опасности процесса абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 79,80 | Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ. |  |  |  |  |
| Тема 2.22 Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Основные технологические процессы и аппараты. Технологические термины и определения, классификация технологических процессов и аппаратов, технологические параметры и их влияние на взрывопожарную опасность процессов. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Химические реакторы. Назначение и классификация химических процессов. Химические реакторы, их классификация по технологическому циклу, температурному режиму и конструктивному признаку. Производство полимерных материалов. Пожарная опасность, меры профилактики. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Разновидности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Пожароопасные свойства пылей, выделяемых в процессе производства. Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения пожаров. Мероприятия по снижению пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Технологические операции по производству текстильной продукции, применяемое оборудование, пожарная опасность, источники зажигания, пути распространения пожара, меры профилактики. |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Процессы окраски и сушки изделий. Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов. Способы окраски изделий. Пожарная опасность производств, связанных с окраской. Способы, оборудование и принцип процесса сушки изделий. Пожарная опасность производств, связанных с сушкой. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 81,82 | Проведение анализа пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 83,84 | Проведение анализа пожарной опасности процессов окраски и сушки изделий. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. |  |  |  |  |
| Тема 2.23 Характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Хранение газов. Способы хранения горючих газов: мокрые газгольдеры, сферический резервуар, цилиндрический наземный резервуар. Пожарная опасность складов газов. Меры пожарной безопасности при хранении горючих газов. |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Склады хранения нефтепродуктов. Классификация складов нефти и нефтепродуктов. Сливные и наливные устройства складов. Пожарная опасность на эстакадах для слива и налива нефтепродуктов. Меры профилактики. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Склады лесоматериалов. Пожарная опасность и противопожарные требования, предъявляемые к складам лесоматериалов. Способы, оборудование и принцип процесса сушки лесоматериалов. Пожарная опасность производств, связанных с сушкой. |  |  | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Пожарная опасность транспортных предприятий. Меры по их противопожарной защите при проектировании и эксплуатации. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Пожарная опасность объектов энергетики. Меры по их противопожарной защите при проектировании и эксплуатации. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | Пожарная опасность объектов сельскохозяйственного производства. Противопожарные требования, предъявляемые к животноводческим комплексам и к объектам приготовления и хранения кормов. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 7 | Пожарная опасность объектов хранения и переработки урожая. Противопожарные требования предъявляемые устройству и эксплуатации элеваторов и складов зерновых культур. |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 8 | Приборы и устройства противоаварийной защиты. Газоанализаторы. Автоматические регуляторы. Требования к помещениям контрольно-измерительных приборов. |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 85,86 | Проведение анализа пожарной опасности процесса получения и хранения газов. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 87,88 | Проведение анализа пожарной опасности складов нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных эстакад. Разработка противопожарных мероприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89,90 | Проведение анализа пожарной опасности процесса деревообработки. Разработка противопожарных мероприятий. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 91,92 | Проведение анализа пожарной опасности процесса сбора, хранения и переработки зерна. Разработка противопожарных мероприятий мельничного комбината. |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  | 1. Изучение конспекта. 2. Чтение и анализ [23] стр.53-57 3. Изучение конспекта. 4. Изучение конспекта. 5. Изучение конспекта. 6. Изучение конспекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  |  | 1. Чтение и анализ [23] гл.1, [22], прил. К, М 2. Чтение и анализ [31] гл.1,2 3. Чтение и анализ [22] гл. 4,5 4. Чтение и анализ [22], прил. К, М 5. Чтение и анализ [32] гл. 2,3 6. Чтение и анализ [22] гл. 4,5 7. Изучение конспекта. 8. Чтение и анализ [26] гл.3 9. Чтение и анализ [33] гл.2 10. Изучение конспекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  |  | 1. Чтение и анализ [25] ч. 1, гл.1 2. Чтение и анализ [25] ч. 2, гл.5,6 3. Чтение и анализ [3] гл. 13 4. Чтение и анализ [34] гл. 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  |  |  | 1. Изучение конспекта. 2. Чтение и анализ [26] гл.1 3. Чтение и анализ [28] гл. 4,5 4. Чтение и анализ [27] гл. 2 5. Изучение конспекта. 6. Чтение и анализ [30] гл. 16, [4] раздел 10 7. Чтение и анализ [29] гл. 2,3 8. Чтение и анализ [24] раздел 1, гл. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.24 Основные системы и приборы производственной автоматики |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Приборы контроля параметров технологических процессов. Автоматизированные системы управления | 2 | 2 |
| Тема 2.25 Основные сведения об автоматических установках пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Общее устройство и принцип действия технических средств сигнализации. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Структурные схемы защиты объектов средствами АПС и ОПС. Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации. Основные принципы построения схем АПС и ОПС. | 2 | 2 |
| Тема 2.26 Пожарные извещатели |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения, классификация и основные параметры пожарных извещателей. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Основные информационные параметры пожара. | 2 | 2 |
| Тема 2.27 Современные пожарные извещатели. |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Современные автоматические и ручные пожарные извещатели, их виды, устройство, принцип действия, техническая характеристика, достоинства и недостатки, особенности применения. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 93,94 | Выбор пожарных извещателей и правила монтажа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | Проверка работоспособности пожарных извещателей |  |  |
| Тема 2.28 Технические средства сбора и обработки информации |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики приемно-контрольных приборов. Принципы построения приёмно-контрольных приборов , их функции и показатели. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 96,97 | Размещение приёмных станций. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98,99 | Требования к электропитанию, линейной части установок пожарной сигнализации. |  |  |
| Тема 2.29 Пожарные приборы управления (ППУ) |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения, общее устройство и технические характеристики ППУ. Технические требования к ППУ, работающих в составе установок пожаротушения. | 2 | 2 |
| Тема 2.30 Принципы построения систем пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Принципы построения приемно-контрольных приборов с применением микропроцессоров. Понятие о системе передачи информации. Адресные системы АПС. | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100, 101 | Проверка работоспособности установок АПС. |  |  |
| Тема 2.31 Эксплуатация и техническое содержание установок АПС |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Эксплуатация и техническое содержание установок Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию установок АПС и ОПС. Контроль соблюдения норм, правил и требований ПБ. | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | Методика проверки работоспособности установок при проведении пожарно-технического обследования объектов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103, 104 | Обследование установок автоматической пожарной сигнализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | Сдача и прием в эксплуатацию установок АПС |  |  |
| Тема 2.32 Автоматические установки пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения и классификация установок пожаротушения. Надежность установок пожарной автоматики | 2 | 2 |
| Тема 2.33 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия. |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия. Основное оборудование установок водяного и пенного пожаротушения: водопитатели, контрольно-пусковые узлы, оросители, дозаторы. Устройство водяного и пенного пожаротушения, принцип действия и эксплуатация. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 106, 107 | Гидравлический расчёт установок водяного пожаротушения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | Гидравлический расчёт установок пенного пожаротушения |  |  |
| Тема 2.34 Установки газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения и классификация установок газового пожаротушения. Устройство и принцип действия установок газового пожаротушения. Устройство и принцип работы запорно-пусковых узлов установок. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 109 | Расчёт установок газового пожаротушения |  |  |
| Тема 2.35 Установки порошкового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения, классификация установок порошкового пожаротушения. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Устройство и принцип действия установок порошкового пожаротушения. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 110, 111 | Расчёт модульных установок |  |  |
| Тема 2.36 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Назначение, область применения, классификация, конструктивные области аэрозольных АУПТ. | 2 | 2 |
| Тема 2.37 Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Средства оповещения и управления эвакуацией. Требования к ним в соответствии с техническим регламентом. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Назначение, классификация и выбор типа системы оповещения. Автоматическая пожарная защита зданий повышенной этажности. | 2 |  |
| Тема 2.38 Основы эксплуатации установок пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Требования строительных норм и правил к техническому содержанию и эксплуатации установок пожаротушения. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Структура и организация эксплуатации. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | Методика проверки работоспособности установок пожаротушения при проведении пожарно-технического обследования объектов |  |  |
| Тема 2.39 Основы проектирования установок пожарной автоматики |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Обоснование необходимости и выбор вида автоматической противопожарной защиты. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Выбор нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. Стадии проектирования. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 113, 114 | Выбор и обоснование расчетных параметров автоматических установок пожаротушения |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 33 – 49, 167 - 184 |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 241 - 246 |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 247 - 251 |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 251 - 279 |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 288 - 298 |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 298 - 309 |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 310 - 320 |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [35] стр. 320 - 330 |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 5 - 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 25 - 42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 92 - 112 |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 177 - 188 |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 195 - 221 |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 221 - 235 |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 269 – 291 |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 |  |  |  |  | Чтение и анализ литературы [36] стр. 257 - 269 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Использование правовых основ профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| МДК 3. Правовые основы профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| Тема 3.1 Законодательные акты в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Законодательство, регулирующее отношение в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности. Права и обязанности сотрудника ГПС. Организация работы Государственного пожарного надзора | 2 | 2 |
| Тема 3.2 Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ликвидаций |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ликвидаций. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Организация деятельности Государственной противопожарной службы. Организация деятельности объектовых подразделений пожарной охраны. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Организация деятельности муниципальной пожарной охраны. Организация деятельности добровольной пожарной охраны. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности объектов. Работа с администрацией и службами объектов | 2 | 2 |
| Тема 3.3 Система мотивации труда. Управление рисками. Психология менеджмента |  |  |  |  |  |  |  | Содержание учебного материала |  | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Административные правонарушения. Административная ответственность. Административные наказания. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора). | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Содействие руководства предприятия в установлении причин и условий возникновения пожара. Учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическое занятие: |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2, 3,4 | Обжаловать административное дело на юридические лица по нарушениям правил пожарной безопасности. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6,7 | Подготовить документы на возбуждение административного дела за неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9,10 | Подготовить заключение специалиста по условиям, способствующим возникновению пожара |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Изучение нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 48-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 1. Чтение и анализ литературы [1] стр.10-19 2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-41 3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-41 4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-19, [20] 223-226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 1. Чтение и анализ литературы [37] стр. 309-321 2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 28-41 3. Чтение и анализ литературы [37] стр. 317-321 4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 60-71 5. Чтение и анализ литературы [1] стр. 114 6. Чтение и анализ литературы [37] стр. 73-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета профилактики пожаров, библиотеки, актового зала

Оборудование учебного кабинета:

- доска классная,

- доска маркерная 120х200 см,

- экран настенный 213*274,

- стол учительский,

- стул учительский,

- подставка для проектора,

- парты ученические со скамейками,

- витраж для кубков,

- тумба-стол - 2,

- макет "Универмаг-Уфа",

- макет "Нефтебаза",

- стенд «Государственный пожарный надзор»,

- стенд «Знаки безопасности»,

- стенд «Методический уголок»,

- стенд «Наши успехи»,

- стенд «Техника безопасности»,

- стенд «Пожарная безопасность резервуарных парков»

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Государственный пожарный надзор: Учебное пособие / Макаркин С.В., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2020. - 248 с.ISBN 978-5-9765-3165-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/948383

- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. — 9-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 710 с. — https://doi.org/10.12737/24764. - ISBN 978-5-369-01658-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989165

- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768-905-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862396

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации с 1 января 2021 года. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. - ISBN 978-5-16-016817-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1241980

- Правила пожарной безопасности для объектов торговли. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 33 с. - ISBN 978-5-16-014289-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1172260

- Административная ответственность юридических лиц : монография / А. Б. Панов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-91768-400-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030381

- Основы пожарной безопасности. В 2 ч. Ч. 2 : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 312 с. - ISBN 978-5-9729-0439-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168506 (дата обращения: 20.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов, - 6-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108822-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178721

- Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б.В. Россинский. — 2-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — DOI 10.12737/1694072. - ISBN 978-5-00156-188-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1694072

- Административное судопроизводство : учебник / В. А. Власенко, О. П. Зиновьева, И. А. Невский [и др.] ; под ред. Е. С. Смагиной. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 483 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014384-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1165264

- Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817037

- Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013572-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141784

- Страхование / Годин А.М., Фрумина С.В., - 3-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02148-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/414879

- Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 287 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009068-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248683

- Противопожарное водоснабжение. Насосно-рукавные системы : учебное пособие / В. П. Малый,  В. Н. Масаев, О. В. Вдовин, Д. В. Муховиков. - Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. - 191 с. - ISBN 978-5-906874-16-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082145

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 144 с. - ISBN 978-5-16-017110-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860810

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 262 с. - ISBN 978-5-16-009744-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1186703

- Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1224468

- Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 168 с.: - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-38-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/956761

- Пожарная безопасность : справочник / под ред. С. В. Собуря. — 8-е изд., с изм. - Москва : ПожКнига, 2020. - 288 с. - (Библиотека нормативно-технического работника).- ISBN 978-5-98629-098-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1245377

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / И. И. Суторьма, В. В. Загор, В. И. Жукалов. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 270 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006693-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982235

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 Национальный Стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. Текст : электронный. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103505

- Расчет ректификационной установки: Учебно-методическое пособие / Шайхутдинова М.К., Дерягина Н.В., Бурюкин Ф.А. - Краснояр.:СФУ, 2019. - 170 с.: ISBN 978-5-7638-3590-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978768

- Современная автоматика в системах управления технологическими процессами : учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 407 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1216659. - ISBN 978-5-16-016698-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863813

- Теоретические основы и технология переработки пластических масс : учебник / В. Г. Бортников. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-009639-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082747

- СП 156.13130.2014 Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. Текст : электронный. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200110842

- СП 155.13130.2014 Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. Текст : электронный. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200108948

- Деревообработка: технологии и оборудование : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23909. - ISBN 978-5-16-012433-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1699764

- Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции : рабочая тетрадь к учебнику / В.М. Зимняков, А.А. Курочкин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 98 с. - ISBN 978-5-16-108273-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065288

- СП 105.13330.2012 Свод правил. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Текст : электронный. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095538

- Направленное бурение нефтяных и газовых скважин : учебник / В.В. Нескоромных. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 347 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a1521453b20d7.29773613. - ISBN 978-5-16-016758-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1730502

- Оборудование термических цехов : учебник / В.В. Овчинников. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0561-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214042

- Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учебное пособие / А.Н. Карташевич, В.С. Товстыка, А.В. Гордеенко ; под ред. А.Н. Карташевича. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 421 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010298-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839670

- Процессы и аппараты химических технологий. Основные процессы и оборудование производства пигментов, суспензий и паст в лакокрасочной промышленности : учеб. пособие / Д.А. Макаренков, В.И. Назаров, В.И. Баринский; под ред. В.И. Назарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 211 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-011431-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003399

- Установки пожарной сигнализации : учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. - 10-е изд., перераб. - Москва : ПожКнига, 2022. - 272 с. - (Пожарная безопасность предприятия). - ISBN 978-5-98629-109-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1245383 (дата обращения: 20.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Установки пожаротушения автоматические : учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. - 11-е изд., перераб. - Москва : ПожКнига, 2022. - 314 с. - (Пожарная безопасность предприятия). - ISBN 978-5-98629-107-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1245385

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0874-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150310

Дополнительная информация:

- Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. - Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211592

Интернет ресурсы:

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.mchs.gov.ru

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» https://docs.cntd.ru/document/565415215

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: [Электронный ресурс] – режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/9028718

- Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: [Электронный ресурс] – режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902111644

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: [Электронный ресурс] – режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902135756

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: [Электронный ресурс] – режим доступа:https://docs.cntd.ru/document/565837297

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны»: [Электронный ресурс] – режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/573191712

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» производится в соответствии с учебным планом по специальности «Пожарная безопасность» и календарным графиком.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля предполагает последовательное освоение МДК: «Организация деятельности государственного пожарного надзора», «Пожарная профилактика», «Правовые основы профессиональной деятельности», включающих в себя как теоретические, так и практические и семинарские занятия. Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).

При проведении практических занятий проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не менее 13 человек.

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по практическим работам и рубежному контролю являются для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок по практических работам и теоретического курса студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» и специальности «Пожарная безопасность».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вид профессиональной

# деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения | Общая методика проведения пожарно-технического обследования объектов. Осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности. Проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора. Общие требования правил противопожарного режима. Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности. Представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. Проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства. Проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара. | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю |
| Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. | Разработка проекта плана мероприятий по совершенствованию пожарной безопасности объекта. Проведение проверки соответствия систем отопления, вентиляции, инженерных систем и коммуникаций требованиям пожарной безопасности. Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования объекта. Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм. Выполнение расчетов необходимого количества первичных средств пожаротушения для здания и помещения. Определение требуемого типа СОУЭ. Определение требуемой системы АПС и АУП. Проведение расчетов параметров АПС и АУП для защиты помещения. Проведение проверки работоспособности противопожарных систем объекта. Разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации. Проведение расчета времени эвакуации людей из здания. Проведение экспертизы, строительной и технологической частей проекта и генерального плана промышленного предприятия. Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. Проведение анализа пожарной опасности производств и разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю |
| Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. Применение мер административного воздействия к нарушителям. | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю |
| Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности | Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара. Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем. Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ. | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Выполняет выпускную квалификационную работу. Демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбирает оптимальные способы и методы выполнения профессиональных задач. |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Решает проблемы на основе анализа ситуации. Осуществляет коррекцию деятельности на основе результатов оценки продукта и текущего контроля. Адаптирует принятое решение на основе прогноза результата профессиональной деятельности. Учитывает обозначенные риски при осуществлении профессиональной деятельности. Принимает решения на основе анализа и оценки условий осуществления профессиональной деятельности. |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Оценивает и использует источник информации определенного типа / конкретный источник для получения недостающей информации и обосновывает свое предложение. Корректирует профессиональную деятельность на основе обозначенных выводов. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Совершенствует профессиональную деятельность, применяя ИКТ. |  |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара | Обеспечивает сплочение коллектива (команды). Профессионально осуществляет публичное выступление. Оформляет пояснительную записку в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Контролирует и отвечает за работу членов команды. |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Анализирует собственные мотивы и внешнюю ситуацию при принятии решений, касающихся своего продвижения с учетом внешних факторов, влияющих на организацию профессиональной деятельности |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Проявляет готовность к смене технологий, обеспечивающих профессиональную деятельность. |  |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

| ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения |  |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт: - проведения пожарно-технического обследования объектов; - организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; | Виды работ на практике: - вводное занятие. Знакомство с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности; - изучение режима работы, функциональных обязанностей инспектора ГПН; - практика на рабочих местах; - проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов; - участие в расследовании пожаров; - изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора; - отработка практических упражнений, включенных в программу государственных экзаменов; - оформление отчета; |
| Уметь: - применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям; - определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах; - информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; - проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; - осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; - информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; | Тематика практических занятий: - использование справочников и упрощённые методы расчёта насосно-рукавных систем; - изучение устройства и эксплуатации водопроводных сооружений на действующих объектах; - расчёт отдельных сооружений наружного противопожарного водопровода; - расчёт внутреннего противопожарного водопровода; - решение задач по определению объема, количества пожарных резервуаров и водоемов; - проведение пожарно-технического обследования объектов; - осуществление планирования и контроля реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности; - проведение обследования и проверки обслуживаемого объекта (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформление необходимых документов. Информирование органов исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; - разработка документов при осуществлении государственного пожарного надзора; |
| Знать: - режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды; - характеристики источников водоснабжения; - устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности; - основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций; - порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора); | Перечень тем: - водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов; - водопроводные сооружения; - внутреннее противопожарное водоснабжение. - безводопроводное водоснабжение; - государственный пожарный надзор в Российской Федерации; - организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов; |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: - чтение и анализ литературы; - изучение нормативных документов; - решение вариативных задач и упражнений; - оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
| ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |  |
| Иметь практический опыт: - разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов; - разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора; - проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | Виды работ на практике: - изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике; - работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю; - изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении; - изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания; - мероприятия по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов; - учет и регистрация профилактической работы в соответствующих журналах; - знакомство с процессом дознания по делам о пожарах. |
| Уметь: - анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения и соответствие проектов требованиям нормативных документов; - составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения; - оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; - принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; - проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; - разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; - разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы; - участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; - производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке; - производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке; - производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок; - проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения; - проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ; проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ; - применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; - проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы; - обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции; - руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств; - рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений; - определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений; - определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; - проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара; - проводить анализ пожарной опасности в технологических процессах и на промышленных объектах - давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей | Тематика практических занятий: - пожарно-техническое обследование противопожарного водопровода. Составление документов по результатам обследования. - использование нормативных документов (общие требования правил противопожарного режима); - использование нормативных документов (объекты транспорта); - использование нормативных документов (объекты сельскохозяйственного производства); - использование нормативных документов (промышленные предприятия); - использование нормативных документов (пожароопасные работы); - использование нормативных документов (автозаправочные комплексы и станции); - использование нормативных документов (объекты торговли); - использование нормативных документов (населенные пункты и здания для проживания людей); - Разработка проекта плана мероприятий УКРТБ по совершенствованию пожарной безопасности объекта; - Проверка соответствия систем отопления требованиям пожарной безопасности; - Проверка соответствия систем вентиляции требованиям пожарной безопасности; - Проверка соответствия инженерных систем и коммуникаций здания требованиям ПБ - Определение соответствия противопожарных систем здания повышенной этажности нормативным требованиям. Проверка работоспособности этих систем. - Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания театра. Проверка работоспособности противопожарных систем здания театра. - Разработка мероприятий по итогам пожарно-технического обследования здания торгового предприятия. - Выбор систем противопожарной и противовзрывной защиты здания в соответствии с требованиями норм. - Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения здания и помещения. Расчет необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение на объектах и в населенных пунктах. - Выбор требуемого типа СОУЭ. - Разработка инструкций по действиям администрации и обслуживающего персонала объекта при возникновении пожара. - Разработка организационных мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации. Проверка соответствия эвакуационных путей и выходов здания УКРТБ нормативным требованиям. - Расчет количества и ширины эвакуационных выходов. - Проведение расчета времени блокирования путей эвакуации. - Проведение расчета времени эвакуации. - Разработка информации для администрации объекта о нарушениях противопожарных норм по содержанию подъездов к зданиям, проездов, дорог и территории, а также о техническом состоянии противопожарных систем. - Определение соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм. Экспертиза строительной части проекта. - Экспертиза генерального плана промышленного предприятия. - Проведение анализа пожарной опасности технологического процесса. - Проведение экспертизы технологической части проекта. - Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности технологических процессов. - Проведение анализа пожарной опасности процессов бурения скважин и добычи нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. - Проведение анализа пожарной опасности процессов транспортировки и хранения сырой нефти. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. - Определение пожарной опасности процессов нагрева горючих веществ и ректификации. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. - Определение пожарной опасности процесса абсорбции и адсорбции. Разработка мероприятий по снижению пожарной опасности. - Разработка инструкции по подготовке оборудования и производственного помещения к проведению ремонтных газосварочных работ. - Проведение анализа пожарной опасности производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. - Проведение анализа пожарной опасности процессов окраски и сушки изделий. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. - Проведение анализа пожарной опасности процесса получения и хранения газов. Разработка мероприятий по снижению их пожарной опасности. - Проведение анализа пожарной опасности складов нефти, нефтепродуктов и сливо-наливных эстакад. Разработка противопожарных мероприятий. - Проведение анализа пожарной опасности процесса деревообработки. Разработка противопожарных мероприятий. - Проведение анализа пожарной опасности процесса сбора, хранения и переработки зерна. Разработка противопожарных мероприятий мельничного комбината |
| Знать: - методику гидравлических испытаний водопроводов; - порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора); - физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и аппаратах; - устройство и принцип действия основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем; - пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем; - конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения; - причины пожаров от электрического тока; - способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества; - основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок; - основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества; - цели и задачи пожарной профилактики, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты; - особенности пожарной опасности инженерных и технических систем зданий и сооружений; - особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения; - нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; - методику расчета путей эвакуации персонала, способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций; - особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства оборудования и потенциально опасных промышленных объектов | Перечень тем: - обследование систем противопожарного водоснабжения; - эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабжения, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объектового) водопровода; - правила противопожарного режима в Российской Федерации; - административная практика; - нормативно-техническая работа; - причины пожаров от электрического тока; - устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем; - способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок; - пожарная опасность электрических сетей; - обеспечение пожарной безопасности силовых и осветительных электроустановок; - обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок; - защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества; - особенности пожарной опасности инженерных и технических систем зданий и сооружений; - особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения; - нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; - методику расчета путей эвакуации персонала, способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций; - особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства оборудования и потенциально опасных промышленных объектов - цели и задачи пожарной профилактики, состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты; |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: - чтение и анализ литературы; - изучение нормативных документов; - решение вариативных задач и упражнений; - оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
| ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. |  |
| Иметь практический опыт: - проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; | Виды работ на практике: - мероприятия по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов |
| Уметь: - применять меры административного воздействия к нарушителям; - принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; - оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности; - принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации; - информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; | Тематика практических занятий - принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах; - проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; - применение мер административного воздействия к нарушителям; - составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности; - оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопасности; - представление по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях; - проверка соответствия исполнения действующего электрооборудования классу помещения; - проверка соответствия исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ; - проверка соответствия исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ; - тепловой расчет силовых; изучение действующих силовых сетей на объекте; - тепловой расчет осветительных сетей; изучение действующих осветительных сетей на объекте; - расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке; - расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке; - изучение актов (заключений) электротехнических комиссий по исследованию причастности электрического тока к возникновению пожара; |
| Знать: - законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора | Перечень тем: - общие сведения о системе лицензирования и сертификации; - административная практика |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: - чтение и анализ литературы; - изучение нормативных документов; - решение вариативных задач и упражнений; - оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |
| ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. |  |
| Иметь практический опыт: - разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; - проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; - обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; - организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров; | Виды работ на практике: - изучение опыта проведения противопожарной пропаганды в подразделениях пожарной охраны РБ. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности. - подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности. - выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период. |
| Уметь: - разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; - проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности; - обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму; - информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий; - проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности; - разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде; | Тематика практических занятий: - проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. Разработка планов работы по противопожарной пропаганде. - проведение инструкторско-методического занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства; - проведение практической тренировки по отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара; |
| Знать: - основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности; - основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; - принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; - организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; | Перечень тем: - противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной безопасности |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: - чтение и анализ литературы; - изучение нормативных документов; - решение вариативных задач и упражнений; - оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |

Приложение 2

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты | Содержание урока (тема, тип урока, воспитательные задачи) | Способ организации деятельности | Продукт деятельности | Оценка процесса формирования ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01 Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности, 3 курс |  |  |  |  |
| ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 19. Способный контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности | Тема: «Организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов» (44 ч.) Тип урока: закрепление знаний и способов деятельности – практикум. Воспитательная задача: - формирование уважения и интереса к своей будущей профессии; - развитие ответственного отношения к организации и ходу деятельности при выполнении практических работ; - воспитание долга и ответственности при выполнении профессиональной деятельности. | 1. Проведение практических инструментальных измерений объемно-планировочных конструкций УКРТБ (студенты обследуют УКРТБ на выявление нарушений требований ПБ). 2. Применение актуального законодательства в области контроля (надзора) и пожарной безопасности. 3. Оформление соответствующих документов. | Разработка пакета документов по проведенному контрольному (надзорному) мероприятию. | - умение представить деловые качества - умение вести диалог с использованием вербальных средств коммуникации - эмоциональное отношение к своей будущей профессии - уровень мотивации проявления стремления работать по своей специальности - навыки анализа и интерпретации информации из различных источников - демонстрация личностного интереса к профессиональному росту - умение соблюдать государственные меры в области обеспечения пожарной безопасности. |
| МДК.02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора, 4 курс |  |  |  |  |
| ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем ЛР 19 Способный контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности | Тема: «Расследование пожаров» (22 ч.) Тип урока: закрепления знаний и способов деятельности (экскурсия) Воспитательная задача: - формирование уважения к своей будущей профессии - формирование мотивации к проявлению деловых качеств личности - побуждение студентов соблюдать правила общения | Экскурсия в пожарную лабораторию Республики Башкортостан | Протокол осмотра места происшествия на основании макета пожара | - демонстрация выстраивания коммуникации с экспертами в области пожарной безопасности - проявление гражданского отношения к профессиональной деятельности - способность контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности опираясь на знание нормативно-правовой документации и знание своих прав и обязанностей |
| МДК 02.02 Пожарная профилактика, 3 курс 1 семестр |  |  |  |  |
| ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 19 Способный контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности | Тема: «Причины пожаров от электрического тока» (2 ч) Тип урока: изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности (экскурсия) Воспитательные задачи: - формирование уважения к своей будущей профессии - формирование культуры потребления информации, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве | Экскурсия в Башкирэнерго. Общение с сотрудниками организации ответы на вопросы обучающихся. | Презентация на тему повышения уровня пожарной безопасности на производственных объектах с массовым пребыванием людей | - эмоциональное позитивное отношение к своей будущей профессии - повышение мотивации для стремления работать по своей специальности |
| МДК Пожарная профилактика, 3 курс 2 сем |  |  |  |  |
| ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 19. Способный контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности | Тема: «Особенности пожарной опасности инженерных систем зданий и сооружений» (14ч.) Тип урока: комплексное применения знаний и способов деятельности - семинар Воспитательная задача: - формирование активной личности, способной самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную деятельность; - развитие мотивации студентов к будущей профессии; - развитие активности личности в учебном процессе. | - чтение текста об объемно-планировочных решениях и конструктивных схемах зданий; - конспект лекций | Выполнение практической работы на тему «Проверка соответствия инженерных систем и коммуникаций здания требованиям ПБ» | - умение вести диалог, достигать, взаимопонимание работая в группе; - умение соблюдать государственные меры в области обеспечения пожарной безопасности. |
| МДК.02.02 Пожарная профилактика, 4 курс |  |  |  |  |
| ЛР 19. Способный контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности ЛР 20. Способный проводить ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | Тема: «Современные пожарные извещатели» (8 ч.) Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности – практическая работа. Воспитательная задача: - формирование ответственности, уважения и интереса к своей будущей профессии; - формирование умения ориентироваться (разбираться) в пожарных технических средствах и работы с различными источниками информации; - расширение знаний об устройстве и принципе действия пожарного извещателя. | 1. Использование литературных, технических и нормативных источников информации в изучение материала. 2. Исследование устройства, принципа действия извещателя путем разбора на составляющие части (студенты разбирают извещатели, изучают устройство, зарисовывают схему). 3. Подведение итогов, выводов, оформление тезисов по проделанной работе. | Схема принципа действия извещателя. | - умение соблюдать государственные меры в области обеспечения пожарной безопасности - эмоциональное отношение к своей будущей профессии - уровень мотивации проявления стремления работать по своей специальности - навыки анализа и интерпретации информации из различных источников - демонстрация личностного интереса к профессиональному росту - умение ремонтировать и обслуживать пожарные технические средства. |
| МДК.02.02 Пожарная профилактика. Раздел «Пожарная безопасность технологических процессов», 4 курс |  |  |  |  |
| ЛР 19 Способный контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности | Тема: «Основы обеспечения безопасности технологических процессов» (48 ч.) Тип урока: закрепления знаний и способов деятельности (практикум) Воспитательная задача: - формирование уважения к своей будущей профессии - формирование культуры потребления информации, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве - формирование навыков работать в команде | Деловая игра Работа в составе подгрупп с распределением ролей проектировщика и проверяющего надзорного органа. Проведение проверки на соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности с использование макета «Резервуарный парк нефтепродуктов» | Акт выявленных нарушений и разработка мероприятий по их устранению | - способность контролировать соблюдение государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности, опираясь на знание нормативно-правовой документации и знание своих прав и обязанностей |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.