Приложение I.15

к программе СПО 20.02.04 «Пожарная безопасность»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Теория горения и взрыва

2022

Составитель:

Фатихова Альбина Азатовна, преподаватель ГБПОУ УКРТБ

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 3 |
| 2 Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3 Условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 10 |
| Приложение 1 | 12 |
| Приложение 2 | 15 |
| Приложение 3 | 17 |

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория горения и взрыва

название учебной дисциплины

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00	Техносферная безопасность и природообустройство.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3 ЛР 7, 13, 14 | Осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве; | Физико-химические основы горения; основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; Типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны; Горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; механизм химического взаимодействия при горении; Физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; Показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; материальный и тепловой балансы процессов горения; Возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения; Распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; Предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; Огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; Механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; Теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 73 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час;

- самостоятельная работа обучающегося 22 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 73 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 51 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 34 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающего | 22 |
| в том числе: |  |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| - чтение и анализ литературы - оформление практических работ и подготовка к их защите | 12 10 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

|  | 2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины Теория горения и взрыва название учебной дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Базовая подготовка |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
|  |  | IV семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1 Физико-химические основы горения |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 1 |  | Основные теории горения. Условия возникновения и развития процессов горения. Механизм химического взаимодействия при горении. Физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение Скорости реакций горения по закону действия масс Классификация процессов горения, виды и режимы горения. Продукты неполного сгорания, дым, излучение диффузионного пламени |  |  | 3 | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 |  | Расчет скорости химической реакции по закону действия масс |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр. 274-278 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Оформление практической работы 1 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2 Материальный и тепловой балансы процессов горения |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  | Материальный баланс процессов горения. Термохимия процесса горения. Теплота сгорания |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Практические занятия: |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2 |  | Расчет массы вещества в реакции горения |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Расчет объема вещества в реакциях горения |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр.292 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Оформление практических работ 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3 Взрывные процессы |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 1 |  | Типы взрывов, классификация взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны. |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 4 |  | Определение условий взрыва (температуры и избыточного давления) для горючих газов и паров горючих жидкостей |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-6 |  | Расчет температуры самовоспламенения органических веществ |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр. 310-320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Оформление практических работ 4-6 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4 Процессы возникновения и распространения горения |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 | Возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения. |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр.289 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5 Распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 |  | Процессы горения жидкостей и газов: диффузионное горение жидкостей и газов, скорость выгорания жидкостей. Горение твердых веществ: особенности горения металлов, древесных материалов, полимеров. Горение аэровзвесей |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр.285 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6 Показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | 1 |  | Параметры воспламенения и горения веществ: парогазовоздушные смесей, жидкостей, твердых веществ, аэровзвесей |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 7-8 |  | Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей |  |  |  |  |  |
|  |  | 9-10 |  | Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей |  |  |  |  |  |
|  |  | 11-12 |  | Определение температурных пределов распространения пламени и температур вспышки в парах жидкостей |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр.298-306 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Оформление практических работ 7-12 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7 Химия огнетушащих веществ |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | 1 |  | Состав и свойства огнетушащих веществ. Механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов. Флегматизация горючих смесей |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 13-14 |  |  | Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах для процессов тушения |  |  |  |  |
|  |  | 15-16 |  |  | Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного содержания кислорода |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр.328-332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Оформление практических работ 13-16 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8 Теоретическое обоснование параметров прекращения горения |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 1 | Закономерности тушения пламени огнетушащими веществами |  |  |  | 2 | 3 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  | Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1 | Чтение и анализ литературы [1], стр. 323-327 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Оформление практической работы 17 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории теории горения и взрыва.

Оборудование лаборатории: персональный компьютер преподавателя 1 шт, персональный компьютер 12 шт, проектор 1 шт, смарт-доска 1шт, стол компьютерный 13 шт, кресло компьютерное 13шт, парты ученические 8 шт, стенды учебные по химии 3 шт., комплект методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ.

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

|  | 1. Ветошкин, А. Г. Основы пожарной безопасности. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020.-448 с.: https://znanium.com/catalog/product/1168504. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970033. |
| --- | --- |

Дополнительные источники:

1. Девисилов, Т.И Теория горения и взрыва: учебник / В.А. Девисилов, Т.И. Дроздова, А.И. Скушникова. — Москва: ИНФРА-М, 2019 — 262 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).: http://znanium.com/catalog/product/1008365

2. Кудрина, Ю. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Химия  процессов горения» : практикум / Ю. В. Кудрина, С.И. Матерова. - Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019 - 85 с. - https://znanium.com/catalog/product/1082153.

3. Физико-химические основы развития и тушения пожара: учеб.пособие / В.А. Девисилов, Т.И. Дроздова, Г.В. Плотникова, А.П. Решетов; под ред. В.А. Девисилова. — М: ИНФРА-М, 2018 — 176 с. — (Высшее образование: Магистратура): http://znanium.com/catalog/product/913305.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве; | Оценка отчетов по выполнению практических работ Формализованное наблюдение и оценка результатов. |
| Знания: |  |
| - физико-химические основы горения; | Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1 |
| - основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; | Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1 |
| - типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны; | Опрос, контрольное тестирование по разделу 3 |
| - горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; | Опрос, контрольное тестирование по теме 1.2 |
| - механизм химического взаимодействия при горении; | Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1 |
| - физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; | Опрос, контрольное тестирование по теме 1.1 |
| - материальный и тепловой балансы процессов горения; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |
| - показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |
| - возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практической работы |
| - распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |
| - предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |
| - огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |
| - механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |
| - теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов | Опрос, оценка ответов на контрольные вопросы при выполнении практических работ |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. |  |
| --- | --- |
| Уметь: - осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве. | Тематика практических занятий: Расчет термохимических и тепловых эффектов реакции горения веществ Расчет температуры горения вещества в изобарных условиях Определение условий взрыва (температуры и избыточного давления) для горючих газов и паров горючих жидкостей |
| Знать: - тепловой баланс процессов горения; - типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны; | Перечень тем: Тепловой баланс процессов горения Взрывные процессы |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Оформление практических работ и подготовка к их защите |
| ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. |  |
| Уметь: - осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве. | Тематика лабораторных работ Расчет температурных пределов распространения пламени и температур вспышки в парах жидкостей Тематика практических занятий: Расчет температуры самовоспламенения органических веществ Расчет концентрационных пределов распространения пламени в газах и парах жидкостей Расчет характеристик горения твердых веществ и аэровзвесей |
| Знать: - распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; - показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; - предельные явления при горении и тепловую теорию прекращения горения; | Перечень тем: Распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам Показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения Предельные явления при горении и тепловая теория прекращения горения |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Оформление практических работ и подготовка к их защите |
| ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части. ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. |  |
| Уметь: - осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточного давления при взрыве. | Тематика практических занятий Расчет скорости химической реакции по закону действия масс Расчет массы веществ в реакции горения Расчет объема веществ в реакциях горения Расчет поглощающей способности адсорбента в защитных средствах для процессов тушения Расчет минимальной флегматизирующей концентрации и минимального взрывоопасного содержания кислорода Расчет интенсивности подачи воды для прекращения горения |
| Знать: - материальный баланс процессов горения; - физико-химические основы горения; - основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; - горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; - механизм химического взаимодействия при горении; - физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; - возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения - огнетушащие средства, свойства и область их применения при тушении пожаров; - теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и твердых материалов. - механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, пен, воды, порошков, комбинированных составов; | Перечень тем: Основные понятия химических процессов Физико-химические основы горения Горение, как основной процесс на пожаре Материальный баланс процессов горения Механизмы возникновения горения Химия огнетушащих веществ Теоретическое обоснование параметров прекращения горения |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Оформление практических работ и подготовка к их защите |

Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Базовая подготовка

| Название ОК | Технология формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - ориентируется в маршруте студента по специальности; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - планирует деятельность по решению задачи в рамках первичных профессиональных навыков; - анализирует эффективность типовых методов решения первичных профессиональных задач; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - имеет первоначальные знания и навыки для организации повседневной деятельности; - имеет первоначальные знания и навыки и ориентируется в возможных нестандартных ситуациях; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, нормативными документами, поисковыми системами Интернета; - указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи; - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структур; - предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска; - делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемые в профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара | - находит взаимопонимание в коллективе, общается с руководителями и представителями организаций; |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - анализирует работу членов группы анализирует результаты выполненного задания; |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - указывает «точки успеха» и «точки роста»; - указывает причины успехов и неудач в деятельности; |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - сравнивает технологии, применяемые в профессиональной деятельности; |

Приложение 3

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты | Содержание урока (тема, тип урока, воспитательные задачи) | Способ организации деятельности | Продукт деятельности | Оценка процесса формирования ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации ЛР 14. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | Тема: «Взрывные процессы» (10 ч.) Тип урока: изучение и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности (лекция) Воспитательная задача: 1.Воспитание социально-значимых характеристик: коллективизм, ответственность. 2.Воспитание интереса к будущей профессии. 3. Воспитание решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Работа в мини-группах по изучению правил поведения при обнаружении взрывного устройства | Разработка схемы «Правила поведения при обнаружении взрывного устройства» | - умение осознавать приоритетную ценность личности человека, уважать собственную и чужую уникальностьв различных ситуациях - умение демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. |