Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «_____» ______________2017 г. |
| --- | --- |

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ДИСЦИПЛИНА  «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации специальность

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

|  | РАЗРАБОТЧИК ___________ Г.М. Фридман РАССМОТРЕНО На заседании кафедры программирования и информационных технологий _____________ М.Е. Бронштейн «_____» ______________2017 г. |
| --- | --- |

Уфа 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Практическая работа №1 «Расчет термоэлектрического датчика» | 5 |
| Практическая работа №2 «Расчет индуктивности датчика и параметров обмотки индуктивного» | 7 |
| Практическая работа №3 «Расчет линейного потенциометра» | 9 |
| Практическая работа №4 «Расчет электромагнитного реле | 11 |
| Практическая работа №5 «Расчет параметров МУ с внешней ОС» | 13 |
| Практическая работа №6 «Расчет клапанного электромагнита» | 15 |
| Практическая работа №7 «Расчет феррорезонансного стабилизатора» | 17 |
| Практическая работа №8 «Определение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем» | 20 |
| Практическая работа №9 «Определение устойчивости системы с помощью критерия Рауса-Гурвица» | 23 |
| Практическая работа №10 «Определение с помощью критерия Михайлова коэффициента передачи, при котором система находится» | 25 |
| Практическая работа №11 «Расчет следящего привода» | 28 |
| Практическая работа №12 «Расчет аналого-цифрового преобразователя» | 30 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания по выполнению практических  работ адресованы  студентам очной, заочной и заочной с элементами дистанционных технологий форм обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, задания на практические работы студентов и примеры их выполнения.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы,  необходимо внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими теоретическими сведениями и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала и сделать выводы.

Отчет о практической работе необходимо выполнить и сдать в срок, установленный преподавателем.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для допуска к экзамену (дифференцированному отчету) по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Правила выполнения практических работ

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к выполнению практической работы.

2. После проведения практической работы студент должен представить отчет о проделанной работе.

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в «Рабочей тетради» на листах формата А4 с одной стороны листа.

Оценку по практической работе студент получает, если:

  - студентом работа выполнена в полном объеме;

  - студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

  - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;

  - студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

Зачет по выполнению практических работ студент получает при условии выполнения всех предусмотренных программой практических работ после сдачи «Рабочей тетради» с отчетами по работам и оценкам.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Обеспеченность занятия:

1. Учебно-методическая литература:

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации

производства:Учебник,  М.: Издательский центр

«Академия», 2015. – 205 с.

- Панфилов В.А. Электрические измерения Учебник,  М.: Издательский

центр «Академия», 2012. – 285 с.

2.Справочная литература:

- справочник по Turbo Pascal.

3.Технические средства обучения:

- персональный компьютер.

4.Программное обеспечение:

Turbo Pascal 7.5, Delphi 7.0

5.Рабочая тетрадь

6.Калькулятор

Порядок выполнения отчета по практической работе

- Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе.

- Выполнить предложенные задания согласно варианту по списку группы:

- решить задачу в «Рабочей тетради»;

- составить программу указанной в задаче формулы для определения параметра на языке Turbo Pascal 7.5 и вычислить его параметра на компьютере;

- сравнить полученные результаты в «Рабочей тетради» и на компьютере.

- Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий преподавателю.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Записать выводы о проделанной работе.

Практическая работа № 1

«Расчет термоэлектрического датчика»

Учебная цель:  научиться рассчитывать параметры термоэлектрического датчика.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Термоэлектрический датчик – датчик генераторного типа. Термоэлектрический датчик представляет собой цепь, состоящую из двух разнородных металлов. Проводники называются термоэлектродами, стыки – спаями, а возникающая при нагреве спая ЭДС – термо ЭДС. Спай, температура которого поддерживается постоянной, называется холодным, а спай, соприкасающийся с измеряемой средой, – горячим. По величине термо – ЭДС можно судить о разности температур горячего и холодного спаев, и если известна температура холодного спая, то можно определить температуру горячего спая.

1) величина термо – ЭДС:

(мВ),                                                                    (1)

2) перепад температуры:

(град.),                                                                            (2)

3) температура горячего конца термопары:

(град.),                                                                                       (3)

где - температура холодного конца термопары.

4) при точном расчете термо - ЭДС вводится поправка на температуру холодного конца термопары:

(мВ)                                                                                 (4)

5) расчетная термо - ЭДС:

(мВ)                                                                                         (5)

Пример расчета параметров термоэлектрического датчика:

Исходные данные:

Rм = 130 Ом; Rвн = 10 Ом; t = 15 оC; Uм = 24 мВ; Етабл. = 6,95 мВ;

Решение:

1) мВ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

Задания для практической работы

- Рассчитать параметры термоэлектрического датчика.

Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Rм (Ом) | Rвн (Ом) | t C | Uм (мв) | Етабл. (мв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 10 | 5 | 24 | 6,95 |
| 2 | 130 | 10 | 10 | 24 | 6,95 |
| 3 | 140 | 9 | 15 | 24 | 6,95 |
| 4 | 150 | 8 | 20 | 24 | 6,95 |
| 5 | 160 | 10 | 25 | 24 | 6,95 |

- Произвести расчет

Етп=__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tпер=_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

t1=______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Еп=__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ер=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| Етп(В) | (с) | (с) | Еп(В) | Ер(В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы по практической работе №1

- От чего зависит ЭДС термоэлектрического датчика?

- Какие бывают схемы включения термоэлектрического датчика?

- Укажите области применения термоэлектрического датчика.

Практическая работа № 2

«Расчет индуктивности датчика

Учебная цель:  Научиться рассчитывать параметры индуктивного датчика и строить его основные характеристики.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- строить характеристики элементов и узлов периферийных устройств;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Индуктивные датчики преобразуют механическое перемещение в изменение параметров магнитной и электрической цепей. Принцип действия индуктивных датчиков основан на изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности M обмотки с сердечником вследствие изменения магнитного сопротивления Rм магнитной цепи. Индуктивные датчики бывают: одинарные (ОИД); дифференциальные индуктивные (ДИД); трансформаторные (ТД); дифференциально-трансформаторные (ДТД).

1) последовательность преобразований:

F  в  Rм  L  XL  Z  I,

где F - усилие; в - длина воздушного зазора;

Rм - магнитное сопротивление; L - индуктивность;

XL  и- Z индуктивное и полное сопротивления;

I - ток.

2) индуктивность датчика:

(Гн)                                                                         (1)

где в - длина воздушного зазора;

n - число витков;

Sм - площадь поперечного сечения магнитопровода.

    - угловая частота переменного тока определяется по формуле:

,                                                                                       (2)

где f - частота.

    - индуктивность датчика:

,                                                                            (3)

где U~ - переменное напряжение,

I~ - переменный ток,w - угловая частота.

    - число витков:

,                                                                        (4)

где Sм - площадь поперечного сечения  магнитопровода,

в - длина воздушного зазора.

    - диаметр провода:

(5)

где - допустимая плотность тока

Пример расчета параметров индуктивного датчика:

Исходные данные:

в1 = 0,4 мм = 0,0004 м = 4 * 10-4 м; в2 = 0,6 мм = 0,0006 м = 6 * 10-4 м;

в3 = 0,8 мм = 0,0008 м = 8 * 10-4 м; Sм = 40 мм2 = 0,00004 м2 = 4 * 10-5 м2;

n = 16000 витков.

Решение:

(Гн)

(Гн)

(Гн)

Построение графика  L = f(в)

|  | в(мм) |
| --- | --- |

Задания для практической работы

- Определить индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазор. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1,согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | в1, (мм) | в2, (мм) | в3, (мм) | Sм, (мм2) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 40 | 16000 |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 50 | 16000 |
| 3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 60 | 15500 |
| 4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 30 | 16500 |
| 5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 30 | 16500 |

- Произвести расчет

L1=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L2=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L3=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| L1 (Гн) | L2 (Гн) | L3 (Гн) |
| --- | --- | --- |

- Построить график L = f(в)

Контрольные вопросы по практической работе №2

- Какие типы индуктивных датчиков существуют?

- Укажите реверсивен или нереверсивен одинарный индуктивный датчик?

- Объясните цепь преобразований в индуктивном датчике.

- Как можно получить дифференциальный индуктивный датчик?

Практическая работа № 3

«Расчет линейного потенциометра»

Учебная цель: научиться рассчитывать параметры линейного потенциометра.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Потенциометрические датчики предназначены для преобразования механического перемещения в электрический сигнал.

По назначению датчики бывают линейных и угловых перемещений. Потенциометрический датчик представляет собой реостат, включённый по схеме потенциометра. При перемещении подвижного контакта под воздействием контролируемой величины происходит изменение сопротивления датчика. Расчет потенциометра сводится к расчету сопротивлений: определяются размеры каркаса для намотки, диаметр провода обмотки, количество витков, шаг намотки.

1) рабочая длина каркаса:

(мм),                                                                                       (1)

где  - угол поворота;

D - средний диаметр каркаса.

2) минимальное число витков:

(витков),                                                                                          (2)

где р - разрешающая способность.

3) шаг намотки:

(мм),                                                                                                         (3)

4) диаметр провода с изоляцией:

(мм),                                                                                                 (4)

5) коэффициент нагрузки:

,                                                                                              (5)

где  max – максимальная погрешность.

6) сопротивление потенциометра:

(Ом),                                                                                                        (6)

7) высота каркаса:

(мм),                                                                                     (7)

где  - удельное сопротивление,

b - толщина каркаса.

Пример расчета параметров линейного потенциометра

Исходные данные:

Rн = 4400 Ом,  max = 2,5 %, U = 26 B, D = 45 мм,  = 330, b = 2 мм,  р=0,25 %,  = 0,49 * 10-6 Ом  м.

Решение:

- L = 330 * 45 * 3,14 / 360 = 129,5 (мм);

- n = 100 / 0,25 = 400 (витков);

- = 129,5 / 400 = 0, 324 (мм);

- dи = 0,324 – 0,015 = 0,309 (мм) (с учетом изоляции);

- Выбираем d  0,3 (мм) = 0,3 * 10-3 (м);

- = (1 – 0,025) / (4 * 0,025) = 9,75;

- R = 4400 / 9,75 = 451,3 (Ом);

- H = {[3,14 * 451,3 * (0,3 * 10-3)2] / (8 * 0,49 * 10-6 * 400)} – 0,002 =  0,0793 (м) = 79,3 (мм).

Задания для практической работы

- Рассчитать параметры потенциометрического датчика. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Rн (Ом) | max (%) | U (B) | D (мм) |  | B (мм) | р (%) | 10-6(Омм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4400 | 2,0 | 26 | 50 | 330 | 1,8 | 0,2 | 0,49 |
| 2 | 4400 | 3,0 | 26 | 55 | 330 | 2,5 | 0,2 | 0,42 |
| 3 | 4400 | 2,7 | 26 | 47 | 330 | 1,5 | 0,23 | 0,49 |
| 4 | 4400 | 2,3 | 26 | 52 | 330 | 2,3 | 0,25 | 0,42 |
| 5 | 4400 | 2,1 | 26 | 49 | 330 | 2,0 | 0,21 | 0,42 |

- Произвести расчет

L=_______________________________________________________________

n=_______________________________________________________________

τ= _______________________________________________________________

dи=_______________________________________________________________

β=________________________________________________________________

R=_______________________________________________________________

H=_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| L (мм) | n (вит) | (мм) | dи (мм) |  | R (Oм) | Н (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы по практической работе №3

  - Изменением какого параметра можно уменьшить погрешность от ступенчатости выходного напряжения в потенциометрическом датчике?

  - Что показывает разрешающая способность потенциометра ?

  - Укажите области применения потенциометрического датчика.

Практическая работа №4 «Расчет электромагнитного реле

Учебная цель: Научиться рассчитывать параметры электромагнитного реле Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: Студент должен уметь: - различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем; - рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств знать: - конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств; - принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Реле – это устройство, автоматически осуществляющее скачкообразное переключение выходного сигнала под воздействием управляющего сигнала, изменяющегося непрерывно в определенных пределах. Электромагнитные реле по роду используемого тока делятся на реле постоянного и переменного тока. Реле постоянного тока делятся на нейтральные и поляризованные.

По характеру движения якоря электромагнитные нейтральные реле подразделяются на два типа: с угловым движением якоря и с втяжным якорем.

- площадь воздушного зазора:

,                                                                                 (1)

где   D - диаметр катушки.

- величина магнитного потока:

(Вб),                                                                                      (2)

- магнитная индукция:

(Тл),                                                                                             (3)

- магнитное напряжение, приходящееся на воздушный зазор:

(А),                                                                                       (4)

где магнитная проницаемость.

- длина окна намотки:

LK = b - a  - b  (мм),                                                                                 (5)

где b - наружный размер обмотки;       a' и b' – толщина щек катушки.

- внутренний диаметр намотки:

(мм),                                                                                 (6)

где dс - диаметр сердечника;      h - высота окна.

- наружный диаметр:

(мм),                                                                             (7)

где ДНАР - наружный диаметр,

- площадь окна

(мм2),                                                                                      (8)

- средняя длина витка:

(мм),                                                                         (9)

- диаметр обмотки провода равен:

(мм),                                                                                     (10)

где - удельное сопротивление материала провода;

F - намагничивающая сила;      U - напряжение в обмотке.

Примеры расчета параметров электромагнитного реле:

Исходные данные:

FK = 80 Н; D = 14 мм = 14 10-3 м;  = 0,15 мм = 1,5 10-4 м

Решение:

1) ;

2) ;

3) ;

4) (А).

Задания для практической работы

- Рассчитать параметры электромагнитного реле. Исходные данные для расчета взять в таблице 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | F (Н) | D (мм) | (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 20 | 0,2 |
| 2 | 90 | 12 | 0,9 |
| 3 | 40 | 17 | 0,1 |
| 4 | 100 | 29 | 1,2 |
| 5 | 130 | 30 | 1,5 |

- Произвести расчет:

Sδ=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фδ=__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вδ= ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

I*ωδ=___________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________

- Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

|  | (Вб) |  | (А) |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы к практической  работе №4

- Как должны располагаться тяговая и механическая характеристики электромагнитного реле друг относительно друга?

2. Какие этапы работы электромагнитного реле существуют?

3. Какие существуют виды настройки контактов поляризованного реле?

Практическая работа №5

«Расчет параметров магнитного усилителя»

Учебная цель: Научиться рассчитывать параметры магнитного усилителя с внешней обратной связью Образовательные результаты, заявленные во ФГОС Студент должен уметь: - различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем; - рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств знать: - конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств; - принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Магнитный усилитель (МУ) – это статическое электромагнитное устройство, состоящее из сердечника и наложенных на него обмоток. Принцип действия МУ основан на использовании зависимости индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником от величины подмагничевающего тока, создаваемого управляющим входным сигналом.

Для повышения коэффициента усиления и быстродействия в МУ вводится обратная связь (ОС). ОС может быть внешней и внутренней.

Для осуществления внешней ОС предусматривается специальная обмотка ОС, которая располагается на сердечниках, так же как и обмотка управления

1) мощность нагрузки:

(Вт).                                                                                          (1)

2) мощность управления:

(Вт),                                                                                        (2)

где  - токи на входе и на выходе;

- сопротивления нагрузки и цепи управления;

3) коэффициент усиления по мощности:

.                                                                                                          (3)

4) величина напряжения питания схемы:

(В).                                                                          (4)

- удельное количество витков рабочей обмотки:

,                                                                                            (5)

где H~мах - максимальная напряженность поля;

IH - максимальный ток нагрузки,

6) основной размер сердечника:

,                                                                           (6)

где f - частота переменного тока;

KB, Kср - постоянные для данного сердечника;

Пример расчета параметров  МУ с внешней ОС

Исходные данные:

Iн = 6 * А; Rн = 650 Ом; Ry = 660 Ом; Iy = 3 * А; f = 50 Гц; KB = 1;

H~мах = 0,75; Kср = 20; B = 0,45 Тл.

Решение:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

Задания для практической работы

- Определить основные размеры сердечника МУ с внешней ОС.

Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Iн (A) | Rн (Ом) | Ry (Ом) | Iy (A) | f (Гц) | H~ max | Kв | Кср | Вст(Тл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 650 | 650 | 3 | 50 | 0,75 | 1 | 20 | 0,45 |
| 2 | 6 | 680 | 670 | 4 | 50 | 0,75 | 1 | 20 | 0,45 |
| 3 | 7 | 660 | 680 | 3 | 50 | 0,75 | 1 | 25 | 0,45 |
| 4 | 8 | 750 | 660 | 5 | 50 | 0,75 | 1 | 20 | 0,45 |
| 5 | 8 | 630 | 650 | 3 | 50 | 0,75 | 1 | 20 | 0,45 |

- Произвести расчет

Рн=______________________________________________________________________

Рy=______________________________________________________________________

Кр=______________________________________________________________________

Uc=______________________________________________________________________

= ___________________________________________________________________

а=_______________________________________________________________________

- Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| Рн (Вт) | Ру (Вт) | Кр | Uc (В) |  | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы к практической работе №5

1. На чем основан принцип действия магнитного усилителя?

2. Для чего в схемы магнитных усилителей вводится обратная связь?

3. Какие бывают магнитные усилители с внешней обратной связью?

Практическая работа №6

«Расчет клапанного электромагнита»

Учебная цель:  Научиться рассчитывать параметры клапанного электромагнита

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Электромагниты  бывают:

- по виду тока в обмотке - постоянного и переменного токов;

- по скорости  срабатывания –   быстродействующие, нормальные и  замедленного действия;

- по назначению -  приводные и удерживающие;

- по конструктивному исполнению - клапанные (поворотные), прямоходные и с поперечным движением якоря.

Клапанные электромагниты имеют небольшое перемещение якоря

(несколько мм) и развивают большое тяговое усилие.

- Конструктивный фактор

А =   (Н/Ом),                                                                                (1)

где Fэ – тяговое усилие,

– ход якоря

- Площадь сечения полюсного наконечника

S = Fэ/4*В2*105(мм2),                                                                            (2)

(получено из формулы Fэ = 4*В2*S*105 )

- Сечение сердечника  магнитопровода

Sc= Sя = * В*S/Вст(мм2),                                                                     (3)

где  Вст – индукция в стали

где   – коэффициент рассеяния магнитной системы

- Сечение ярма магнитопровода

Sя = Sяр (мм2),                                                                                                         (4)

- Сечение якоря магнитопровода

Sяк = Sс/  (мм2)                                                                                        (5)

- Полная МДС катушки

I*w =В*/0(1 – ) (А)                                                                        (6)

где   – коэффициент, характеризующий отношение МДС, не участвующей в создании тягового усилия к общей МДС катушки

Пример расчета параметров клапанного электромагнита:

Исходные данные:

Fэ = 256 Н ,      =16 мм = 1,6 см = 1,6*102 м,   Bст = 1,2 Тл,   = 2,

= 0,15,   0 = 4*3,14*107 Гн/м,  В = 1,1 Тл

Решение:

1) А==10 (Н/см)

2) S = 250/4*1,1*1,1*105 = 5,2*104(м2) = 5,2 (см2)

3) Sc = 2*1,1*5,2/1,2 = 9,7 (см2)

4)  Sя = 9,7 (см2)

5) Sяк = 9,7/2 = 4,85 (см2)

6)  I*w = 1,1*1,6 *102/4*3,14*107 (1 – 0,15) =16*103  (А)

Задания для практической работы

- Определить основные параметры клапанного электромагнита. Исходные   данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту:

Таблица 1

| № | Fэ (Н) | (мм) | Вст (Тл) |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 155 195 325 225 155 | 0,5 0,7 1,2 1,5 2,5 | 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 | 1,5 1,5 1,75 1,75 2,0 | 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 | 4*10-7 4*10-7 4*10-7 4*10-7 4*10-7 |

- произвести расчет:

А =

S =

Sc =

Sя =

Sяк =

I*w =

- Результаты расчета свести в таблицу 2

Таблица 2

| А (H/см) | В (Тл) | S (мм2) | Sc (мм2) | Sя (мм2) | Sяк (мм2) | I*w (А) | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы к практической работе №6

1. На какие типы делятся электромагниты по конструктивному исполнению?

2. Почему клапанные электромагниты развивают большое тяговое усилие?

3. На какие типы делятся электромагниты по виду тока в обмотке?

Практическая работа №7

«Расчет феррорезонансного стабилизатора»

Учебная цель:  Научиться рассчитывать параметры феррорезонансного стабилизатора

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Феррорезонансные стабилизаторы служат для стабилизации переменного напряжения и относятся к стабилизаторам параметрического типа. Действие феррорезонансного стабилизатора основано на использовании свойства насыщения стального сердечника.

Феррорезонансные стабилизаторы бывают с последовательными и параллельными феррорезонансными контурами.

- Активное сечение стали ненасыщенного стержня:

Sст1 = 1,1*                                                                                                                                               (1)

- Активное сечение стали насыщенного стержня:

Sст2 = 0,6*Sст1                                                                                                                                                   (2)

- Число вольт на один виток первичной обмотки:

eо = 0,022*Sст1 (B)                                                                                                      (3)

- Напряжение на конденсаторе

Uc~0,65*Uр(В)                                                                                                            (4)

где Uр – допустимое рабочее напряжение

- мкость конденсатора

С = 13000*Рн/ Uc2 (Ф)                                                                                               (5)

6) Число витков обмоток стабилизатора:

а) первичная обмотка  W1 =Uвх/eо                                                                                                      (6)

б) вторичная обмотка  W2 = 1,43Uн/eо                                                                                              (7)

в) компенсационная обмотка Wк = 0,25*W2                                                                                (8)

г) обмотка W3 = Uc/eo – W2                                                                                                                                     (9)

7) Ток в обмотках:

а) I1 = 2*Pн/Uвх. (А)                                                                                                    (10)

б) I3 = 1,5*Pн/Uн (А)                                                                                                   (11)

в) Iк = Iн = Рн/Uн (А)                                                                                                    (12)

г) I2 = (А)                                                                                                (13)

- Диаметр провода обмоток:

а) d1 = 4*I1/3,14*J (мм)                                                                                              (14)

б) d3 = 4*I3/3,14*J (мм)                                                                                             (15)

в) dк = 4*Iк/3,14*J (мм)                                                                                             (16)

г) d2 = 4*I2/3,14*J (мм)                                                                                             (17)

где J – допустимая плотность тока

Пример расчета параметров феррорезонансного стабилизатора

Исходные данные.

Рн = 70 Вт; Uн = 170 В; Uвх = 170 В; Uр = 500 В; J = 1,6 А/мм

Решение:

1) Sст1 = 1,1* = 1.1 = 9,2

2) Sст2 = 0,6*Sст1 = 0,6*9,2 = 5,5

3) eo = 0,022*Sст1 = 0,022*9,2 = 0,2 (В)

4) Uc = 0,65Uр = 0,65*500 = 325 (В)

5) С = 13000*Рн/Uс2 = 13000*70/325*325 = 9 (Ф)

6) W1 = Uвх/eо = 170/0,2 = 850

W2 = 1,43*Uн/eо = 1,43*170/0,2 = 1215

Wк = 0,25*W2 = 0,25*1215 = 304

W3 = Uc/eo – W2 = 325/0,2 – 1215 = 410

7) I1 = 2*Pн/Uвх = 2*70/170 = 0,8 (А)

I3 = 1,5*Рн/Uн = 1,5*70/170 = 0,6 (А)

Iк = Iн = Рн/Uн = 70/170 = 0,4 (А)

I2 == =0,76 (А)

- d1 = 4*I1/3,14*J = 4*0,8/3,14*1,6 = 0,63 (мм)

d2 = 4*I2/3,14*J = 4*0,76/3,14*1,6 = 0,6 (мм)

d3 = 4*I3/3,14*J = 4*0,6/3,14*1,6 = 0,47 (мм)

dк = 4*Iк/3,14*J = 4*0,4/3,14*1,6 = 0,31 (мм)

Задания для практической работы

- Определить параметры феррорезонансного стабилизатора. Исходные данные  для расчета взять из таблицы 1 согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Рн (Вт) | Uн (В) | Uвх (В) | Uр (В) | J (А/мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 60 70 80 90 100 | 170 180 190 200 220 | 180 160 180 170 200 | 500 600 500 600 500 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 |

- Произвести расчет

Sст1 =

Sст2 =

е о =

Uc =

C =

W1 =

W2 =

Wк =

W3 =

I1 =

I3 =

Iк =

I2 =

d1 =

d2 =

d3 =

dк =

- Результаты расчета свести в таблицу 2

Таблица  2

| S1 | S2 | ео В | Uc В | С Ф | W1 | W2 | W3 | Wк | I1А | I2 А | I3 А | Iк А | d1 мм | d2 мм | d3 мм | dк мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы к практической работе №7

  - В каких контурах  можно получить резонансы тока и напряжения?

  - В каких контурах  можно получить стабилизацию тока и напряжения?

  - Что является основным недостатком феррорезонансного стабилизатора?

Практическая работа №8

«Определение передаточных функций разомкнутой и замкнутой систем»

Учебная цель:

Научиться определять передаточные функции систем.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- решать задачи операторным методом;

- определять передаточные функции звеньев и систем автоматического управления (САУ);

знать:

- типовые динамические звенья САУ, их соединения в системы,  передаточные функции и амплитудо-фазо-частотные (АФЧХ) и логарифмические амплитудо-фазо-частотные характеристики (ЛАХ) и (ЛФХ) звеньев и систем;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

САР любой сложности можно рассмотреть как совокупность 3-х видов соединения элементарных звеньев.

Передаточная функция разомкнутой системы – это отношение изображения величины выходного сигнала к изображению входного,  обозначается - W(p).

1. Последовательное соединение звеньев:

Передаточная функция разомкнутой системы W(p), состоящей из последовательно соединенных звеньев, равна произведению передаточных функций отдельных звеньев:

,

где W1(p), W2(p), W3(p) передаточные функции звеньев.

2. Параллельное соединение звеньев:

Передаточная функция разомкнутой системы, состоящей из параллельно соединенных звеньев, равна сумме передаточных функций отдельных звеньев:

3. Встречно-параллельное соединение.

Передаточная функция системы W(p) равна:

,

где WОС(p) – передаточная функция цепи обратной связи,

знак "+" соответствует отрицательной обратной связи (ООС), "-"  -  положительной обратной связи (ПОС).

Ф(р) – передаточная функция замкнутой САР

.

Пример расчета

Исходные данные:

Решение

1.

2.

Задание:

1 Определить передаточную функцию замкнутой системы. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Замкнутая САР |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

2 Произвести расчет:

W(p)=___________________________________________________________

______________________________________________________________

Ф(р)=____________________________________________________________

Контрольные вопросы по практической работе №8

1.  Как определяется передаточная функция разомкнутой системы?

2.  Чему равна передаточная функция разомкнутой системы, состоящей из последовательно соединенных звеньев?

3.  Чему равна передаточная функция разомкнутой системы, состоящей из параллельно соединенных звеньев?

4.  Чему равна передаточная функция замкнутой системы?

Практическая работа № 9

«Определение устойчивости системы с помощью критерия Рауса – Гурвица»

Учебная цель :

Научиться определять устойчивость САР с помощью критерия Рауса-Гурвица.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- решать задачи операторным методом;

- определять передаточные функции звеньев и систем автоматического управления

- строить частотные характеристики звеньев и систем автоматического управления;

- исследовать устойчивость и качественные показатели систем управления.

знать:

- типовые динамические звенья САУ, их соединения в системы,  передаточные функции и амплитудо-фазо-частотные (АФЧХ) и логарифмические амплитудо-фазо-частотные характеристики (ЛАХ) и (ЛФХ) звеньев и систем;

- критерии устойчивости систем: Рауса-Гурвица, Михайлова, Найквиста и логарифмический;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Определение устойчивости системы используя критерий Рауса - Гурвица.

1) Для систем, имеющих характеристические уравнения 1 - го порядка:

необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического  уравнения были положительными, т. е.

2) Для систем, имеющих характеристические уравнения 2 - го порядка:

необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты характеристического уравнения были положительными, т.е.

3) Для систем, имеющих характеристические уравнения 3 - го порядка

необходимо и достаточно, что6ы все коэффициенты характеристического уравнения, а также определитель  были положительными, т.е

4) Для систем, имеющих характеристические уравнения 4-го порядка

необходимо и достаточно, что6ы все коэффициенты характеристического уравнения, а также определители , были положительными, т.е.

Пример расчёта

Исходные данные:

Характеристическое уравнение системы  , где A0=0,1;  А1=2,3;  А3=50;  А4=200

Решение:

1)

2)

3)

4)2,3·20·50-0,1·50·50-2,3·200·2,3=2300-250-1058= 992>0

Система устойчива, т.к. коэффициенты А0, А1, А2, А3 и определители 1 и 2 больше нуля.

Задание:

1 Определить устойчива ли система, заданная характеристическим уравнением . Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту

Таблица 1.

| № варианта | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 2,5 | 20 | 50 | 200 |
| 2 | 0,5 | 3 | 35 | 60 | 250 |
| 3 | 0,1 | 2 | 10 | 25 | 100 |
| 4 | 0,3 | 1,5 | 15 | 55 | 150 |
| 5 | 0,2 | 35 | 25 | 40 | 300 |

2 Произвести расчет:

А0______________________________________________________________

А1_______________________________________________________________

А2_______________________________________________________________

А3_______________________________________________________________

А4_______________________________________________________________

∆1=

______________________________________________________________

∆2=

______________________________________________________________

3 Сделать вывод устойчива ли система

Контрольные вопросы по практической работе №9

1.Критерий устойчивости Рауса - Гурвица частотный или алгебраический?

2.Для определения устойчивости систем какого порядка не надо считать определители?

3. Для системы третьего порядка достаточно ли иметь только положительными все коэффициенты характеристического уравнения?

4. Как определить устойчива ли система четвертого порядка?

Практическая работа № 10

«Определение с помощью критерия Михайлова коэффициента передачи, при котором система находится на границе устойчивости»

Учебная цель работы

Определить при каком коэффициенте передачи (К) система будет находиться на границе устойчивости.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения

Студент должен

уметь:

- решать задачи операторным методом;

- определять передаточные функции звеньев и систем автоматического управления (САУ);

- строить частотные характеристики звеньев и систем автоматического управления;

- исследовать устойчивость и качественные показатели систем автоматического управления.

знать:

- типовые динамические звенья САУ, их соединения в системы,  передаточные функции и амплитудо-фазо-частотные (АФЧХ) и логарифмические амплитудо-фазо-частотные характеристики (ЛАХ) и (ЛФХ) звеньев и систем;

- критерии устойчивости систем: Рауса-Гурвица, Михайлова, Найквиста и логарифмический;

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Система находится на границе устойчивости, если годограф Михайлова проходит через начало координат

Имеется характерная точка - начало координат, при которой P() и Q() одновременно,  равны 0,

где P() - действительная часть

Q() – мнимая часть

Передаточная функция разомкнутой системы

,

где К – коэффициент усиления

Т – постоянные времени

Характеристическое уравнение M(p):

M(p)=p(T1p+1)(T2p+1)+K=0

T1T2p3+ T1p2+ T2p2+p+K=0

Заменим p на j:

M(j)=T1T2j33+ T1j22+ T2j22+j+K=0

-T1T2j3-T12-T22+j+K=0

Выделим действительные и мнимые части и обозначим P() и Q()

P() = -T12-T22+K

Q() = -T1T23+

Объединим их в систему уравнений и решим ее относительно К:

точка не исследуется, т.к. это начало пути годографа,

Подставим полученное значение  в P():

P() = -T12-T22+K

- 2(T1+T2)+К=0

К=1/T1*T2 (T1+T2)=1/T2+1/T1

Система будет находиться на границе устойчивости при       .

Пример расчета

Исходные данные:

Передаточная система   , где T1= 0,5 с; T2=0,1 с.

Решение:

Характеристическое уравнение M(p):

M(p)=p(T1p+1)(T2p+1)+K=0

T1T2p3+ T1p2+ T2p2+p+K=0

0,05p3+ 0,5p2+ 0,1p2+p+K=0

Заменим p на j:

M(j)=0,05 (j)3+ 0,5(j)2+ 0,1(j)2+(j)+K=0

0,05 j3-0,62+j+K=0

Выделим действительную и мнимую части

Найдем   из Q() и подставим в P()

Система будет находиться на границе устойчивости при

Задание:

- Определить при каком K система будет находиться на границе устойчивости, если известна передаточная функция разомкнутой системы. Исходные данные взять из таблицы 1, согласно варианту:

Таблица 1

| № варианта | Передаточная функция | Т1, с | Т2, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,5 | 0,2 |
| 2 |  | 0,3 | 0,2 |
| 3 |  | 0,7 | 0,1 |
| 4 |  | 0,6 | 0,2 |
| 5 |  | 0,4 | 0,1 |

2 Произвести расчет:

М(р)=____________________________________________________________

М(j)=___________________________________________________________

P()=_____________________________________________________________

Q()=____________________________________________________________

=_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

K=_______________________________________________________________

Вывод;

Контрольные вопросы по практической работе №10

1.К каким критериям устойчивости относится критерий Михайлова?

2. Годограф Михайлова строится для разомкнутой или для замкнутой системы?

3. Приведите характерные точки для системы, находящейся на границе устойчивости?

4.  Может ли коэффициент К, при котором система находится на границе устойчивости, быть отрицательным?

Практическая работа №11

«Расчет следящего привода»

Учебная цель:  Научиться рассчитывать параметры следящего привода

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Системы автоматики делятся на системы стабилизации, системы программного управления и следящие системы. Следящие системы – это такие системы, которые с той или иной степенью точности воспроизводят изменения входных величин, происходящие по произвольному закону. В следящих системах управляющее воздействие воспроизводит изменения задающего воздействия, т.е. "следит" за его состоянием

По назначению следящие системы делятся на следящие электроприводы, системы дистанционного управления, измерительные системы.

1) передаточное число редуктора:

,                                                                                                   (1)

где nmax- максимальная скорость загрузки;

nн- число оборотов двигателя.

2) момент сопротивления, приведенный к валу:

(Н/м),                                                                                 (2)

где Мс- момент сопротивления нагрузки;

η- КПД механическая передача.

3) мощность двигателя:

(Вт),                                                                                   (3)

4) коэффициент усиления двигателя по скорости относительно напряжения управления;

,                                                                                                (4)

5) коэффициент усиления усилителя по напряжению:

,                                                                                            (5)

где Δд- допустимое значение динамической ошибки;

- придаточное число между сельсинами точного и грубого отчетов.

6) общий коэффициент усиления системы:

К0=К*Ку*Кд*Км,                                                                                        (6)

где Км=iм*i.-коэффициент механической передачи к сельсину точногоотсчета.

Пример расчета параметров следящего привода

Исходные данные:

Мс=50Н*м; nmax=3,3 об/мин; Δд≤0,1°; i=30;  К=0,5 В/град; Uy.max= 240В, nн=6000 об/мин; η= 0,6

Решение:

1) iм=333/6000=1/1800;

2) Мс.пр=50/(0,6*1800)=4,63*10-2 (н*м);

3) Рм=(4,63*10-2*6000)/97,5=2,86*10-2 (кВт);

4) Кд=6000/240=150 (град/(в*сек));

5) Ку=240/(0,1*30*0,5)=160;

6) Км=30/1800=1/60;

7) К0=0,5*160*150*(1/60)=200 (1/сек).

Задания для практической л работы

- Рассчитать общий коэффициент усиления системы. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Мс (н*м) | nmax (об/мин) | Δд | i | К (В/град) | nн (об/мин) | η | Uy.max (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 3,3 | 0,1 | 25 | 0,5 | 5500 | 0,58 | 240 |
| 2 | 55 | 3,3 | 0,1 | 30 | 0,5 | 5700 | 0,5 | 240 |
| 3 | 60 | 3,3 | 0,1 | 35 | 0,5 | 5800 | 0,6 | 240 |
| 4 | 50 | 3,3 | 0,1 | 25 | 0,5 | 5900 | 0,62 | 240 |
| 5 | 48 | 3,3 | 0,1 | 29 | 0,5 | 6000 | 0,65 | 240 |

- Произвести расчет

iм=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мс.пр=_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рм=_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ Кд=_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ку=___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Км=_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

К0=______________________________________________________________________

- Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| № варианта | iм | Мс.пр(н*м) | Рм(Вт) | Кд | Ку | Км | Ко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы к практической №11

1.Чем отличаются следящие системы от систем стабилизации и систем программного управления?

2. Как делятся следящие системы по назначению?

3. Из каких коэффициентов состоит общий коэффициент усиления следящей системы?

Практическая работа №12

«Расчет аналого-цифрового преобразователя

Учебная цель:  Научиться рассчитывать параметры аналого-цифрового преобразователя (АЦП)

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

уметь:

- различать схемы элементов и узлов периферийных устройств компьютерных систем;

- рассчитывать основные параметры элементов и узлов периферийных устройств

знать:

- конструктивные разновидности, схемные решения, основные характеристики и параметры элементов и узлов периферийных устройств;

- принцип действия элементов и узлов периферийных устройств

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

АЦП передназначен для автоматического преодразования (измерения и кодирования) непрерывно изменяющихся во времени (т.е. аналоговых) величин в соответствующих значений цифровых кодов. 
       ЦАП используются для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал. ЦАП с весовыми резисторами относится к устройствам прямого преобразования и состоит  из двух узлов: резистивной  схемы (матрицы)  на резисторах R1 – R4 и суммирующего операционного усилителя (ОУ) с резистором обратной связи R0. Опорное напряжение Uоп подключается к резисторам матрицы переключателями А, В, С, D, имитирующими преобразуемый код.

- Коэффициент усиления по напряжению (КU), когда только один переключатель установлен в положение, соответствующее логической 1:

Кi = Ro/Ri                                                                                                    (1)

Кu, когда два переключателя установлены в положения, соответствующие логическим 1:

Кij  = Ro : Ri*Rj/(Ri + Rj)                                                                         (2)

- Ku, когда три переключателя установлены в положения, соответствующие логическим 1:

Кijn  = Ro : Ri*Rj*Rn/(Ri*Rj + Ri*Rn + Rj*Rn)                                          (3)

- u, когда четыре переключателя установлены в положения, соответствующие логическим 1:

Кijnm = Ro : Ri*Rj*Rn*Rm/(Ri*Rj*Rn+Ri*Rj*Rm+Rj*Rn*Rm+ Ri*Rn*Rm)   (4)

- Выходное напряжение ЦАП:

Uвых. = Кu*Uоп (В),                                                                                  (5)

где Ku для различных  положений переключателей, имитирующих кодовые комбинации «0» и «1».

Пример расчета параметров ЦАП

Кодовые комбинации 0001 и 1111:

- Переключатель А установлен в положение, соответствующее логической 1

- Переключатели А, В, С, D, установлены в положения, соответствующие логическим 1

Исходные данные Uвх. = 6 В; R0 = 13,3 кОм; R1 = 200 кОм; R2 = 100 кОм; R3 =  50 кОм; R4 =  25 кОм.

Решение:

- К1 = 13,3/200 = 0,065

2. Uвых.1 = 0,065*6 = 0,4 (В)

3) К1234 = 13,3 : (200*100*50*25/(200*100*50 + 200*100*25 + 100*50*25 + 200*50*25))= 1

4) Uвых.1234 = 1*6 = 6 (В)

Задания для практической работы

- Определить коэффициенты усиления по напряжению ОУ и напряжения на выходе ЦАП при Uвх. = 6 В для различных  положений переключателей А, В, С, D, имитирующих кодовые комбинации «0» и «1». Исходные данные взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № | Кодовые комбинации |  |  | R0 кОм | R1 кОм | R2 кОм | R3 кОм | R4 кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 1001 0010 0100 1000 0001 | 00110110 0101 10101100 | 01111011 11011110 1111 | 10 10 10 10 10 | 150 150 150 150 150 | 75 75 75 75 75 | 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 | 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 |

- Произвести расчет:

К1 =

К2 =

К3 =

U1 =

U2 =

U3 =

- Результаты расчета свести в таблицу 2

Таблица  2

| К1 | К2 | К3 | U1(В) | U2 (В) | U3(В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы к практической работе №12

1. Для каких целей предназначен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)?

2. Что составляет основу схемы ЦАП?

3. Для чего в схеме ЦАП используются переключатели?