Приложение II.5

к программе СПО 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05. Обслуживание источников основного и резервного электропитания

2022

Составитель:

Носков Владимир  Витальевич, преподаватель ГБПОУ УКРТБ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля |  |
| --- | --- |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля |  |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля |  |
| 4. Условия реализации профессионального модуля |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля |  |
| Приложение 1 |  |
| Приложение 2 |  |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Обслуживание источников основного и резервного электропитания.

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО:

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Обслуживание источников основного и резервного электропитания

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания.

ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания.

ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания.

ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания.

ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Обслуживание источников основного и резервного электропитания» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- обслуживания источников основного и резервного электропитания.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания;

- выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания;

- обслуживать химические источники электропитания;

- заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки;

- устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов;

- выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение;

- заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов;

- выполнять электрические измерения заземления;

- устранять неисправности источников электропитания;

- выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО).

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения;

- правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- сведения об энергосистемах;

- основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения;

- схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком);

- понятие источника резервного и резервированного электропитания и их классификацию;

- химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки;

- устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов;

- устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора;

- схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям;

- назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть;

- принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- нормы защитного заземления и грозозащиты;

- назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления;

- способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации;

- нормы сопротивления заземления;

- требования к выбору сечения проводников заземлителей;

- назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления;

- принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки;

- требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления;

- назначение, применение, принцип действия защитного отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть;

- правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации;

- основные неисправности источников электропитания и способы их устранения;

- правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 428 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;

учебной и производственной практики – 324 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Обслуживание источников основного и резервного электропитания

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Обслуживать источники бесперебойного электропитания |
| ПК 5.2 | Обслуживать источники резервного электропитания |
| ПК 5.3 | Выявлять и устранять неисправности источников электропитания |
| ПК 5.4 | Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания |
| ПК 5.5 | Выполнять работы по замене химических источников электропитания |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающимися ЛР 13- 19

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ПК 5.1-5.5 | Раздел 1. Обслуживание источников основного и резервного электропитания | 104 | 72 | 52 | - | 32 | - |  | - | - |
|  | Учебная практика, часов | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 428 | 72 | 52 | - | 32 | - |  | 108 | 216 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

V семестр

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Обслуживание источников основного и резервного электропитания |  |  |  |  | 104 |  |
| МДК 1. Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания |  |  |  |  | 104 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения об электроэнергии, энергосистемах и источниках электропитания |  |  | Содержание |  | 16 |  |
|  |  |  | 1 | Общие сведения об электроэнергии и энергосистемах Понятие электроэнергии. Способы производства электроэнергии, ее распределения и применения. Понятие энергосистемы, основные разновидности. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Основные сведения об источниках электропитания Понятие и назначение источников электропитания. Первичные и вторичные источники питания. Основные требования к источникам электропитания. Классификация источников вторичного электропитания (ИВЭП). Основные показатели ИВЭП: электрические, энергетические, удельные, показатели надежности. | 2 | 1 |
|  |  |  | 3 | Основные источники питания установок ОПС Виды источников электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Источники резервного и резервированного электропитания, их классификация. | 2 | 2 |
|  |  |  | 4 | Групповые осветительные щиты и щиты аварийного освещения Основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения. Схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком) | 2 | 2 |
|  |  |  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  |  |  | 1,2,3 | Изучение способов подключения приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания |  |  |
|  |  |  | 4,5 | Изучение схем подсоединения установок ОПС к щитам дежурного освещения |  |  |
| Тема 1.2. Химические источники электропитания |  |  | Содержание |  | 16 |  |
|  |  |  | 1 | Химические источники питания Понятие и назначение химических источников тока (ХИТ). Классификация ХИТ, основные параметры, типы и марки. Устройство ХИТ Основные принципы устройства гальванических элементов. Особенности устройства сухих элементов и необслуживаемых аккумуляторов | 2 | 1 |
|  |  |  | 2 | Эксплуатация ХИТ Эксплуатация гальванических элементов и батарей. Особенности эксплуатации аккумуляторов. Способы заряда. Обслуживание ХИТ. Подключение ХИТ в системе ОПС Схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  |  |  | 6-8 | Обслуживание химических источников электропитания и изучение способов их заряда |  |  |
|  |  |  | 9-11 | Выполнение работ по замене и установке новых химических источников питания в устройства |  |  |
| Тема 1.3. Защита источников питания и аппаратуры ОПС |  |  | Содержание |  | 30 |  |
|  |  |  | 1 | Защита от устройств перенапряжения Устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора. Назначение и применение сетевых фильтров, принцип действия. Марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть. Защитное заземление Принцип работы защитного заземления. Назначение рабочего и защитного заземления. Требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. Нормы защитного заземления и грозозащиты. | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | Способы заземления аппаратуры Существующие способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации. Нормы сопротивления заземления. Требования к выбору проводников заземлителей. Защитное и повторное зануление Назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления. Принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки. | 2 | 2 |
|  |  |  | 3 | Способы зануления аппаратуры Способы зануления аппаратуры ОПС. Требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления. Защитное отключение Применение и принцип действия защитного отключения. Схемы включения защитных устройств в электросеть. Правила выбора устройств защитного отключения (УЗО) для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации. | 2 | 2 |
|  |  |  | 4 | Техника безопасности при организации защиты Правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению, установке устройств защитного отключения. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практические занятия |  | 22 |  |
|  |  |  | 12,13 | Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей |  |  |
|  |  |  | 14-16 | Изучение способов выполнения защитного заземления, зануления и защитного отключения |  |  |
|  |  |  | 17-19 | Изучение способов выполнения заземления корпусов конструкций и приборов |  |  |
|  |  |  | 20-22 | Измерение электрических параметров заземления |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание источников электропитания |  |  | Содержание |  | 10 |  |
|  |  |  | 1 | Профилактическое обслуживание источников электропитания Регламент и периодичность профилактических работ. Содержание и правила ведения журналов технического обслуживания (ТО). Неисправности источников электропитания Основные неисправности источников электропитания, их симптомы и способы устранения. | 2 | 2 |
|  |  |  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  |  |  | 23,24 | Изучение требований по выполнению профилактических работ и ведению журналов технического обслуживания |  |  |
|  |  |  | 25,26 | Изучение видов неисправностей источников электропитания |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 32 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 378-386 2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 380-386 3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 379-380 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 1. Чтение и анализ конспекта лекций 2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 385-386 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 386-401 2. Чтение и анализ литературы [1] стр. 389-400 3. Чтение и анализ литературы [1] стр. 397-400 4. Чтение и анализ литературы [1] стр. 434-439 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 1. Чтение и анализ литературы [1] стр. 422-426 |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  |  |  | 108 |  |
| 1 |  | Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики. Получение заданий по тематике. |  |  | 6 |  |
| 2 |  | Подключение приборов ОПС к источникам основного электропитания |  |  | 6 |  |
| 3 |  | Обслуживание химических источников электропитания |  |  | 6 |  |
| 4 |  | Изучение способов зарядки аккумуляторных батарей |  |  | 6 |  |
| 5 |  | Измерение параметров аккумуляторов до и после зарядки |  |  | 6 |  |
| 6 |  | Замена аккумуляторов в резервных источниках питания |  |  | 6 |  |
| 7 |  | Установка аккумуляторов и батарей в контрольные панели и извещатели |  |  | 6 |  |
| 8 |  | Применение сетевых фильтров |  |  | 6 |  |
| 9 |  | Выполнение защитного заземления металлических корпусов конструкций |  |  | 6 |  |
| 10 |  | Измерение электрических параметров заземления |  |  | 6 |  |
| 11 |  | Выполнение защитного заземления распределительных устройств и пунктов электропитания |  |  | 6 |  |
| 12 |  | Выполнение защитного зануления |  |  | 6 |  |
| 13 |  | Установка устройств защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей |  |  | 6 |  |
| 14 |  | Выполнение работ по профилактическому обслуживанию источников основного и резервного электропитания |  |  | 6 |  |
| 15 |  | Заполнение журнала технического обслуживания |  |  | 6 |  |
| 16 |  | Диагностика и устранение неисправностей источников питания |  |  | 6 |  |
| 17 |  | Оформление отчета. |  |  | 6 |  |
| 18 |  | Участие в зачет-конферении по учебной практике |  |  | 6 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ |  |  |  |  | 216 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории электротехники с основами радиоэлектроники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- мультимедиа проектор;

- интерактивная доска.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- принтер,

- мультимедиа проектор;

- интерактивная доска,

# - программное обеспечение Microsoft Office 2010

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- персональные компьютеры по количеству обучающихся;

- комплект учебно-методической документации;

# - программное обеспечение Microsoft Office 2010.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;

- программное обеспечение Microsoft Office 2010.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации: Учеб. пособие для СПО. – М., Академия, 2021.

Дополнительные источники:

1. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России от 8.07.2021 №204..

2. Источники вторичного электропитания: Учебник / Битюков В.К., Симачков Д.С. – М. :Инфра-Инженерия, 2020. - 326 с.: 60x84 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9729-0171-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944306

3. Электротехнические основы источников питания : учебник / А.В. Ситников, И.А. Ситников. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995611

Интернет ресурсы:

1. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа:  http:// www.znanium.com/ (2022).

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Обслуживание источников основного и резервного электропитания» производится в соответствии с учебным планом по специальности «15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» и календарным графиком.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля предполагает последовательное освоение МДК «Технология обслуживания приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания», включающего в себя как теоретическое, так и практические занятия.

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).

При проведении практических занятий проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не менее 13 человек.

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретичекого и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условие допуска к производственной практики в рамках профессионального модуля «Обслуживание источников основного и резервного электропитания» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по практическим работам и рубежному контролю являются для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок по практических работам и теоретического курса студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Обслуживание источников основного и резервного электропитания»  и специальности «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вид профессиональной

# деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Обслуживать источники бесперебойного электропитания | Проводит регламентные работы по обслуживанию источников бесперебойного питания, оформляет журнал технического обслуживания | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| Обслуживать источники резервного электропитания | Проводит регламентные работы по обслуживанию источников резервного питания, оформляет журнал технического обслуживания | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| Выявлять и устранять неисправности источников электропитания | Проводит диагностику источников электропитания, правильно выявляет неисправности, выбирает способы их устранения и проводит ремонтные работы | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания | Проводит регламентные работы по обслуживанию приборов контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного питания, оформляет журнал технического обслуживания | Выполнение и защита практических работ Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| Выполнять работы по замене химических источников электропитания | Выполняет работы по замене химических источников электропитания, проверяет их работоспособность | Выполнение и защита практической работы Экспертная оценка Тестирование Зачеты по учебной и производственной практике и по разделу профессионального модуля. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - выполняет профессиональные задачи при выполнении выпускной квалификационной работы; - проявляет творческую инициативу, демонстрирует профессиональную подготовку; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - планирует деятельность, применяя технологию с учетом изменения параметров объекта, к объекту того же класса, сложному объекту (комбинирует несколько алгоритмов последовательно или параллельно); - выбирает типовой способ достижения цели в соответствии с заданными критериями качества и эффективности |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе смоделированной и обоснованной идеальной ситуации; - проводит анализ причин существования проблемы; - задает критерии для определения способа разрешения проблемы; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - извлекает информацию по самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из понимания целей выполняемой работы, систематизирует информацию в рамках самостоятельно избранной структуры; - делает вывод о причинах событий и явлений на основе причинно-следственного анализа информации о них; - делает обобщение на основе предоставленных эмпирических или статистических данных; |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - применяет ИКТ при выполнении профессиональных задач; |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - фиксирует особые мнения; - использует приемы выхода из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, или резюмирует причины, по которым группа не смогла добиться результатов обсуждения; - дает сравнительную оценку идей, высказанных участниками группы, относительно цели групповой работы; - самостоятельно готовит средства наглядности; самостоятельно выбирает жанр монологического высказывания в зависимости от его цели и целевой аудитории, профессионально осуществляет публичные выступления - самостоятельно определяет жанр продукта письменной коммуникации в зависимости от цели, содержания и адресата, оформляет пояснительную записку в рамках выполнения выпускной квалификационной работы |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - применяет полученные знаний при исполнении обязанностей военной службы |  |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

| ПК 5.1. Обслуживать источники бесперебойного электропитания |  |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт: - обслуживания источников основного и резервного электропитания; | Виды работ на практике Подключение приборов ОПС к источникам основного электропитания Выполнение работ по профилактическому обслуживанию источников основного и резервного электропитания Заполнение журнала технического обслуживания |
| Уметь: - выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания; - выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО). | Тематика практических занятий: Изучение способов подключения приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания Изучение схем подсоединения установок ОПС к щитам дежурного освещения Изучение требований по выполнению профилактических работ и ведению журналов технического обслуживания |
| Знать: - общие сведения об электроэнергии, способах ее производства, распределения и применения; - правила устройства электроустановок (ПУЭ); - сведения об энергосистемах; - основные источники электропитания установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; - требования к электропитанию установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; - основные типы и назначение групповых осветительных щитов и щитов аварийного освещения; - схемы присоединения установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации к щитам дежурного освещения (или других, установленных заказчиком); | Перечень тем: Общие сведения об электроэнергии и энергосистемах Основные сведения об источниках электропитания Основные источники питания установок ОПС Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Групповые осветительные щиты и щиты аварийного освещения Требования к электропитанию установок ОПС Профилактическое обслуживание источников электропитания |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач Подготовка к тестированию Работа с конспектом лекций Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины |
| ПК 5.2. Обслуживать источники резервного электропитания |  |
| Иметь практический опыт: - обслуживания источников основного и резервного электропитания; | Виды работ на практике Обслуживание химических источников электропитания Изучение способов зарядки аккумуляторных батарей Измерение параметров аккумуляторов до и после зарядки |
| Уметь: - обслуживать химические источники электропитания; - заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки; | Тематика практических занятий: Обслуживание химических источников электропитания и изучение способов их заряда |
| Знать: - понятие источника резервного и резервированного электропитания и их классификацию; | Перечень тем: Источники резервного и резервированного электропитания, их классификация |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач Подготовка к тестированию Работа с конспектом лекций Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины |
| ПК 5.3. Выявлять и устранять неисправности источников электропитания |  |
| Иметь практический опыт: - обслуживания источников основного и резервного электропитания; | Виды работ на практике Диагностика и устранение неисправностей источников питания |
| Уметь: - устранять неисправности источников электропитания; | Тематика практических занятий: Изучение видов неисправностей источников электропитания |
| Знать: - основные неисправности источников электропитания и способы их устранения; | Перечень тем: Неисправности источников электропитания |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач Подготовка к тестированию Работа с конспектом лекций Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины |
| ПК 5.4. Обслуживать приборы контроля и защиты состояния источников бесперебойного и резервного электропитания |  |
| Иметь практический опыт: - обслуживания источников основного и резервного электропитания; | Виды работ на практике Применение сетевых фильтров Выполнение защитного заземления металлических корпусов конструкций Измерение электрических параметров заземления Выполнение защитного заземления распределительных устройств и пунктов электропитания Выполнение защитного зануления Установка устройств защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей |
| Уметь: - устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) для защиты низковольтных сетей и модулей контроля разряда аккумуляторов; - выполнять защитное заземление, зануление и защитное отключение; - заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов; - выполнять электрические измерения заземления; | Тематика практических занятий: Установка устройств защитного отключения для защиты низковольтных сетей Изучение способов выполнения защитного заземления, зануления и защитного отключения Изучение способов выполнения заземления корпусов конструкций и приборов Измерение электрических параметров заземления |
| Знать: - устройство блоков защиты линии от высокого напряжения, тока утечки и разряда аккумулятора; - назначение, применение, принцип действия, марки сетевых фильтров и способы их включения в электрическую сеть; - принцип работы защитного заземления и требования к заземлению установок СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; - нормы защитного заземления и грозозащиты; - назначение рабочего и защитного заземления, зануления, повторного зануления; - способы заземления аппаратуры СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации согласно технической документации заводов-изготовителей и проектной документации; - нормы сопротивления заземления; - требования к выбору сечения проводников заземлителей; - назначение, определение, применение зануления и понятие повторного зануления; - принцип работы защитного и повторного зануления электроустановки; - требования к выбору сечения нулевого проводника и проводников зануления; - назначение, применение, принцип действия защитного отключения и схемы включения защитных устройств в электросеть; - правила выбора устройств защитного отключения для силовых и низковольтных цепей СПИ, ИСО, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, инженерной автоматики и диспетчеризации; - правила безопасности труда и организации рабочего места при проведении работ по заземлению. | Перечень тем: Защита от устройств перенапряжения Сетевые фильтры Защитное заземление Способы заземления аппаратуры Защитное и повторное зануление Способы зануления аппаратуры Защитное отключение Техника безопасности при организации защиты |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач Подготовка к тестированию Работа с конспектом лекций Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины |
| ПК 5.5. Выполнять работы по замене химических источников электропитания |  |
| Иметь практический опыт: - обслуживания источников основного и резервного электропитания; | Виды работ на практике Замена аккумуляторов в резервных источниках питания Установка аккумуляторов и батарей в контрольные панели и извещатели |
| Уметь: - выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники питания; | Тематика практических занятий: Выполнение работ по замене и установке новых химических источников питания в устройства |
| Знать: - химические источники электропитания, их классификацию, основные параметры, типы и марки; - устройство необслуживаемых аккумуляторов и сухих элементов; - схемы присоединения аккумуляторов и батареек к источникам резервного электропитания, контрольным панелям, извещателям; | Перечень тем: Химические источники тока (ХИТ) Устройство ХИТ Эксплуатация ХИТ Подключение ХИТ в системе ОПС |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: Чтение и анализ литературы Решение вариативных задач Подготовка к тестированию Работа с конспектом лекций Поиск в интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины |

Приложение 2

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты | Содержание урока (тема, тип урока, воспитательные задачи) | Способ организации деятельности | Продукт деятельности | Оценка процесса формирования ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации . ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт. | Тема: «Типы и виды заземления промышленной аппаратуры» (4ч.) Тип урока: изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности (исследовательская) - лабораторная работа Воспитательная задача: - формирование уважения к своей будущей профессии - формирование представления о возможности карьерного роста при условии непрерывного образования - развитие ответственного отношения к организации и ходу продуктивной деятельности при выполнении лабораторных работ | Тема: «Типы и виды заземления промышленной аппаратуры» (2ч.) Тип урока: изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности (исследовательская) - лабораторная работа Воспитательная задача: - формирование уважения к своей будущей профессии - формирование представления о возможности карьерного роста при условии непрерывного образования - развитие ответственного отношения к организации и ходу продуктивной деятельности при выполнении лабораторных работ | Практическое выполнение задания по выполнению заземления в используемом оборудовании | - эмоциональное отношение к своей будущей профессии - уровень мотивации проявления стремления работать по своей специальности - демонстрация личностного интереса к профессиональному росту -умение эксплуатировать данное оборудование в современных условиях -навыки работы с заземляющими устройствами |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.