Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Основы электротехники

название учебной дисциплины

1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Основы электротехники».

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-ОК 09, ПК 1.1, ПК 3.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15. | применять основные определения и законы теории электрических цепей; учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей; различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры. | основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме; свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией; трехфазные электрические цепи; основные свойства фильтров; непрерывные и дискретные сигналы: методы расчета электрических цепей; спектр дискретного сигнала и его анализ; цифровые фильтры. |

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 164 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часа;

- cамостоятельная работа обучающихся обучающегося 52 часов.

5. Содержание дисциплины

Раздел 1.Электрическое поле.

Тема 1.1 Основные параметры электрического поля.

Тема 1.2 Электропроводность твердых материалов

Тема 1.3 Электрическая емкость. Конденсаторы.

Раздел 2.Электрические цепи постоянного тока.

Тема 2.1 Электрические цепи постоянного тока и их параметры.

Тема 2.2Законы Ома.

Тема 2.3Энергия и мощность электрического тока.

Раздел 3.Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока.

Тема 3.1 Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока.

Раздел 4.Расчет линейных электрических цепей постоянного тока.

Тема 4.1 Методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока.

Раздел 5.Магнитное поле.

Тема 5.1 Магнитное поле.

Тема 5.2Магнитная цепь и ее расчет.

Раздел 6.Электромагнитная индукция.

Тема 6.1Электромагнитная индукция.

Раздел 7.Однофазные цепи переменного тока.

Тема 7.1 Основные понятия однофазного переменного тока.

Тема 7.2Последовательная цепь однофазного переменного тока.

Тема 7.3Разветвленная цепь однофазного переменного тока.

Раздел 8.Трехфазные цепи.

Тема 8.1 Общие понятия трехфазной системы. Соединение звездой.

Тема 8.2Соединение треугольником

Раздел 9.Переходные процессы в электрических цепях.

Тема 9.1 Переходные процессы в RL цепи.

Тема 9.2Переходные процессы в конденсаторе.

Раздел 10.Несинусоидальный ток и его цепи.

Тема 10.1Виды сигналов и их спектры/

Тема 10.2Несинусоидальный ток и его цепи.

Раздел 11.Принцип действия электрических машин.

Тема 11.1Принцип действия электрических машин.