Аннотация рабочей программы профессионального модуля

Осуществление государственных мер в области обеспечения

пожарной безопасности

название профессионального модуля

1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Осуществление государственных мер в области обеспечения

пожарной безопасности

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| 2.1 | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения |
| --- | --- |
| 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств |
| 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности |

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- проведения пожарно-технического обследования объектов;

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;

- разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

- проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;

- проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

- обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

- организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;

- организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно-профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии;

- передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

- определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций;

- осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;

- осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

- применять меры административного воздействия к нарушителям;

- принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

- представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

- принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения;

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;

- проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности.

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

- основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

- организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий;

- порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору;

- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;

- учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров;

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий;

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования;

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием;

- основы обеспечения безопасности технологических процессов;

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;

- методики расчета путей эвакуации персонала организации;

- основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности;

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

- порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности;

- права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности;

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание медицинской помощи;

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды;

- принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь:

- применять на практике нормативные документы, определяющие требования к водопроводным сооружениям;

- определять требуемый и фактический напор и расход воды на пожарных кранах;

- анализировать мероприятия по обеспечению надёжности подачи воды для целей пожаротушения и соответствие проектов требованиям нормативных документов;

- составлять документы по результатам обследования систем противопожарного водоснабжения;

- производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения проводов токовой нагрузке;

- производить расчет электрических сетей на предмет проверки соответствия сечения кабелей токовой нагрузке;

- производить выбор параметров аппаратов защиты от КЗ и перегрузок;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования классу помещения;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования пожароопасной зоны по ПУЭ;

- проверять соответствие исполнения действующего электрооборудования взрывоопасной зоны по ПУЭ;

- применять в практической деятельности требования руководящих документов по обслуживанию и эксплуатации установок пожарной автоматики;

- производить обследование установок пожарной автоматики.

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен знать:

- режимы водопотребления и нормы расхода воды на производственные, хозяйственно-питьевые и пожарные нужды;

- характеристики источников водоснабжения;

- устройство, схемы и противопожарные требования к элементам внутреннего водопровода в зданиях повышенной этажности;

- методику гидравлических испытаний водопроводов;

- физическую сущность процессов, происходящих в электрических цепях, машинах и аппаратах;

- устройство и принцип действия основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

- пожарную опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем;

- конструктивное исполнение, основные марки проводов и кабелей, область их применения;

- причины пожаров от электрического тока;

- способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок, пожарную безопасность при разрядах молний и статического электричества;

- основные требования руководящих и нормативных документов, регламентирующих меры по обеспечению пожарной безопасности электроустановок;

- основные требования руководящих и нормативных документов к молниезащите и защите от статического электричества;

- общие принципы выбора и проектирования установок пожарной автоматики;

- устройство, принцип действия, тактико-технические данные установок пожарной автоматики;

- основные требования нормативных документов по вопросам внедрения пожарной автоматики;

- организацию надзора за действующими установками пожарной автоматики.

- давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей.

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающимися ЛР 2, 13, 15, 19, 20.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 1317 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 993 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 664 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 329 часов;

учебной практики – 108 часов;

производственной практики – 216 часов.

4. Содержание профессионального модуля

Раздел 1. Осуществление деятельности государственного пожарного надзора

МДК 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора

Тема 1.1 Государственный пожарный надзор в Российской Федерации

Тема 1.2 Организация и проведение проверок за противопожарным состоянием объектов

Тема 1.3 Учёт пожаров

Тема 1.4 Расследование пожаров

Тема 1.5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Тема 1.6 Административная практика

Тема 1.7 Нормативно-техническая работа

Тема 1.8 Общие сведения о системе лицензирования и сертификации

Тема 1.9 Противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной безопасности

Раздел 2. Осуществление пожарной профилактики

МДК 2. Пожарная профилактика

Тема 2.1 Водоснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов

Тема 2.2 Водопроводные сооружения

Тема 2.3 Внутреннее противопожарное водоснабжение

Тема 2.4 Безводопроводное водоснабжение

Тема 2.5 Обследование систем противопожарного водоснабжения

Тема 2.6 Эксплуатация и контроль исправности противопожарного водоснабжения, взаимодействие подразделений пожарной охраны со службами городского (объектового) водопровода

Тема 2.7 Причины пожаров от электрического тока

Тема 2.8 Устройство и принцип действия, пожарная опасность основных видов электротехнического оборудования, устройств, машин и систем

Тема 2.9 Способы и технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность электрических установок

Тема 2.10 Пожарная опасность электрических сетей

Тема 2.11 Обеспечение пожарной безопасности силовых и осветительных электроустановок

Тема 2.12 Обеспечение пожарной безопасности термических электроустановок

Тема 2.13 Защита зданий и сооружений от статического и атмосферного электричества

Тема 2.14 Цели и задачи профилактики пожаров.

Тема 2.15 Особенности пожарной опасности инженерных систем зданий и сооружений

Тема 2.16 Особенности пожарной опасности объектов различного функционального назначения.

Тема 2.17 Нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности.

Тема 2.18 Методика расчета путей эвакуации персонала. Способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов, организаций.

Тема 2.19 Требования пожарной безопасности при проектировании поселений, городских округов и разработке генеральных планов промышленных предприятий.

Тема 2.20 Методика анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий

Тема 2.21 Основы обеспечения безопасности технологических процессов.

Тема 2.22 Особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования.

Тема 2.23 Характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием.

Тема 2.24 Основные системы и приборы производственной автоматики

Тема 2.25 Основные сведения об автоматических установках пожарной сигнализации

Тема 2.26 Пожарные извещатели

Тема 2.27 Современные пожарные извещатели.

Тема 2.28 Технические средства сбора и обработки информации

Тема 2.29 Пожарные приборы управления (ППУ)

Тема 2.30 Принципы построения систем пожарной сигнализации

Тема 2.31 Эксплуатация и техническое содержание установок АПС

Тема 2.32 Автоматические установки пожаротушения

Тема 2.33 Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения, их виды, устройство и принцип действия.

Тема 2.34 Установки газового пожаротушения

Тема 2.35 Установки порошкового пожаротушения

Тема 2.36 Автоматические установки аэрозольного пожаротушения

Тема 2.37 Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах

Тема 2.38 Основы эксплуатации установок пожаротушения

Тема 2.39 Основы проектирования установок пожарной автоматики

Раздел 3. Использование правовых основ профессиональной деятельности.

МДК 3. Правовые основы профессиональной деятельности

Тема 3.1 Законодательные акты в области пожарной безопасности

Тема 3.2 Организация и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ликвидаций

Тема 3.3 Система мотивации труда. Управление рисками. Психология менеджмента

Учебная практика

1. Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. Практика на рабочих местах.

2. Структура пожарной части. Организация ГПН в подразделениях.

3. Изучение режима работы и функциональных обязанностей инструктора по противопожарной профилактике.

4. Составление распоряжения о проведение плановой и внеплановой проверок объектов защиты в соответствии с планом-графиком.

5. Подготовка документов по проверке квартир граждан, частных жилых домов с печным отоплением.

6. Подготовка документов по проверке ведомственного жилого дома.

7. Осуществление плановой и внеплановой проверок противопожарного состояния помещения УКРТБ. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю.

8. Составление документов по итогам проверок. Регистрация в журнале.

9. Изучение статистики пожаров профилактируемого района.

10. Изучение наблюдательных дел.

11. Изучение района профилактики пожаров.

12. Практика на рабочих местах. Оформление отчета.

Учебная практика

1. Вводное занятие. Ознакомление с руководством пожарной части. Инструктаж по технике безопасности. Практика на рабочих местах.

2. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю. Изучение организации реализации основных направлений деятельности группы профилактики в подразделении.

3. Проведение мероприятий по контролю за пожарной безопасностью на объектах и составление документов.

4. Знакомство с процессом дознания по делам о пожарах.

5. Изучение опыта проведения противопожарной пропаганды. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности.

6. Подготовка и проведение радиобеседы на предприятии по мерам пожарной безопасности.

Производственная практика

1. Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности), ознакомление с руководством ОНД.

2. Изучение режима работы и функциональных обязанностей инспектора ОНД.

3. Изучение района профилактики.

4. Изучение района профилактики.

5. Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов.

6. Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов

7. Осуществление проверок частных жилых домов, надворных построек граждан, ведомственных жилых домов

8. Практика на рабочих местах. Изучение наблюдательных дел на объекты защиты. Изучение теоретических вопросов согласно индивидуального задания. (детский сад).

9. Практика на рабочих местах. Изучение нормативных документов по организации и проведению Государственного пожарного надзора.

10. Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Проверка детского сада (документарная проверка).

11. По результатам проверок составление документов и их регистрация в журналах.

12. Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Проверка детского сада (выездная проверка).

13. По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах.

14. Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при проведении мероприятий по контролю.

15. Практика на рабочих местах. Работа с нормативными документами при подготовке и проведении мероприятий по контролю.

16. Практика на рабочих местах. Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов. Плановая проверка объекта защиты.

17. По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах.

18. Практика на рабочих местах. Оформление отчета.

Производственная практика

1. Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности), ознакомление с руководством ОНД.

2. Изучение режима работы и функциональных обязанностей дознавателя ОНД.

3. Изучение района профилактики.

4. Практика на рабочих местах. Изучение статистики пожарам. Ознакомление с карточками учета пожаров. Составление карточки учета пожара. Выпуск стенгазеты по итогам анализа пожаров в районе за предыдущий период.

5. Изучение дел по пожарам. Участие в процессе дознания по делам о пожарах. Составление документов при расследовании пожара.

6. Участие в расследовании пожаров. Составление документов при расследовании пожара. Подготовка заключения специалиста. Изучение правоприменительной деятельности дознавателя ОНД.

7. Практика на рабочих местах. Изучение правоприменительной деятельности инспектора ОНД. Принятие мер к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах. Проведение правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

8. Применение мер административного воздействия к нарушителям. Составление протоколов об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности

9. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подготовка к рассмотрению дел.

10. Контроль за соблюдением лицензионных условий.

11. Контроль за продукцией подлежащей обязательной сертификации.

12. Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (инструктажей).

13. Практика на рабочих местах. Проведение противопожарной пропаганды (радиобеседы).

14. По результатам плановых проверок составление документов и их регистрация в журналах.

15. Практика на рабочих местах. Составление информации руководителю объекта защиты.

16. Проведение противопожарной пропаганды (сходов граждан).

17. Практика на рабочих местах. Написание статьи в газету на актуальную тему по пожарной безопасности.

18. Оформление отчета.