Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04  Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00	Техносферная безопасность и природообустройство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Термодинамика, теплопередача и гидравлика».

Рабочая программа составляется для очной, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.4, ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.3, ЛР 7, 13, 14 | Использовать законы идеальных газов при решении задач. Решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива. Определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем. Осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений. Осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости. | Предмет термодинамики и его связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, смеси рабочих тел. Законы термодинамики. Реальные газы и пары, идеальные газы; газовые смеси. Истечение и дросселирование газов. Термодинамический анализ пожара, протекающего в помещении. Термодинамику потоков, фазовые переходы, химическую термодинамику. Теорию теплообмена: теплопроводность, конвекцию, излучение, теплопередачу. Топливо и основы горения, теплогенерирующие устройства. Термогазодинамику пожаров в помещении. Теплопередачу в пожарном деле. Основные законы равновесия состояния жидкости. Основные закономерности движения жидкости. Принципы истечения жидкости из отверстий и насадок. Принципы работы гидравлических машин и механизмов. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 73 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 22 часа.

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Предмет термодинамика

Тема 1.1 Рабочее тело термодинамики. Газы и пары

Раздел 2 Термодинамика, основные понятия и определения, смеси рабочих тел.

Тема 2.1 Законы термодинамики

Тема 2.2 Термодинамические процессы при пожаре

Тема 2.3 Истечение и дросселирование газов

Раздел 3 Гидравлика

Тема 3.1 Основные закономерности равновесия состояния жидкости и движения жидкости

Тема 3.2 Принципы истечения жидкости из отверстий и насадок

Раздел 4  Теория теплообмена

Тема 4.1 Теплопроводность

Тема 4.2 Конвекция

Тема 4.3 Излучение

Тема 4.4 Термогазодинамика пожаров в помещении

Тема 4.5Теплогенерирующие устройства