|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Зам. директора _____________ А.В. Арефьев «____» ______ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «____»_______2019 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной,

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

название программы профессионального модуля

Профессия:

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю. Шафеев

РАЗРАБОТАЛ: преподаватель И.А. Барышникова преподаватель Р.Р. Валиев преподаватель С.В. Макаренко преподаватель Ю.А. Русских

Уфа 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы профессионального модуля | 3 |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 5 |
| 3. Структура и содержание профессионального модуля | 6 |
| 4. Условия реализации профессионального модуля | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля | 16 |
| Приложение 1 | 19 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной,

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО:

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной,

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения.

ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.

ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.

ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- определять категорию объекта;

- пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта;

- проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств;

- проверять территорию;

- проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов;

- проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность коммуникаций;

- выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  должен знать:

- цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;

- этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования;

- содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта;

- методику выбора вариантов охраны объекта;

- виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД России;

- структуру организации;

- цели и задачи структурного подразделения;

- общие сведения о вневедомственной охране

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 98 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;

учебная практика – 72 часа

производственная практика – 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов

охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). |
| ПК 1.2. | Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. |
| ПК 1.3. | Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. |
| ПК 1.4. | Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |
| ПК 1.5. | Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3 Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. | Раздел 1. Техническое обследование помещений объекта и обеспечение безопасности объекта | 98 | 66 | 46 | - | 32 | - | - | - |
|  | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 278 | 66 | 46 | - | 32 | - | 72 | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  | Семестр IV |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Техническое обследование помещений объекта и обеспечение безопасности объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Охранно-пожарная сигнализация |  | Содержание |  |  |  | 18 |  |
|  |  | 1 | Назначение, принцип действия и область применения пожарных извещателей Принципы выбора пожарных извещателей для защиты объекта |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 2 | Приборы приемно-контрольные, оповещатели, системы передачи извещений. Назначение, принцип действия и область применения охранной сигнализации |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 3 | Принципы выбора охранных извещателей для защиты объекта Приборы приемно-контрольные, контрольные панели охранной сигнализации |  |  | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1-6 | Выбор варианта охраны объекта и технических средств сигнализации; |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Общие сведения о вневедомственной охране |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1 |  | Структура организации Цели и задачи структурного подразделения |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 7-10 |  |  | - Проверка территории; проверка состояния охраны и наличия, количество и состояния контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов; |  |  |
| Тема 1.3. Виды производственной документации |  | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1 |  | Документация, оформляемая при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД России Документация, оформляемая по результатам обследования объекта |  | 4 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 11 |  | Документация, оформляемая по результатам обследования объекта |  |  |  |
| Тема 1.4 Обследование объектов, подлежащих оборудованию техническими средствами сигнализации |  | Содержание |  |  |  | 28 |  |
|  |  | 1 |  | Цели и задачи обследования объектов Этапы обследования объекта и номенклатура работ |  | 2 | 2 |
|  |  | 2 |  | Требования к монтажу систем и комплексов инженерно-технических средств охраны |  | 2 | 3 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 12,13 |  | Определение категорий объекта и чтение планов, строительных чертежей объекта; |  |  |  |
|  |  | 14-17 |  | Проверка инженерных сооружений по периметру, оценка вида и состояния внешнего ограждения, проверка уязвимых мест, определение работоспособности имеющихся технических средств. |  |  |  |
|  |  | 18-23 |  | Проверка технического состояния зданий и помещений и технической укрепленности коммуникаций; |  |  |  |
| Тема 1.5 Методика выбора вариантов охраны объекта |  | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1 |  | Общие сведения о зданиях, сооружениях и общестроительных работах |  | 2 | 1 |
|  |  | 2 |  | Общие принципы защиты объектов с использование инженерно-технических средств защиты |  | 2 | 1 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |  | 32 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Чтение и анализ литературы [1] с.215-226 2. Чтение и анализ литературы [1] с. 146-163, 232-232, 263-265 3. Чтение и анализ литературы [1] с.146-163, 232-245 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 1. Чтение и анализ литературы [1] с.5-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 1. Чтение и анализ литературы [1] с 18-31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1. Чтение и анализ литературы [1] с 31-36 2. Чтение и анализ литературы [1] с 267-277 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 1. Чтение и анализ литературы [1] с 31-37 2. Чтение и анализ литературы [1] с 51-63 |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 | Порядок разработки задания на проектирование |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 | Состав проектно-сметной документации |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 | Порядок разработки заключений |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 | Изучение планов, схем и чтение строительных чертежей объекта. |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 | Изучение планов, схем и чтение строительных чертежей объекта. |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 | Изучение форм актов приемки в эксплуатацию |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 | Изучение форм актов приемки в эксплуатацию |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 | Изучение рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 | Изучение рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 | Акт об окончании монтажных работ |  |  |  |  | 6 |  |
| 12 | Практика на рабочих местах. Оформление отчета |  |  |  |  | 6 |  |
| Производственная практика Виды работ: |  |  |  |  |  | 108 |  |
| 1 | Вводное занятие. Ознакомление с руководством. Инструктаж по технике безопасности Практика на рабочих местах |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 | Структура организация. Изучение режима работы и функциональных обязанностей |  |  |  |  | 6 |  |
| 3 | Работа по определению категорий объектов |  |  |  |  | 6 |  |
| 4 | Работа с планом-схемой и строительными чертежами объект |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 | Работа с планом-схемой и строительными чертежами объект |  |  |  |  | 6 |  |
| 6 | Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 | Составление документов по итогам обследования |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 | Проверка состояния охраны и ее наличия, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 | Составление документов по итогам проверок |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 | Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  | 6 |  |
| 11 | Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  | 6 |  |
| 12 | Разработка задания на проектирование |  |  |  |  | 6 |  |
| 13 | Разработка задания на проектирование |  |  |  |  | 6 |  |
| 14 | Разработка заключений |  |  |  |  | 6 |  |
| 15 | Составление актов об окончании монтажных работ |  |  |  |  | 6 |  |
| 16 | Составление актов об окончании монтажных работ |  |  |  |  | 6 |  |
| 17 | Составление рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта |  |  |  |  | 6 |  |
| 18 | Практика на рабочих местах. Оформление отчета |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 278 |  |

# 4 Условия реализации профессионального модуля

# 4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов по технологии работ по монтажу систем охранной и охранно-пожарной сигнализации; мастерских - слесарных работ, электромонтажной.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических документации;

- дидактические материалы;

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации : учебник для проф. образования / В.Г.Синилов. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 512 с.

Дополнительные источники:

1. СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности.

2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования

3. ГОСТ Р 50775—95 (МЭК 839-1-1-88). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.

4. ГОСТ Р 50776 — 95 (МЭК 839-1-4-89). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

5. ГОСТ Р 51241 —99. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

6. ГОСТ Р 51558 — 2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.

7. ГОСТ 21.101 —97. Основные требования к проектной и рабочей документации.

8. СНиП 11.01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

9. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.

10. СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений.

11. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

12. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

13. РД 25.952-90. Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирования.

14. РД 25.953-90. Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы.

15. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (взамен СНиП 2.04.09-84).

16. НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

17. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

18. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

19. РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

20. РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. Пособие к РД 78.145-93.

23. РД 78.146-93. Руководящий документ. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации.

24. РД 78.36.002-99 ГУ В О МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации.

25. РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации.

26. РД 78.36.008-99 ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации.

27. РД 78.36.005-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение систем контроля и управления доступом.

28. РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические.

29. РД 78.36.003-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты.

30. РД 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации.

31. РД  78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-технической защите нетелефонизированных объектов.

32.РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану. Методическое пособие.

33. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны.

34. РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану.

35. РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по выбору и применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов.

36. ВНП 001-01 Банк России. Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации.

37. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. ВНИИПО (1999 г.).

38. Приказ МВД России № 647 от 16.08.2003. Наставление по эксплуатации технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

39. Бюллетень ДГЗИ МВД России. Технические средства безопасности, рекомендованные к использованию подразделениями вневедомственной охраны и филиалами ФГУП «Охрана».

39. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

40. Технические описания и инструкции по эксплуатации на технические средства и оборудование систем безопасности.

Интернет ресурсы:

- Сайт производителя оборудования © ТЕКО - Системы безопасности АСТРА. [Электронный ресурс] – режим доступа:  www.teko.biz 2004-2019

- Сайт производителя оборудования © Научно-техническое закрытое акционерное общество “Аларм”, 1993-2019. [Электронный ресурс] – режим доступа: www.alarm.by

- Сайт производителя оборудования Научно-внедренческое предприятие (НВП) "Болид". [Электронный ресурс] – режим доступа: www.bolid.ru

- Сайт производителя оборудования Аргус-Спектр. [Электронный ресурс] – режим доступа:   www.argus-spectr.ru

- Сайт производителя оборудования ООО "НПО " Ахтуба-плюс". [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ahtuba-plus.ru/index.php/homepage

- Сайт производителя оборудования © 2000 – 2019 Группа предприятий РОВАЛЭНТ". [Электронный ресурс] – режим доступа:  www.rovalant.com

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» производится в соответствии с учебным планом по специальности 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (базовой подготовки) и календарным графиком.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График освоения профессионального модуля предполагает последовательное освоение МДК «Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности», включающих в себя как теоретическое, так и практические занятия.

Освоению модуля предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Основы черчения, Основы электротехники, Основы автоматизации производства, Безопасность жизнедеятельности

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не более 15 человек. Лабораторные работы проводятся в специальных кабинетах и лабораториях:

- кабинет профилактики пожаров;

- лаборатория пожарной автоматики.

В процессе освоения профессионального модуля предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).

С целью методического обеспечения прохождения практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-методические рекомендации для студентов.

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные.

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по ПР и теории дает право на прохождение учебной практики. Успешное прохождение учебной практики допускает студента к прохождению производственной практики. В случае отсутствия оценок по ПР, УП и ПП студент не допускается до сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» и специальности «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной

# деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (кз), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (опс). | Определяет места установки датчиков, извещателей, оповещателей, установки сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Знает требования к правилам монтажа датчиков, извещателей, оповещателей, установки сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | Выполнение и защита лабораторных и практических работ. Тестирование. Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. | Определяет места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. Знает требования к правилам монтажа датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. | Выполнение и защита лабораторных и практических работ. Тестирование. Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. | Определяет места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. Знает требования к правилам монтажа датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. | Выполнение и защита лабораторных и практических работ. Тестирование. Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. | Определяет места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. Знает требования к правилам монтажа телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. | Выполнение и защита лабораторных и практических работ. Тестирование. Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (скуд). | Определяет места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (скуд). Знает требования к правилам монтажа считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (скуд). | Выполнение и защита лабораторных и практических работ. Тестирование. Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - понимание сущности и значимости будущей профессии - проявление интереса к своей будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - Планирование деятельности - Определение методов решения профессиональных задач |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - Принятие решений в стандартных ситуациях - Принятие решений в нестандартных ситуациях |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - Поиск информации - Извлечение и первичная обработка информации - Обработка информации |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Применение ИКТ в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - Ответственность за работу подчиненных - Ответственность за результат выполнения заданий |  |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

| ПК 1.1. Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). ПК 1.2. Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. ПК 1.3. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. ПК 1.4. Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. ПК 1.5. Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). |  |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт: - участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации; | Виды работ на практике: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Порядок разработки задания на проектирование Состав проектно-сметной документации Порядок разработки заключений Изучение планов, схем и чтение строительных чертежей объекта. Изучение форм актов приемки в эксплуатацию Изучение рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта Акт об окончании монтажных работ Структура организация. Изучение режима работы и функциональных обязанностей Работа по определению категорий объектов Работа с планом-схемой и строительными чертежами объект Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации Составление документов по итогам обследования Проверка состояния охраны и ее наличия, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации Разработка задания на проектирование Разработка заключений Составление актов об окончании монтажных работ Составление рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта |
| Уметь: - определять категорию объекта; - пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта; - - проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств; - - проверять территорию; - проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов; - - проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность коммуникаций; - - выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации; | Тематика практических занятий: - определение категорий объекта и чтение планов, строительных чертежей объекта; - проверка инженерных сооружений по периметру, оценка вида и состояния внешнего ограждения, проверка уязвимых мест, определение работоспособности имеющихся технических средств. - - проверка территории; проверка состояния охраны и наличия, количество и состояния контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов; - - проверка технического состояния зданий и помещений и технической укрепленности коммуникаций; - выбор варианта охраны объекта и технических средств сигнализации; |
| Знать: - цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации; - этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования; - содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта; - методику выбора вариантов охраны объекта; - виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД России; - структуру организации; - цели и задачи структурного подразделения; - общие сведения о вневедомственной охране | - Перечень тем: - охранно-пожарная сигнализация - общие сведения о вневедомственной охране - виды производственной документации - обследование объектов, подлежащих оборудованию техническими средствами сигнализации - методика выбора вариантов охраны объекта |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы: - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. - Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите |

*