|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора _____________ Л.Р. Туктарова «30» августа 2019 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Здания и сооружения

название учебной дисциплины

Специальность:

20.02.04 Пожарная безопасность

Уровень подготовки: базовый

СОГЛАСОВАНО Зав. кафедрой _____________ Р.Ю. Шафеев

РАЗРАБОТАЛ: Преподаватель С.В. Макаренко

Уфа 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 3 |
| 2. Структура и содержание учебной дисциплины | 6 |
| 3. Условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 10 |
| Приложение 1 | 12 |
| Приложение 2 | 15 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Здания и сооружения

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 20.00.00	Техносферная безопасность и природообустройство.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара;

- определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара;

- применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости;

- определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов;

- использовать методы и средства рациональной защиты.

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать:

- виды, свойства и применение основных строительных материалов;

- пожарно-технические характеристики строительных материалов;

- поведение строительных материалов в условиях пожара;

- основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты;

- объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий;

- несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц;

- предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости;

- степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений;

- поведение зданий и сооружений в условиях пожара;

- категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях;

- конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по  пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;

- самостоятельной работы обучающегося  16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 58 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 42 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 20 |
| курсовая работа (проект) | не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося | 16 |
| в том числе: |  |
| - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | не предусмотрено |
| - изучение нормативных документов. - Подготовка к практической работе - Изучение и конспектирование нормативных документов | 16 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

| 2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины | Здания и сооружения |
| --- | --- |

название учебной дисциплины

V семестр

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Содержание учебного материала |  |  | 3 | 1 |
|  | 1 |  | Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Основные направления обеспечения пожарной безопасности объектов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.10-19 |  |  |
| Тема 2 Основные свойства и пожарная опасность строительных материалов | Содержание учебного материала |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 |  | Виды, свойства и применение основных строительных материалов | 2 |  |
|  | 2 |  | Пожарно-технические характеристики строительных материалов | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1-2 |  | Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в условиях пожара |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр. 83-116 |  |  |
| Тема 3 Основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты | Содержание учебного материала |  |  | 6 | 1 |
|  | 1 |  | Основы противопожарного нормирования строительных материалов | 2 |  |
|  | 2 |  | Способы огнезащиты строительных материалов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.57-74,125-132 |  |  |
| Тема 4 Объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий | Содержание учебного материала |  |  | 8 | 1 |
|  | 1 |  | Объемно-планировочные решения зданий | 2 |  |
|  | 2 |  | Конструктивные схемы зданий. Конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.20-26,36-39 |  |  |
| Тема 5 Элементы зданий и сооружений. | Содержание учебного материала |  |  | 10 | 2 |
|  | 1 |  | Поведение строительных материалов в условиях пожара Несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц | 2 |  |
|  | 2 |  | Предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 3-4 |  | Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и средств рациональной защиты |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.116-131 |  |  |
| Тема 6 Поведение зданий и сооружений в условиях пожара | Содержание учебного материала |  |  | 12 | 3 |
|  | 1 |  | Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений. Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |
|  | 5-6 |  | Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией |  |  |
|  | 7-8 |  | Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Изучение нормативных документов и чтение и анализ литературы [2]стр.14-20 |  |  |
| Тема 7 Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | Содержание учебного материала |  |  | 8 | 2 |
|  | 1 |  | Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | 4 |  |
|  | 10 |  | Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 3 |  |
|  | 1 | Изучение нормативных документов |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 58 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета профилактики пожаров.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект  учебно-методических документации;

- дидактические материалы.

Технические средства обучения:

- компьютер;

- мультимедиа проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

- А.А.Гельфонд ., Архитектурное проектирование объщественных зданий., М., КУРС ИНФРА М, 2018

- Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. Здания и сооружения., М., КУРС ИНФРА М, 2016

Дополнительные источники:

1. Национальная справочно-информационная служба

в области пожарной безопасности. Электронная база данных  документов по пожарной безопасности.

2.Своды правил. Системы противопожарной защиты. – М.: ООО «Издательство «Пожнаука», 2016. – 618 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 1-4 |
| - определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 5-8 |
| - применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 5-6 |
| - определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 9-10 |
| - находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 3-4 |
| - использовать методы и средства рациональной защиты | Формализованное наблюдение и оценка результата практических работ № 3-4 |
| Знания: |  |
| - виды, свойства и применение основных строительных материалов | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-2 |
| - пожарно-технические характеристики строительных материалов | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-2 |
| - поведение строительных материалов в условиях пожара | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-2 |
| - основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| - объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 3-4 |
| - несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| - предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 1-4 |
| - степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| - поведение зданий и сооружений в условиях пожара | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| - категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 9-10 |
| - требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 5-8 |
| - конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей | Оценка отчетов по выполнению практических работ № 3-4 |

Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. сооружений, технологических установок и производств. ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов. |  |
| --- | --- |
| Уметь: - оценивать поведение строительных материалов в условиях пожара; - определять предел огнестойкости зданий, строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение строительных конструкций в условиях пожара; - применять классификацию строительных конструкций и зданий по степеням огнестойкости; - определять категорию помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; - находить опасные места, в которых может начаться разрушение конструкции, понимать механизм износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов; - использовать методы и средства рациональной защиты. | Тематика практических занятий Методы испытания строительных материалов, прогнозирование поведения строительных материалов в условиях пожара. Методы нахождения опасных мест, в которых может начаться разрушение конструкции, в результате износа, коррозии и разрушения строительных конструкций под воздействием различных факторов. Прогнозирование поведения строительных конструкций в условиях пожара. Использование методов и средств рациональной защиты. Решение задач по определению степени огнестойкости зданий, предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией. Решение задач по определению предела огнестойкости строительных конструкций и класса пожарной опасности конструкций и зданий в соответствии с применяемой в нормативных документах классификацией. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| Знать: - виды, свойства и применение основных строительных материалов; - пожарно-технические характеристики строительных материалов; - поведение строительных материалов в условиях пожара; - основы противопожарного нормирования строительных материалов и способы их огнезащиты; - объемно-планировочные решения и конструктивные схемы зданий; - несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц; - предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости; - степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений; - поведение зданий и сооружений в условиях пожара; - категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности; - требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях; - конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей. | Перечень тем Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Основные направления обеспечения пожарной безопасности объектов. Виды, свойства и применение основных строительных материалов. Пожарно-технические характеристики строительных материалов. Основы противопожарного нормирования строительных материалов. Способы огнезащиты строительных материалов. Объемно-планировочные решения зданий. Конструктивные схемы зданий. Конструктивные особенности промышленных зданий, объектов с массовым пребыванием людей. Поведение строительных материалов в условиях пожара. Несущие и ограждающие строительные конструкции, типы и конструкции лестниц. Предел огнестойкости строительных конструкций и класс их пожарной опасности, поведение несущих и ограждающих металлических, деревянных и железобетонных строительных конструкций в условиях пожара и способы повышения их огнестойкости. Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений. Требования к устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| Самостоятельная работа студента | Тематика самостоятельной работы Изучение нормативных документов Подготовка к практической работе Изучение и конспектирование нормативных документов |

Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

(базовый уровень обучения)

| Название ОК | Технология формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - ориентируется в маршруте студента по специальности. |
| ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. | - планирует деятельность по решению задачи в рамках первичных профессиональных навыков; - aнализирует эффективность типовых методов решения первичных профессиональных задач. |
| ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность. | - имеет первоначальные знания и навыки для организации повседневной деятельности; - имеет первоначальные знания и навыки и ориентируется в возможных нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, нормативными документами, поисковыми системами Интернета; - указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи; - извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры; - предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска; - делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. |
| ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемые в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | - находит взаимопонимание в коллективе, общается с руководителями и представителями организаций; |
| ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - анализирует работу членов группы; - анализирует результаты выполненного задания; |
| ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. | - указывает «точки успеха» и «точки роста», указывает причины успехов и неудач в деятельности; |
| ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - сравнивает технологии применяемые в профессиональной деятельности. |