
	[image: image1.jpg]



	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности


	
	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора 

_____________ Л.Р. Туктарова

«___ »  _______  2019 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Электротехнические измерения


название учебной дисциплины
Специальность:

	09.02.01 Компьютерные системы и комплексы


Уровень подготовки: базовый
	СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой
_____________ Г.Г.Хакимова

	РАЗРАБОТАЛ:

преподаватель Э.Р. Елистратова


Уфа 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	
	

	1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
	3

	
	

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	6

	
	

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	11

	
	

	4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	13

	
	

	Приложение 1
	14

	
	

	Приложение 2
	16


1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Электротехнические измерения


название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Электротехнические измерения».
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- классифицировать основные виды средств измерений, применять основные методы и принципы измерений;

- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;

-применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы;

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;

- применять методические оценки защищенности информационных объектов.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия об измерениях и единицах физических величин;

- основные виды средств измерений и их классификацию;

- методы измерений,

- метрологические показатели средств измерений;

- погрешности измерений;

- приборы формирования стандартных измерительных сигналов;

- влияние измерительных приборов на точность измерений;

- автоматизация измерений;

- измерение тока, напряжения и мощности;
- исследование формы сигналов, измерение параметров сигналов;

-измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов.

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять автоматизированные методы измерений;

- применять цифровые осциллографы на базе ПК.
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы автоматизации измерений.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности.
           ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем.
           ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов.
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 33 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	103

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	70

	   в том числе:

	   лабораторные работы
	8

	   практические занятия
	12

	   курсовая работа (проект)
	не предусмотрено

	Самостоятельная работа обучающегося
	33

	   в том числе:

	   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
	не предусмотрено

	   - чтение и анализ литературы;

   - решение вариативных задач и упражнений;

   - составление перечня;
   - составление кроссвордов;
   - расшифровка схем;
   - подготовка к тестированию.
	11
11
3

3

1

4

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Электротехнические измерения


                                                                                                                                                                название учебной дисциплины

IV семестр
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	
	
	
	Базовая  подготовка

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.«Основные понятия измерительной техники»
	15
	

	Тема 1.1 

«Основные виды средств измерений. Методы и принципы измерений»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Классификация основных средств измерений. Применение основных методов и принципов измерений
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Составление перечня основных средств измерений
	
	

	Тема 1.2 
«Основные понятия об измерениях и единицах физических величин»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Основные, производные, кратные и дольные единицы. Логарифмические единицы. Внесистемные единицы – децибел, непер. Абсолютные, относительные уровни сигнала
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 242-243
	
	

	Тема 1.3

«Виды и способы определения погрешностей измерений»
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Метрологические показатели средств измерений. Погрешности измерений, их виды. Класс точности приборов. Применение методов и средств обеспечения точности измерений
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	1
	Выполнение расчетов уровней передач
	
	

	
	2
	Выполнение расчетов погрешностей измерения
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 26-33
	
	

	Раздел 2.«Измерение тока, напряжения, мощности»
	21
	

	Тема 2.1 

«Измерение тока и напряжения»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Назначение измерителей тока и напряжения, классификация, требования к ним. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Расширение пределов измерения тока и напряжения. Влияние измерительных приборов на точность измерения
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 40-49
	
	

	Тема 2.2 

«Измерение мощности»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. Ваттметры, принцип работы
	2
	1

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [1] стр. 91-96, [2] стр. 229-245, [3] стр. 233-243
	
	

	Тема 2.3 

«Аналоговые электронные вольтметры»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Требования к аналоговым электронным вольтметрам. Структурные схемы, назначение отдельных узлов
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 107-114, [3] стр. 134-139
	
	

	Тема 2.4 

«Цифровые вольтметры»
	Содержание учебного материала
	9
	

	
	1
	Структурные схемы, принцип работы. Применение аналоговых и цифровых измерительных приборов. Методы и способы автоматизации измерителей тока, напряжения и мощности
	2
	2

	
	Лабораторные работы      
	2
	

	
	1
	Изучение работы вольтметров
	
	

	
	Практические занятия      
	4
	

	
	3
	Выполнение расчетов шунтов и добавочных резисторов
	
	

	
	4
	Измерение напряжения переменного тока
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Составление кроссвордов по теме 2.4
	
	


	Раздел 3.«Приборы формирования стандартных измерительных сигналов»
	9
	

	Тема 3.1 

«Генераторы измерительных сигналов»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов. Генераторы низкой частоты. Структурная схема, принцип работы
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы  [2] стр. 144-153
	
	

	Тема 3.2 

«Генераторы высокой частоты, генератор импульсов»
	Содержание учебного материала
	5
	

	
	1
	Область применения генератора высокой частоты, генератора импульсов. Структурные схемы, назначение отдельных узлов. Применение измерительных генераторов
	2
	2

	
	Лабораторные работы
	2
	

	
	2
	Изучение работы генератора гармонических сигналов типа RC
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Составление перечня типов генераторов с техническими характеристиками
	
	

	Раздел 4. «Исследование формы сигналов»
	14
	

	Тема 4.1 «Электронные осциллографы»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Назначение, классификация, требования. Структурная схема электронного осциллографа, назначение узлов, принцип работы
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Составление перечня типов осциллографов с техническими характеристиками
	
	

	Тема 4.2 

«Виды разверток»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Непрерывная, ждущая, синусоидальная развертки
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 129-137
	
	

	Тема 4.3 

«Применение осциллографа»
	Содержание учебного материала
	7
	

	
	1
	Измерение параметров сигналов с помощью осциллографа - напряжения, интервалов времени, частоты и т.д.
	2
	2

	
	Практические занятия
	2
	

	
	5
	Выполнение расчетов параметров развертки осциллографа
	
	

	
	Лабораторные работы
	2
	

	
	3
	Изучение работы осциллографа
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 138-160
	
	

	Раздел 5. «Измерение параметров сигналов»
	17
	

	Тема 5.1 

«Измерение частоты и интервалов времени»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Назначение измерителей, классификация, требования. Понятия об эталонах частоты и времени
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме «Измерение частоты и интервалов времени»
	
	

	Тема 5.2 

«Цифровой метод измерения частоты»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Цифровой частотомер. Структурная схема, принцип работы, назначение отдельных узлов
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [2], стр. 206
	
	

	Тема 5.3 

«Измерение сдвига фаз»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Методы измерения. Цифровой фазометр. Структурная схема, принцип работы, назначение отдельных узлов
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме «Измерение сдвига фаз»
	
	

	Тема 5.4 

«Измерение коэффициента амплитудной модуляции»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Понятие о видах модуляции, коэффициенте амплитудной модуляции. Измерение коэффициента амплитудной модуляции с помощью осциллографа. Модулометр, принцип работы
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Составление кроссвордов по теме «Измерение коэффициента амплитудной модуляции»
	
	

	Тема 5.5 

«Измерение коэффициента нелинейных искажений»
	Содержание учебного материала
	5
	

	
	1
	Метод подавления гармоники с основной частотой. Структурная схема, принцип работы
	2
	2

	
	Лабораторные работы
	2
	

	
	4
	Измерение частоты с помощью осциллографа и цифрового частотомера
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [2], стр. 271
	
	

	Раздел 6. «Измерение параметров электрорадиотехнических цепей и компонентов»
	12
	

	Тема 6.1 

«Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Аналоговый электронный омметр. Измерение R, C, L методом вольтметра - амперметра
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Решение вариативных задач и упражнений [4], стр. 182-191
	
	

	Тема 6.2 

«Измерение R, C, L мостовым методом»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Структурные схемы измерителей. Цифровой метод измерения
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Чтение и анализ литературы [2] стр. 277-281, [3] стр. 269-273
	
	

	Тема 6.3 

«Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Измерение статических и динамических параметров диодов и транзисторов. Состав параметров и характеристик микросхем, их измерение
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Составление кроссвордов по теме «Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем»
	
	

	Тема 6.4 

«Измерение амплитудно-частотных характеристик»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Характериограф. Назначение, структурная схема и принцип работы
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Расшифровка структурной схемы характериографа
	
	

	Раздел 7. «Методика оценки защищенности информационных объектов»
	7
	

	Тема 7.1 

«Устройства для оценки защищенности информационных объектов»
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Применение генераторов шумовых сигналов, акустических излучателей, измерителей шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подготовка докладов и презентаций
	
	

	Тема 7.2 

«Применение методических оценок защищенности информационных объектов»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Методы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам. Методика защиты электронной почты. Методика защиты информации в сети Internet
	2
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме «Применение методических оценок защищенности информационных объектов»
	
	

	Раздел 8. «Автоматизация измерений»
	8
	

	Тема 8.1 

«Основные направления автоматизации измерений»
	Содержание учебного материала
	3
	

	
	1
	Повышение эффективности измерительных приборов путем автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы. Информационно-вычислительные комплексы
	2
	3

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме «Основные направления автоматизации измерений»
	
	

	Тема 8.2 

«Микропроцессорные средства измерений»
	Содержание учебного материала
	5
	

	
	1
	Интерфейсы измерительных систем. Использование ПК в качестве измерительного комплекса
	2
	3

	
	Практические занятия
	2
	

	
	6
	Определение параметров электрических сигналов с помощью цифрового осциллографа АКТАКОМ-АСК 3152
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	1
	

	
	1
	Подготовка к тестированию по теме «Микропроцессорные средства измерений»
	
	

	Всего:
	103
	


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории "Электротехнические измерения"

Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- вольтметры аналоговые и цифровые;

- генераторы низкой, высокой частоты, импульсов;

- осциллографы;

- частотомеры;

- измерители нелинейных искажений;

- измерители сопротивлений, емкостей, индуктивностей;

- компьютеры с АЦП и лицензионным программным обеспечением.

- комплект методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ;

Технические средства обучения

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники: 

1. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. Методы и средства измерений – М.: Радио и связь, 2016г.

2.  А.С. Сигов. Электрорадиоизмерения – М.: ФОРУМ – ИНФА, 2016г.

          3. В.И. Нефедов. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах – М.: Высшая школа, 2015г.
          4.  З.А. Хрусталева. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения – М.: КноРус, 2018г.

Интернет ресурсы:

1. База знаний Allbest. [Электронный ресурс] – режим доступа:

http://www.knowledge.allbest.ru (2009-2019)

2.Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://znanium.com/ (2002-2019).
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (решение практических задач, работа со схемами приборов)

	Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	Умения:

	- классифицировать основные виды средств измерений, применять основные методы и принципы измерений;
	Оценка умения классифицировать виды средств измерений

Формализованное наблюдение и оценка результата практической  работы №1 

	- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
	Формализованное наблюдение и оценка результата практической  работы № 2

	- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные генераторы;
	Формализованное наблюдение и оценка результата практических  работ №3,4,5 и, лабораторных работ №№1, 2, 3, 4

	- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики;
	Формализованное наблюдение и оценка выполнения контрольных заданий по теме 7.1 

	- применять методические оценки защищенности информационных объектов;
	Формализованное наблюдение и оценка выполнения контрольных заданий по теме 7.2

	Знания:

	- основные понятия об измерениях и единицах физических величин;
	Оценка выполнения контрольных заданий по теме 1.2

	- основные виды средств измерений и их классификацию;
	Оценка выполнения контрольных заданий по теме 1.1

	- методы измерений;
	Оценка демонстрации знаний основных методов измерений

	- метрологические показатели средств измерений;
	Оценка выполнения контрольных заданий по теме 1.3

	- погрешности измерений;
	Оценка применения методов вычисления погрешностей

	- приборы формирования стандартных измерительных сигналов;
	Оценка выполнения контрольных заданий по темам 3.1; 3.2

	- влияние измерительных приборов на точность измерений;
	Оценка выполнения контрольных заданий по темам 2.3; 2.4

	- автоматизации измерений;
- измерение тока, напряжения и мощности;

-исследование формы сигналов, измерение параметров сигналов;

-измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов
	Оценка выполнения измерений с помощью ПК и АЦП на практической работе №6


Приложение 1

Обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

	ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности.

	Уметь:

- классифицировать основные виды средств измерений, применять основные методы и принципы измерений;

- применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
	Тематика практических занятий

Выполнение расчетов уровней передач

Выполнение расчетов погрешностей измерения

Изучение магнитоэлектрического измерительного механизма

Выполнение расчетов шунтов и добавочных резисторов



	Знать:

- основные понятия об измерениях и единицах физических величин;

- методы измерений;

- основные виды средств измерений и их классификацию;

- метрологические показатели средств измерений;

- погрешности измерений;
	Перечень тем
Основные виды средств измерений. Методы и принципы измерений

Основные понятия об измерениях и единицах физических величин

Виды и способы определения погрешности измерений

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы

Решение вариативных задач и упражнений

	ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем.

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов.

	Уметь:

- применять аналоговые и цифровые измерительные приборы;

- измерительные генераторы;

- применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители шума и вибрации, измерительные микрофоны, вибродатчики;

- применять методические оценки защищенности информационных объектов;
	Тематика лабораторных работ

Изучение работы вольтметров

Изучение работы генератора гармонических сигналов типа RC

Изучение работы осциллографа

Измерение частоты с помощью осциллографа и цифрового частотомера

Тематика практических занятий

Измерение напряжения переменного тока

Выполнение расчетов параметров развертки осциллографа

	Знать:

- приборы формирования стандартных измерительных сигналов;

- влияние измерительных приборов на точность измерений;

- автоматизации измерений;

- измерение тока, напряжения и мощности;

-исследование формы сигналов, измерение параметров сигналов;

-измерение параметров и характеристик электрорадиотехнических цепей и компонентов
	Перечень тем

Измерение тока и напряжения

Измерение мощности

Аналоговые электронные вольтметры

Цифровые вольтметры

Генераторы измерительных сигналов

Генераторы высокой частоты, генератор импульсов

Электронные осциллографы

Виды разверток

Применение осциллографа

Измерение частоты и интервалов времени

Цифровой метод измерения частоты

Измерение сдвига фаз

Измерение коэффициента амплитудной модуляции

Измерение коэффициента нелинейных искажений

Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей

Измерение R, C, L мостовым методом

Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем

Измерение амплитудно-частотных характеристик

Устройства для оценки защищенности информационных объектов

Применение методических оценок защищенности информационных объектов

Основные направления автоматизации измерений

Микропроцессорные средства измерений

	Самостоятельная работа студента
	Тематика самостоятельной работы

Чтение и анализ литературы

Решение вариативных задач и упражнений

Составление перечня измерительных приборов

Подготовка к тестированию


Приложение 2

Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

	Название ОК
	Технология формирования ОК

(на учебных занятиях)

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- ориентируется в маршруте студента по специальности; 


	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных (известных) технологий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии;



	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации на основе заданной эталонной ситуации;

- планирует текущий контроль своей деятельности в соответствии с заданной технологией деятельности и определенным результатом (целью) или продуктом деятельности;

-оценивает продукт своей деятельности на основе заданных критериев;

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета;

- указывает на недостаток информации, необходимой для решения задачи;

- извлекает информацию по двум и более основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры;

- предлагает простую структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска;

- делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода;

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности.
	- ориентируется в информационно- коммуникационных технологиях, применяемых в профессиональной деятельности;

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при групповом обсуждении: задает вопросы, проверяет адекватность понимания идей других

при групповом обсуждении: убеждается, что коллеги по группе поняли предложенную идею;

- соблюдает заданный жанр высказывания (служебный доклад, выступление на совещании \ собрании, презентация товара / услуг);

- отвечает на вопросы, направленные на выяснение мнения (позиции);

задает вопросы, направленные на выяснение фактической информации;

- извлекает из устной речи (монолог, диалог, дискуссия) требуемое содержание фактической информации и логические связи, организующие эту информацию; 

	ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	- анализирует работу членов группы
- анализирует результаты выполненного задания;

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- указывает «точки успеха» и «точки роста»;
- указывает причины успехов и неудач в деятельности; 


	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- сравнивает технологии, применяемые  в профессиональной деятельности;




6

