Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной,

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

название учебной дисциплины

1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной,

тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| 1.1. | Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приемно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). |
| --- | --- |
| 1.2. | Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. |
| 1.3. | Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. |
| 1.4. | Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |
| 1.5. | Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). |

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля:

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- определять категорию объекта;

- пользоваться планом-схемой и строительными чертежами объекта;

- проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств;

- проверять территорию;

- проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов;

- проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укрепленность коммуникаций;

- выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;

- этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования;

- содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта;

- методику выбора вариантов охраны объекта;

- виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД России;

- структуру организации;

- цели и задачи структурного подразделения;

- общие сведения о вневедомственной охране

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего –278 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;

учебной и производственной практики – 180 часов.

4. Содержание профессионального модуля

Раздел ПМ 01. Техническое обследование помещений объекта и обеспечение безопасности объекта

Тема 1.1. Охранно-пожарная сигнализация

Тема 1.2. Общие сведения о вневедомственной охране

Тема 1.3. Виды производственной документации

Тема 1.4 Обследование объектов, подлежащих оборудованию техническими средствами сигнализации

Тема 1.5 Методика выбора вариантов охраны объекта

Учебная практика

- Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

- Порядок разработки задания на проектирование.

- Состав проектно-сметной документации.

- Порядок разработки заключений.

- Изучение планов, схем и чтение строительных чертежей объекта.

- Изучение планов, схем и чтение строительных чертежей объекта.

- Изучение форм актов приемки в эксплуатацию.

- Изучение форм актов приемки в эксплуатацию.

- Изучение рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта.

- Изучение рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта.

- Акт об окончании монтажных работ.

- Практика на рабочих местах. Оформление отчета.

Производственная практика

- Вводное занятие. Ознакомление с руководством. Инструктаж по технике безопасности. Практика на рабочих местах.

- Структура организация. Изучение режима работы и функциональных обязанностей.

- Работа по определению категорий объектов.

- Работа с планом-схемой и строительными чертежами объектов.

- Работа с планом-схемой и строительными чертежами объектов.

- Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации.

- Составление документов по итогам обследования.

- Проверка состояния охраны и ее наличия, количество и состояние контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов.

- Составление документов по итогам проверок.

- Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации.

- Участие в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации.

- Разработка задания на проектирование.

- Разработка задания на проектирование.

- Разработка заключений.

- Составление актов об окончании монтажных работ.

- Составление актов об окончании монтажных работ.

- Составление рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта.

- Практика на рабочих местах. Оформление отчета.