Аннотация рабочей программы профессионального модуля

Диагностика и мониторинг систем и комплексов

охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

название профессионального модуля

1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Диагностика и мониторинг систем и комплексов

охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| 4.1 | Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации. |
| --- | --- |
| 4.2 | Осуществлять диагностику и мониторинг систем контроля и управления доступом. |
| 4.3 | Осуществлять диагностику и мониторинг систем охранного телевидения. |
| 4.4 | Осуществлять диагностику и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления. |
| 4.5 | Осуществлять диагностику и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. |

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации» на основании основного общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составляется для очной, очной с элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь:

- выполнять работы по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- проверять датчики, извещатели, табло, светозвуковые сирены;

- проверять системы электропитания, аккумуляторы;

- проверять пожарную сигнализацию по зонам;

- проводить испытания средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий;

- проводить испытания средств контроля исправности электрических цепей;

- проводить испытания средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации;

- проверять срабатывание охранных и пожарных датчиков;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- выполнять комплексную проверку состояния аппаратуры;

- выполнять работы по обслуживанию систем видеонаблюдения;

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять работоспособность системы в целом;

- осуществлять диагностику системных ресурсов, проверять дисковые массивы на наличие ошибок и переполнение;

- осуществлять внешнюю и внутреннюю (системную) очистку сервера от "мусора";

- осуществлять диагностику возможных неисправностей оборудования и выполнять мелкий ремонт на месте;

- проверять системные параметры и настройки специализированного программного обеспечения;

- осуществлять диагностику и прочистку системы вентиляции и охлаждения;

- выполнять юстировку видеокамер и объективов;

- осуществлять диагностику кабельных трасс и системы питания видеокамер;

- осуществлять внешний осмотр состояния видеокамер и кабельных трасс;

- выполнять резервное копирование системной информации;

- выполнять работы по обслуживанию систем контроля доступа;

- осуществлять мониторинг системы СКУД (анализировать логи прохода по картам, ежемесячный отчет);

- осуществлять администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет);

- осуществлять мониторинг состояния оборудования;

- производить внешний осмотр и контролировать техническое состояние оборудования;

- составлять отчет по состоянию оборудования;

- проверять автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный;

- проверять исправность соединительных шлейфов;

- проверять исправность электрических цепей и цепей управления;

- проверять считыватели карт, кнопки, магнитно-контактные датчики;

- проверять электромеханические замки;

- проверять исправность средств световой и звуковой сигнализации;

- проверять состояние аппаратно-программного комплекса;

- выполнять резервное копирование системной информации;

- проверять систему биометрического считывания отпечатка пальца; проверять систему резервного электропитания;

- соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен знать:

- организацию и порядок проведения работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности;

- назначение и сущность операций, выполняемых при диагностике и мониторинге технических средств систем безопасности;

- технологическую последовательность выполнения работ в соответствии с нормативной документацией;

- правила безопасности труда при проведении работ по диагностике и мониторингу технических средств систем безопасности

В ходе освоения профессионального модуля учитывается движение к достижению личностных результатов обучающимися ЛР 19, 20, 25.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего – 502 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;

учебной и производственной практики – 396 часов.

4. Содержание профессионального модуля

Раздел ПМ 04. Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

МДК Проведение диагностики и мониторинга систем и комплексов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации

Тема 1.1. Диагностика и мониторинг систем охранно-¬пожарной сигнализации.

Тема 1.2. Диагностика и мониторинг систем контроля и управления доступом.

Тема 1.3. Диагностика и мониторинг систем охранного телевидения.

Тема 1.4. Диагностика и мониторинг систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

Тема 1.5. Диагностика и мониторинг систем инженерной автоматики и оборудования охранного освещения.

Учебная практика

- Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики. Получение заданий по тематике.

- Составление технической документации объекта охранно-пожарной сигнализации.

- Составление технической документации объекта охранного телевидения.

- Составление технической документации объекта системы контроль доступа.

- Составление технической документации объекта устройств инженерной автоматики

- Составление технической документации объекта модулей пожаротушения и сигнально пусковых устройств пожаротушения

- Диагностика линейно-кабельных сооружений установок охранно-пожарной сигнализации.

- Диагностика оборудования охранно-пожарной сигнализации, оповещения.

- Диагностика оборудования считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД

- Диагностика оборудования поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ

- Диагностика оборудования пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

- Устранения неисправностей установок охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, пожаротушения

- Устранения неисправностей установок контроля доступа, охранного телевидения.

- Устранения неисправностей приемно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов

- Устранения неисправностей установок инженерной автоматики и диспетчеризации в эксплуатацию.

- Устранения неисправностей устройств объектовых, ретрансляторов и пультов систем централизованного наблюдения.

- Проводить диагностику систем охранно-пожарной сигнализации.

- Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по учебной практике

Производственная практика

- Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием. Получение заданий по тематике.

- Проведение диагностики систем контроля и управления доступом.

- Проведение диагностики систем охранного телевидения.

- Проведение диагностики систем оповещения, пожаротушения и дымоудаления.

- Составление технической документации объекта охранно-пожарной сигнализации.

- Составление технической документации объекта охранного телевидения.

- Составление технической документации объекта системы контроль доступа

- Составление технической документации объекта устройств инженерной автоматики.

- Составление технической документации объекта модулей пожаротушения и сигнально пусковых устройств пожаротушения.

- Монтаж линейно-кабельных сооружений установок охранно-пожарной сигнализации

- Монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации, оповещения.

- Монтаж оборудования считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД.

- Монтаж оборудования поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ.

- Монтаж оборудования пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения.

- Выполнение работ по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации.

- Осуществление мониторинг состояния оборудования;

- Составление отчетов по состоянию оборудования;

- Проведение внешнего осмотра и контролирование технического состояния оборудования;

- Проверка датчиков, извещателей, табло, светозвуковых сирен

- Проверка систем электропитания, аккумуляторов

- Проверка пожарной сигнализации по зонам

- Проведение испытаний средств контроля исправности шлейфов и соединительных линий

- Проведение испытаний средств контроля исправности электрических цепей

- Проведение испытаний средств контроля исправности звуковой и световой сигнализации

- Проверка срабатывания охранных и пожарных датчиков

- Проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный

- Выполнение комплексной проверки состояния аппаратуры;

- Выполнение работы по обслуживанию систем видеонаблюдения;

- Осуществление диагностики системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок и переполнение

- Осуществление внешней и внутренней (системной) очистки сервера от "мусора"

- Осуществление диагностики возможных неисправностей оборудования и выполнение мелкого ремонта на месте

- Проверка системных параметров и настройка специализированного программного обеспечения

- Осуществление диагностики и прочистка системы вентиляции и охлаждения

- Выполнение юстировки видеокамер и объективов

- Осуществление диагностики кабельных трасс и системы питания видеокамер

- Осуществление внешнего осмотра состояния видеокамер и кабельных трасс

- Выполнение резервного копирования системной информации

- Выполнение работы по обслуживанию систем контроля доступа

- Мониторинг системы СКУД (анализ логов прохода по картам, ежемесячный отчет)

- Администрирование системы СКУД (заносить в базу пользователей по картам доступа, вести учет)

- Проверка автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный

- Проверка исправности электрических цепей и цепей управления

- Проверка считывателей карт, кнопок, магнитно-контактных датчиков

- Проверка электромеханических замков

- Проверка исправности средств световой и звуковой сигнализации

- Проверка состояния аппаратно-программного комплекса

- Выполнение резервного копирования системной информации

- Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по производственной практике